{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":35,"n_cols":38,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,37],[1,0,1,37],[2,0,2,37],[3,0,6,0],[3,1,3,2],[3,3,3,10],[3,11,3,18],[3,19,3,26],[3,27,3,29],[3,30,3,31],[3,32,3,33],[3,34,3,35],[3,36,3,37],[4,1,6,1],[4,2,6,2],[4,3,4,5],[4,6,4,10],[4,11,4,13],[4,14,4,18],[4,19,4,21],[4,22,4,26],[4,27,6,27],[4,28,6,28],[4,29,6,29],[4,30,6,30],[4,31,6,31],[4,32,6,32],[4,33,6,33],[4,34,6,34],[4,35,6,35],[4,36,6,36],[4,37,6,37],[5,3,5,4],[5,5,6,5],[5,6,5,7],[5,8,5,9],[5,10,6,10],[5,11,5,12],[5,13,6,13],[5,14,5,15],[5,16,5,17],[5,18,6,18],[5,19,5,20],[5,21,6,21],[5,22,5,23],[5,24,5,25],[5,26,6,26]]}
["烟气排放连续监测小时平均值日报表","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["注：烟气排放总量单位：万标立方米","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：一厂回转窑尾气及环境集烟排放口　　时间：2025-11-09 00:00:00 至 2025-11-09 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量(立方米)","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","","","","氧含量(百分比)","","","烟气流速(米/秒)","","烟气温度(摄氏度)","","烟气湿度(百分比)","","烟气压力(千帕)",""]
["","累计流量","累计修正流量","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","监测值","修正值","豁免值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值"]
["","","","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","","","","","","","","","","",""]
["","","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","","","","","","","","","","",""]
["00~01","673.963","涉及因子无效","0.054","-7.637","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.149","-21.012","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","21.088","有效数据不足","有效数据不足","0.099","有效数据不足","15.69","有效数据不足","0.641","有效数据不足","0.006","有效数据不足"]
["01~02","732.784","涉及因子无效","0.039","-6.406","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.149","-24.687","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","21.075","有效数据不足","有效数据不足","0.108","有效数据不足","15.187","有效数据不足","0.612","有效数据不足","0.006","有效数据不足"]
["02~03","674.943","涉及因子无效","0.044","-9.244","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.15","-31.493","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","21.059","有效数据不足","有效数据不足","0.099","有效数据不足","15.19","有效数据不足","0.602","有效数据不足","0.003","有效数据不足"]
["03~04","674.039","涉及因子无效","0.04","-9.112","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.214","-48.659","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","21.054","有效数据不足","有效数据不足","0.099","有效数据不足","15.185","有效数据不足","0.594","有效数据不足","0.005","有效数据不足"]
["04~05","675.422","涉及因子无效","0.042","-10.571","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.229","-57.89","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","21.049","有效数据不足","有效数据不足","0.099","有效数据不足","15.186","有效数据不足","0.588","有效数据不足","0.005","有效数据不足"]
["05~06","675.659","涉及因子无效","0.05","-10.459","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.227","-47.637","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","21.059","有效数据不足","有效数据不足","0.099","有效数据不足","15.186","有效数据不足","0.585","有效数据不足","0.006","有效数据不足"]
["06~07","689.319","涉及因子无效","0.04","-7.254","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.258","-47.15","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","21.068","有效数据不足","有效数据不足","0.101","有效数据不足","15.186","有效数据不足","0.558","有效数据不足","0.006","有效数据不足"]
["07~08","801.102","涉及因子无效","0.036","-6.669","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.233","-43.459","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","21.066","有效数据不足","有效数据不足","0.118","有效数据不足","15.186","有效数据不足","0.552","有效数据不足","0.007","有效数据不足"]
["08~09","678.225","涉及因子无效","0.05","-8.029","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.219","-35.174","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","21.077","有效数据不足","有效数据不足","0.099","有效数据不足","15.187","有效数据不足","0.554","有效数据不足","0.006","有效数据不足"]
["09~10","814.06","涉及因子无效","0.043","-6.28","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.205","-30.05","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","21.084","有效数据不足","有效数据不足","0.119","有效数据不足","15.187","有效数据不足","0.573","有效数据不足","0.007","有效数据不足"]
["10~11","1746.386","涉及因子无效","0.047","-6.928","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.243","-35.732","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","21.084","有效数据不足","有效数据不足","0.256","有效数据不足","15.235","有效数据不足","0.608","有效数据不足","0.007","有效数据不足"]
["11~12","4286.549","涉及因子无效","0.057","-10.154","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.246","-43.487","0.001","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","21.07","有效数据不足","有效数据不足","0.631","有效数据不足","15.812","有效数据不足","0.651","有效数据不足","0.008","有效数据不足"]
["12~13","7626.998","涉及因子无效","0.059","-13.365","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.251","-57.129","0.002","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","21.054","有效数据不足","有效数据不足","1.123","有效数据不足","15.813","有效数据不足","0.687","有效数据不足","0.01","有效数据不足"]
["13~14","7033.838","涉及因子无效","0.069","-30.523","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.273","-121.015","0.002","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","21.028","有效数据不足","有效数据不足","1.038","有效数据不足","16.305","有效数据不足","0.739","有效数据不足","0.01","有效数据不足"]
["14~15","663.219","涉及因子无效","0.083","-67.994","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.335","-274.954","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","21.015","有效数据不足","有效数据不足","0.098","有效数据不足","16.43","有效数据不足","0.787","有效数据不足","0.005","有效数据不足"]
["15~16","663.588","涉及因子无效","0.07","-54.627","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.365","-282.944","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","21.016","有效数据不足","有效数据不足","0.098","有效数据不足","16.428","有效数据不足","0.783","有效数据不足","0.004","有效数据不足"]
["16~17","666.484","涉及因子无效","0.058","-29.641","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.326","-166.017","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","21.024","有效数据不足","有效数据不足","0.098","有效数据不足","15.818","有效数据不足","0.718","有效数据不足","0.003","有效数据不足"]
["17~18","669.255","涉及因子无效","0.051","-27.694","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.321","-175.177","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","21.023","有效数据不足","有效数据不足","0.098","有效数据不足","15.814","有效数据不足","0.66","有效数据不足","0.001","有效数据不足"]
["18~19","673.585","涉及因子无效","0.052","-19.529","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.307","-114.573","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","21.033","有效数据不足","有效数据不足","0.099","有效数据不足","15.464","有效数据不足","0.628","有效数据不足","0","有效数据不足"]
["19~20","675.584","涉及因子无效","0.058","-18.05","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.274","-85.53","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","21.04","有效数据不足","有效数据不足","0.099","有效数据不足","15.19","有效数据不足","0.613","有效数据不足","0","有效数据不足"]
["20~21","676.735","涉及因子无效","0.046","-12.768","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.242","-66.849","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","21.045","有效数据不足","有效数据不足","0.099","有效数据不足","15.189","有效数据不足","0.575","有效数据不足","0","有效数据不足"]
["21~22","678.492","涉及因子无效","0.046","-13.356","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.247","-72.476","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","21.042","有效数据不足","有效数据不足","0.1","有效数据不足","15.188","有效数据不足","0.557","有效数据不足","0.002","有效数据不足"]
["22~23","3008.251","涉及因子无效","0.058","-21.21","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.269","-97.511","0.001","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","21.034","有效数据不足","有效数据不足","0.441","有效数据不足","15.186","有效数据不足","0.563","有效数据不足","0.007","有效数据不足"]
["23~24","1708.906","涉及因子无效","0.048","-20.539","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.253","-108.157","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","21.029","有效数据不足","有效数据不足","0.251","有效数据不足","15.134","有效数据不足","0.533","有效数据不足","0.007","有效数据不足"]
["平均值","","","0.052","-12.61","","有效数据不足","涉及因子无效","--","--","","0","0","","有效数据不足","涉及因子无效","--","--","","0.249","-60.88","","有效数据不足","涉及因子无效","--","--","","21.051","有效数据不足","--","0.232","有效数据不足","15.474","有效数据不足","0.623","有效数据不足","0.005","有效数据不足"]
["最大值","7626.998","--","0.083","-6.28","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0.365","-21.012","0.002","--","--","--","--","--","21.088","--","--","1.123","--","16.43","--","0.787","--","0.01","--"]
["最小值","663.219","--","0.036","-67.994","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0.149","-282.944","0","--","--","--","--","--","21.015","--","--","0.098","--","15.134","--","0.533","--","0","--"]
["日排放总量(吨)","3.7867385","--","","","0.000002","","","","","--","","","0","","","","","--","","","0.00001","","","","","--","","","","","","","","","","",""]