{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":33,"n_cols":15,"rows_kept":33,"merged":[[0,0,0,14],[1,0,1,14],[2,0,4,0],[2,2,2,4],[2,5,2,6],[2,7,2,8],[2,9,2,10],[2,11,2,12],[2,13,2,14],[3,1,4,1],[3,2,3,4],[3,5,4,5],[3,6,4,6],[3,7,4,7],[3,8,4,8],[3,9,4,9],[3,10,4,10],[3,11,4,11],[3,12,4,12],[3,13,4,13],[3,14,4,14]]}
["水污染源在线监测系统日统计表","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂废水总排口监控点　　时间：2025-11-10 00:00:00 至 2025-11-10 23:59:59","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量","pH","","","化学需氧量(毫克/升)","","总镉(毫克/升)","","总砷(毫克/升)","","总铅(毫克/升)","","氨氮(毫克/升)",""]
["","累计流量(立方米)","监测值","","","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)"]
["","","最小值","平均值","最大值","","","","","","","","","",""]
["00~01时","0.031","7.26","7.289","7.311","1.305","0","0.004","0","0.022","0","0.0045","0","0.103","0"]
["01~02时","0.032","7.261","7.288","7.306","1.5","0","0.004","0","0.024","0","0.0068","0","0.104","0"]
["02~03时","0.031","7.284","7.302","7.322","1.465","0","0.004","0","0.024","0","0.0056","0","0.104","0"]
["03~04时","0.032","7.281","7.298","7.311","1.4","0","0.004","0","0.023","0","0.0038","0","0.105","0"]
["04~05时","0.03","7.293","7.313","7.332","1.541","0","0.004","0","0.022","0","0.0032","0","0.106","0"]
["05~06时","0.031","7.314","7.325","7.34","1.8","0","0.005","0","0.021","0","0.0023","0","0.109","0"]
["06~07时","0.03","7.294","7.319","7.336","1.729","0","0.005","0","0.021","0","0.017","0","0.108","0"]
["07~08时","0.031","7.299","7.313","7.328","1.6","0","0.005","0","0.022","0","0.042","0","0.106","0"]
["08~09时","0.03","7.294","7.328","7.35","1.847","0","0.005","0","0.021","0","0.037","0","0.104","0"]
["09~10时","0.031","7.289","7.32","7.338","2.3","0","0.005","0","0.02","0","0.029","0","0.101","0"]
["10~11时","0.03","7.293","7.324","7.348","1.876","0","0.005","0","0.021","0","0.023","0","0.101","0"]
["11~12时","0.032","7.272","7.31","7.327","1.1","0","0.005","0","0.023","0","0.015","0","0.102","0"]
["12~13时","0.03","7.298","7.333","7.352","1.453","0","0.004","0","0.022","0","0.011","0","0.101","0"]
["13~14时","0.031","7.305","7.337","7.352","2.1","0","0.003","0","0.019","0","0.0062","0","0.1","0"]
["14~15时","0.03","7.333","7.352","7.371","1.888","0","0.004","0","0.021","0","0.0049","0","0.103","0"]
["15~16时","0.031","7.333","7.352","7.362","1.5","0","0.005","0","0.025","0","0.0029","0","0.109","0"]
["16~17时","0.03","7.332","7.348","7.367","1.85","0","0.004","0","0.024","0","0.0022","0","0.106","0"]
["17~18时","0.032","7.333","7.347","7.357","2.5","0","0.003","0","0.02","0","0.0011","0","0.102","0"]
["18~19时","0.03","7.307","7.345","7.362","2.325","0","0.003","0","0.02","0","0.0011","0","0.103","0"]
["19~20时","0.032","7.296","7.374","9.389","2","0","0.003","0","0.019","0","0.0012","0","0.105","0"]
["20~21时","0.031","8.083","8.343","9.102","1.86","0","0.005","0","0.019","0","0.0029","0","0.103","0"]
["21~22时","0.032","7.95","8.109","8.25","1.6","0","0.007","0","0.02","0","0.0056","0","0.1","0"]
["22~23时","0.031","7.841","7.997","8.162","1.635","0","0.005","0","0.019","0","0.0043","0","0.101","0"]
["23~24时","0.032","7.778","7.93","8.089","1.7","0","0.002","0","0.019","0","0.0022","0","0.103","0"]
["有效日均值","","","7.4544","","1.745","","0.004","","0.021","","0.0099","","0.104",""]
["最大值","0.032","8.083","8.343","9.389","2.5","0","0.007","0","0.025","0","0.042","0","0.109","0"]
["最小值","0.03","7.26","7.288","7.306","1.1","0","0.002","0","0.019","0","0.0011","0","0.1","0"]
["总量","0.7518","","","","","0.001","","0","","0","","0","","0"]