{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":35,"n_cols":38,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,37],[1,0,1,37],[2,0,2,37],[3,0,6,0],[3,1,3,2],[3,3,3,10],[3,11,3,18],[3,19,3,26],[3,27,3,29],[3,30,3,31],[3,32,3,33],[3,34,3,35],[3,36,3,37],[4,1,6,1],[4,2,6,2],[4,3,4,5],[4,6,4,10],[4,11,4,13],[4,14,4,18],[4,19,4,21],[4,22,4,26],[4,27,6,27],[4,28,6,28],[4,29,6,29],[4,30,6,30],[4,31,6,31],[4,32,6,32],[4,33,6,33],[4,34,6,34],[4,35,6,35],[4,36,6,36],[4,37,6,37],[5,3,5,4],[5,5,6,5],[5,6,5,7],[5,8,5,9],[5,10,6,10],[5,11,5,12],[5,13,6,13],[5,14,5,15],[5,16,5,17],[5,18,6,18],[5,19,5,20],[5,21,6,21],[5,22,5,23],[5,24,5,25],[5,26,6,26]]}
["烟气排放连续监测小时平均值日报表","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["注：烟气排放总量单位：万标立方米","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂制酸尾气总排口监控点　　时间：2025-11-10 00:00:00 至 2025-11-10 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量(立方米)","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","","","","氧含量(百分比)","","","烟气流速(米/秒)","","烟气温度(摄氏度)","","烟气湿度(百分比)","","烟气压力(千帕)",""]
["","累计流量","累计修正流量","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","监测值","修正值","豁免值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值"]
["","","","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","","","","","","","","","","",""]
["","","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","","","","","","","","","","",""]
["00~01","14135.36","--","0.41","0.89","0.01","--","--","--","--","--","9.55","20.76","0.14","--","--","--","--","--","14.7","14.7","0.21","--","--","--","--","--","15.32","--","--","1.7","--","24.95","--","6","--","0.006","--"]
["01~02","14177.47","--","0.41","0.92","0.01","--","--","--","--","--","8.13","18.02","0.12","--","--","--","--","--","14.17","14.17","0.2","--","--","--","--","--","15.46","--","--","1.7","--","24.85","--","6","--","0.005","--"]
["02~03","14334.53","--","0.39","0.89","0.01","--","--","--","--","--","7.24","16.08","0.1","--","--","--","--","--","13.6","13.61","0.2","--","--","--","--","--","15.52","--","--","1.72","--","24.96","--","5.99","--","0.007","--"]
["03~04","14001.73","--","0.39","0.84","0.01","--","--","--","--","--","7.63","16.36","0.11","--","--","--","--","--","11.88","11.88","0.17","--","--","--","--","--","15.26","--","--","1.68","--","25.1","--","5.96","--","0.006","--"]
["04~05","14121.64","--","0.42","0.9","0.01","--","--","--","--","--","9.57","20.49","0.13","--","--","--","--","--","11.15","11.15","0.16","--","--","--","--","--","15.27","--","--","1.69","--","25.24","--","5.96","--","0.008","--"]
["05~06","14205.46","--","0.38","0.83","0.01","--","--","--","--","--","6.67","14.55","0.09","--","--","--","--","--","11.13","11.12","0.16","--","--","--","--","--","15.33","--","--","1.71","--","25.31","--","5.95","--","0.004","--"]
["06~07","13948.56","--","0.36","0.86","0.01","--","--","--","--","--","4.73","11.25","0.07","--","--","--","--","--","8.1","8.11","0.11","--","--","--","--","--","15.8","--","--","1.67","--","25.02","--","5.93","--","0.006","--"]
["07~08","13107.64","--","0.38","0.8","0","--","--","--","--","--","7.77","16.59","0.1","--","--","--","--","--","9.56","9.56","0.13","--","--","--","--","--","15.22","--","--","1.57","--","24.91","--","5.9","--","0.004","--"]
["08~09","14525.62","--","0.38","0.83","0.01","--","--","--","--","--","8.15","17.83","0.12","--","--","--","--","--","10.11","10.11","0.15","--","--","--","--","--","15.35","--","--","1.74","--","25.63","--","5.9","--","0.002","--"]
["09~10","14422.29","--","0.39","0.8","0.01","--","--","--","--","--","7","14.19","0.1","--","--","--","--","--","17.84","17.81","0.26","--","--","--","--","--","14.91","--","--","1.73","--","25.19","--","5.91","--","0.004","--"]
["10~11","13474.27","--","0.41","0.81","0.01","--","--","--","--","--","10.9","21.46","0.15","--","--","--","--","--","16.6","16.61","0.22","--","--","--","--","--","14.72","--","--","1.61","--","24.37","--","5.9","--","0.006","--"]
["11~12","13817.77","--","0.41","0.83","0.01","--","--","--","--","--","8.83","17.97","0.12","--","--","--","--","--","14.01","14.01","0.19","--","--","--","--","--","14.93","--","--","1.66","--","25.21","--","5.9","--","0.006","--"]
["12~13","14183.55","--","0.41","0.84","0.01","--","--","--","--","--","10.72","22.12","0.15","--","--","--","--","--","13.01","13.02","0.18","--","--","--","--","--","15.01","--","--","1.7","--","25.48","--","5.91","--","0.005","--"]
["13~14","13896.62","--","0.42","0.87","0.01","--","--","--","--","--","11.63","24.07","0.16","--","--","--","--","--","13.72","13.71","0.19","--","--","--","--","--","15.06","--","--","1.67","--","25.52","--","5.91","--","0.004","--"]
["14~15","13870.73","--","0.41","0.83","0.01","--","--","--","--","--","12.98","26.38","0.18","--","--","--","--","--","14.23","14.23","0.2","--","--","--","--","--","14.92","--","--","1.67","--","25.59","--","5.91","--","0.004","--"]
["15~16","14077","--","0.4","0.79","0.01","--","--","--","--","--","12.79","25.61","0.18","--","--","--","--","--","14.07","14.07","0.2","--","--","--","--","--","14.83","--","--","1.69","--","24.85","--","5.9","--","0.005","--"]
["16~17","13777.66","--","0.4","0.81","0.01","--","--","--","--","--","12.66","25.34","0.17","--","--","--","--","--","13.76","13.76","0.19","--","--","--","--","--","14.83","--","--","1.65","--","25.42","--","5.91","--","0.005","--"]
["17~18","13816.87","--","0.39","0.79","0.01","--","--","--","--","--","9.48","19.01","0.13","--","--","--","--","--","14.66","14.66","0.2","--","--","--","--","--","14.84","--","--","1.66","--","25.55","--","5.91","--","0.004","--"]
["18~19","14099.12","--","0.39","0.8","0.01","--","--","--","--","--","10.71","21.8","0.15","--","--","--","--","--","14.09","14.09","0.2","--","--","--","--","--","14.94","--","--","1.69","--","25.43","--","5.9","--","0.005","--"]
["19~20","14158.17","--","0.39","0.78","0.01","--","--","--","--","--","9.75","19.77","0.14","--","--","--","--","--","14.96","14.95","0.21","--","--","--","--","--","14.91","--","--","1.7","--","25.53","--","5.9","--","0.004","--"]
["20~21","14153.98","--","0.39","0.81","0.01","--","--","--","--","--","9.9","20.48","0.14","--","--","--","--","--","13.01","13.02","0.18","--","--","--","--","--","15.03","--","--","1.7","--","25.51","--","5.9","--","0.004","--"]
["21~22","14198.01","--","0.4","0.79","0.01","--","--","--","--","--","14.12","27.86","0.2","--","--","--","--","--","14.41","14.39","0.2","--","--","--","--","--","14.74","--","--","1.7","--","25.42","--","5.9","--","0.004","--"]
["22~23","14198.52","--","0.4","0.84","0.01","--","--","--","--","--","9.19","18.91","0.13","--","--","--","--","--","15.04","15.04","0.21","--","--","--","--","--","15.04","--","--","1.7","--","25.64","--","5.88","--","0.004","--"]
["23~24","13007.83","--","0.39","1.02","0.01","--","--","--","--","--","5.31","11.99","0.07","--","--","--","--","--","9.44","9.47","0.12","--","--","--","--","--","15.95","--","--","1.56","--","25.08","--","5.89","--","-0.001","--"]
["平均值","","","0.40","0.84","","--","--","--","--","","9.39","19.54","","--","--","--","--","","13.22","13.22","","--","--","--","--","","15.13","--","--","1.68","--","25.24","--","5.92","--","0.005","--"]
["最大值","14525.62","--","0.42","1.02","0.01","--","--","--","--","--","14.12","27.86","0.2","--","--","--","--","--","17.84","17.81","0.26","--","--","--","--","--","15.95","--","--","1.74","--","25.64","--","6","--","0.008","--"]
["最小值","13007.83","--","0.36","0.78","0","--","--","--","--","--","4.73","11.25","0.07","--","--","--","--","--","8.1","8.11","0.11","--","--","--","--","--","14.72","--","--","1.56","--","24.37","--","5.88","--","-0.001","--"]
["日排放总量(吨)","33.571041","--","","","0.00013","","","","","--","","","0.00316","","","","","--","","","0.00444","","","","","--","","","","","","","","","","",""]