{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":35,"n_cols":38,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,37],[1,0,1,37],[2,0,2,37],[3,0,6,0],[3,1,3,2],[3,3,3,10],[3,11,3,18],[3,19,3,26],[3,27,3,29],[3,30,3,31],[3,32,3,33],[3,34,3,35],[3,36,3,37],[4,1,6,1],[4,2,6,2],[4,3,4,5],[4,6,4,10],[4,11,4,13],[4,14,4,18],[4,19,4,21],[4,22,4,26],[4,27,6,27],[4,28,6,28],[4,29,6,29],[4,30,6,30],[4,31,6,31],[4,32,6,32],[4,33,6,33],[4,34,6,34],[4,35,6,35],[4,36,6,36],[4,37,6,37],[5,3,5,4],[5,5,6,5],[5,6,5,7],[5,8,5,9],[5,10,6,10],[5,11,5,12],[5,13,6,13],[5,14,5,15],[5,16,5,17],[5,18,6,18],[5,19,5,20],[5,21,6,21],[5,22,5,23],[5,24,5,25],[5,26,6,26]]}
["烟气排放连续监测小时平均值日报表","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["注：烟气排放总量单位：万标立方米","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：一厂回转窑尾气及环境集烟排放口　　时间：2025-11-10 00:00:00 至 2025-11-10 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量(立方米)","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","","","","氧含量(百分比)","","","烟气流速(米/秒)","","烟气温度(摄氏度)","","烟气湿度(百分比)","","烟气压力(千帕)",""]
["","累计流量","累计修正流量","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","监测值","修正值","豁免值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值"]
["","","","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","","","","","","","","","","",""]
["","","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","","","","","","","","","","",""]
["00~01","1112.521","涉及因子无效","0.038","-44.159","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.217","-253.501","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","21.011","有效数据不足","有效数据不足","0.163","有效数据不足","14.562","有效数据不足","0.497","有效数据不足","0.007","有效数据不足"]
["01~02","685.888","涉及因子无效","0.039","-140.806","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.222","-796.973","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","21.003","有效数据不足","有效数据不足","0.1","有效数据不足","14.565","有效数据不足","0.485","有效数据不足","0.001","有效数据不足"]
["02~03","686.762","涉及因子无效","0.041","165.508","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.236","948.576","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.997","有效数据不足","有效数据不足","0.1","有效数据不足","14.565","有效数据不足","0.493","有效数据不足","0","有效数据不足"]
["03~04","686.824","涉及因子无效","0.046","28.005","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.285","174.208","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.98","有效数据不足","有效数据不足","0.1","有效数据不足","14.565","有效数据不足","0.487","有效数据不足","0","有效数据不足"]
["04~05","687.464","涉及因子无效","0.037","17.695","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.291","138.192","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.974","有效数据不足","有效数据不足","0.1","有效数据不足","14.205","有效数据不足","0.464","有效数据不足","0","有效数据不足"]
["05~06","691.075","涉及因子无效","0.024","12.75","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.254","135.51","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.977","有效数据不足","有效数据不足","0.101","有效数据不足","13.94","有效数据不足","0.404","有效数据不足","0","有效数据不足"]
["06~07","691.193","涉及因子无效","0.028","27.072","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.286","273.418","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.987","有效数据不足","有效数据不足","0.101","有效数据不足","13.582","有效数据不足","0.382","有效数据不足","0","有效数据不足"]
["07~08","691.685","涉及因子无效","0.034","45.5","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.27","362.649","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.991","有效数据不足","有效数据不足","0.101","有效数据不足","13.313","有效数据不足","0.379","有效数据不足","0","有效数据不足"]
["08~09","691.855","涉及因子无效","0.043","82.247","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.324","618.821","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.994","有效数据不足","有效数据不足","0.101","有效数据不足","13.312","有效数据不足","0.39","有效数据不足","0","有效数据不足"]
["09~10","692.436","涉及因子无效","0.042","-44.224","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.287","-302.857","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","21.012","有效数据不足","有效数据不足","0.101","有效数据不足","13.344","有效数据不足","0.368","有效数据不足","0.001","有效数据不足"]
["10~11","13422.206","涉及因子无效","0.031","-51.568","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.333","-560.254","0.004","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","21.007","有效数据不足","有效数据不足","1.957","有效数据不足","13.939","有效数据不足","0.383","有效数据不足","0.018","有效数据不足"]
["11~12","34040.907","涉及因子无效","0.046","39.391","0.002","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.367","312.299","0.012","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.985","有效数据不足","有效数据不足","4.967","有效数据不足","14.054","有效数据不足","0.467","有效数据不足","0.061","有效数据不足"]
["12~13","39989.316","涉及因子无效","0.054","17.646","0.002","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.309","101.591","0.012","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.962","有效数据不足","有效数据不足","5.846","有效数据不足","14.567","有效数据不足","0.504","有效数据不足","0.081","有效数据不足"]
["13~14","28163.552","涉及因子无效","0.05","11.23","0.001","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.328","73.214","0.009","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.945","有效数据不足","有效数据不足","4.117","有效数据不足","14.65","有效数据不足","0.491","有效数据不足","0.057","有效数据不足"]
["14~15","21967.607","涉及因子无效","0.055","10.815","0.001","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.305","59.862","0.007","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.937","有效数据不足","有效数据不足","3.228","有效数据不足","15.467","有效数据不足","0.537","有效数据不足","0.037","有效数据不足"]
["15~16","28765.157","涉及因子无效","0.051","8.558","0.001","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.369","61.862","0.011","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.926","有效数据不足","有效数据不足","4.229","有效数据不足","15.812","有效数据不足","0.606","有效数据不足","0.045","有效数据不足"]
["16~17","27858.955","涉及因子无效","0.052","7.918","0.001","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.378","58.042","0.011","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.919","有效数据不足","有效数据不足","4.089","有效数据不足","15.327","有效数据不足","0.61","有效数据不足","0.043","有效数据不足"]
["17~18","17918.73","涉及因子无效","0.055","7.819","0.001","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.361","50.835","0.006","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.912","有效数据不足","有效数据不足","2.629","有效数据不足","15.19","有效数据不足","0.59","有效数据不足","0.026","有效数据不足"]
["18~19","681.763","涉及因子无效","0.044","6.838","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.336","52.699","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.921","有效数据不足","有效数据不足","0.1","有效数据不足","15.187","有效数据不足","0.547","有效数据不足","0","有效数据不足"]
["19~20","682.974","涉及因子无效","0.051","9.29","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.328","59.91","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.932","有效数据不足","有效数据不足","0.1","有效数据不足","15.184","有效数据不足","0.536","有效数据不足","0","有效数据不足"]
["20~21","683.702","涉及因子无效","0.055","11.453","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.23","47.584","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.94","有效数据不足","有效数据不足","0.1","有效数据不足","15.124","有效数据不足","0.537","有效数据不足","0","有效数据不足"]
["21~22","685.833","涉及因子无效","0.044","8.705","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.218","43.146","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.938","有效数据不足","有效数据不足","0.1","有效数据不足","14.56","有效数据不足","0.487","有效数据不足","0.001","有效数据不足"]
["22~23","682.308","涉及因子无效","0.046","9.014","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.275","53.902","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.937","有效数据不足","有效数据不足","0.1","有效数据不足","14.559","有效数据不足","0.493","有效数据不足","0.005","有效数据不足"]
["23~24","1552.278","涉及因子无效","0.04","6.805","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.229","39.072","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.928","有效数据不足","有效数据不足","0.227","有效数据不足","14.56","有效数据不足","0.472","有效数据不足","0.007","有效数据不足"]
["平均值","","","0.044","14.612","","--","--","--","--","","0","0","","--","--","--","--","","0.293","98.299","","--","--","--","--","","20.963","--","--","1.369","--","14.506","--","0.484","--","0.016","--"]
["最大值","39989.316","--","0.055","165.508","0.002","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0.378","948.576","0.012","--","--","--","--","--","21.012","--","--","5.846","--","15.812","--","0.61","--","0.081","--"]
["最小值","681.763","--","0.024","-140.806","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0.217","-796.973","0","--","--","--","--","--","20.912","--","--","0.1","--","13.312","--","0.368","--","0","--"]
["日排放总量(吨)","22.4412992","--","","","0.000011","","","","","--","","","0","","","","","--","","","0.000076","","","","","--","","","","","","","","","","",""]