{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":35,"n_cols":38,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,37],[1,0,1,37],[2,0,2,37],[3,0,6,0],[3,1,3,2],[3,3,3,10],[3,11,3,18],[3,19,3,26],[3,27,3,29],[3,30,3,31],[3,32,3,33],[3,34,3,35],[3,36,3,37],[4,1,6,1],[4,2,6,2],[4,3,4,5],[4,6,4,10],[4,11,4,13],[4,14,4,18],[4,19,4,21],[4,22,4,26],[4,27,6,27],[4,28,6,28],[4,29,6,29],[4,30,6,30],[4,31,6,31],[4,32,6,32],[4,33,6,33],[4,34,6,34],[4,35,6,35],[4,36,6,36],[4,37,6,37],[5,3,5,4],[5,5,6,5],[5,6,5,7],[5,8,5,9],[5,10,6,10],[5,11,5,12],[5,13,6,13],[5,14,5,15],[5,16,5,17],[5,18,6,18],[5,19,5,20],[5,21,6,21],[5,22,5,23],[5,24,5,25],[5,26,6,26]]}
["烟气排放连续监测小时平均值日报表","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["注：烟气排放总量单位：万标立方米","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂精炼炉综合烟气总排口监控点　　时间：2025-11-10 00:00:00 至 2025-11-10 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量(立方米)","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","","","","氧含量(百分比)","","","烟气流速(米/秒)","","烟气温度(摄氏度)","","烟气湿度(百分比)","","烟气压力(千帕)",""]
["","累计流量","累计修正流量","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","监测值","修正值","豁免值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值"]
["","","","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","","","","","","","","","","",""]
["","","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","","","","","","","","","","",""]
["00~01","32720.78","--","3.18","5.53","0.1","--","--","--","--","--","7.35","12.9","0.24","--","--","--","--","--","0.5","0.88","0.02","--","--","--","--","--","13.84","--","--","2.07","--","34.2","--","15.48","--","-0.041","--"]
["01~02","32189.35","--","2.92","5.13","0.09","--","--","--","--","--","15.22","26.74","0.49","--","--","--","--","--","1.11","2","0.04","--","--","--","--","--","13.92","--","--","2.04","--","34.68","--","15.45","--","-0.044","--"]
["02~03","32145.05","--","2.82","4.65","0.09","--","--","--","--","--","11.08","18.81","0.35","--","--","--","--","--","0.65","1.12","0.02","--","--","--","--","--","13.46","--","--","2.05","--","35.58","--","15.57","--","-0.046","--"]
["03~04","32270.05","--","2.91","5.04","0.09","--","--","--","--","--","30.1","52.14","0.97","--","--","--","--","--","3.98","6.83","0.13","--","--","--","--","--","13.88","--","--","2.06","--","36.21","--","15.69","--","-0.051","--"]
["04~05","32569.09","--","2.61","5.96","0.09","--","--","--","--","--","13.41","31.31","0.43","--","--","--","--","--","0.9","2.34","0.03","--","--","--","--","--","15.58","--","--","2.07","--","35.21","--","15.58","--","-0.051","--"]
["05~06","33523.01","--","2.67","8.55","0.09","--","--","--","--","--","0.78","1.96","0.03","--","--","--","--","--","19.68","43.67","0.67","--","--","--","--","--","17.3","--","--","2.12","--","34.04","--","15.4","--","-0.042","--"]
["06~07","33231.34","--","2.94","5.3","0.1","--","--","--","--","--","1.29","2.38","0.04","--","--","--","--","--","6.25","12.55","0.21","--","--","--","--","--","14.02","--","--","2.1","--","33.96","--","15.28","--","-0.037","--"]
["07~08","33094.86","--","3.48","5.74","0.11","--","--","--","--","--","0.56","0.92","0.02","--","--","--","--","--","0.76","1.26","0.03","--","--","--","--","--","13.49","--","--","2.1","--","34.87","--","15.44","--","-0.038","--"]
["08~09","32604.86","--","3.46","5.96","0.11","--","--","--","--","--","1.04","1.78","0.03","--","--","--","--","--","5.26","8.89","0.17","--","--","--","--","--","13.78","--","--","2.07","--","34.98","--","15.51","--","-0.043","--"]
["09~10","32609.99","--","3.08","5.4","0.1","--","--","--","--","--","0.42","0.74","0.01","--","--","--","--","--","0.22","0.39","0.01","--","--","--","--","--","14","--","--","2.06","--","33.72","--","15.33","--","-0.044","--"]
["10~11","32544.68","--","3.37","5.85","0.11","--","--","--","--","--","2.01","3.49","0.07","--","--","--","--","--","5.96","10.54","0.2","--","--","--","--","--","13.87","--","--","2.07","--","34.96","--","15.4","--","-0.046","--"]
["11~12","32753.81","--","2.6","4.27","0.09","--","--","--","--","--","1.26","2.08","0.04","--","--","--","--","--","0.29","0.47","0.01","--","--","--","--","--","13.45","--","--","2.08","--","35.44","--","15.52","--","-0.042","--"]
["12~13","34729.96","--","3.18","5.3","0.11","--","--","--","--","--","5.45","9.01","0.19","--","--","--","--","--","2.64","4.38","0.09","--","--","--","--","--","13.58","--","--","2.22","--","35.89","--","15.58","--","-0.046","--"]
["13~14","33810.18","--","2.86","4.86","0.1","--","--","--","--","--","3.89","6.55","0.13","--","--","--","--","--","0.28","0.47","0.01","--","--","--","--","--","13.71","--","--","2.15","--","35.58","--","15.58","--","-0.044","--"]
["14~15","34575.82","--","3.52","6","0.12","--","--","--","--","--","17.1","28.83","0.59","--","--","--","--","--","7.58","12.99","0.27","--","--","--","--","--","13.74","--","--","2.21","--","35.9","--","15.63","--","-0.045","--"]
["15~16","33114.55","--","3.4","5.86","0.11","--","--","--","--","--","0.51","0.87","0.02","--","--","--","--","--","0.38","0.65","0.01","--","--","--","--","--","13.8","--","--","2.11","--","35.64","--","15.62","--","-0.045","--"]
["16~17","32391.47","--","3.23","5.55","0.1","--","--","--","--","--","0.61","1.04","0.02","--","--","--","--","--","0.4","0.68","0.01","--","--","--","--","--","13.8","--","--","2.07","--","35.8","--","15.64","--","-0.042","--"]
["17~18","31800.51","--","3","5.13","0.1","--","--","--","--","--","0.42","0.72","0.01","--","--","--","--","--","0.63","1.09","0.02","--","--","--","--","--","13.74","--","--","2.02","--","34.68","--","15.49","--","-0.039","--"]
["18~19","32074.08","--","2.73","4.59","0.09","--","--","--","--","--","0.73","1.24","0.02","--","--","--","--","--","0.5","0.84","0.02","--","--","--","--","--","13.62","--","--","2.04","--","34.91","--","15.44","--","-0.041","--"]
["19~20","32289.32","--","2.92","5.11","0.09","--","--","--","--","--","0.28","0.48","0.01","--","--","--","--","--","0.93","1.55","0.03","--","--","--","--","--","13.9","--","--","2.06","--","35.54","--","15.55","--","-0.044","--"]
["20~21","31804.77","--","3.18","5.44","0.1","--","--","--","--","--","0.94","1.62","0.03","--","--","--","--","--","0.21","0.35","0.01","--","--","--","--","--","13.78","--","--","2.03","--","35.63","--","15.55","--","-0.042","--"]
["21~22","31356.72","--","3.45","5.91","0.11","--","--","--","--","--","1.65","2.79","0.05","--","--","--","--","--","2.47","4.21","0.08","--","--","--","--","--","13.81","--","--","2","--","35.75","--","15.58","--","-0.042","--"]
["22~23","31223.93","--","3.27","5.78","0.1","--","--","--","--","--","3.23","5.95","0.1","--","--","--","--","--","0.18","0.32","0.01","--","--","--","--","--","13.99","--","--","1.99","--","35.65","--","15.55","--","-0.042","--"]
["23~24","31152.42","--","4.71","9.56","0.15","--","--","--","--","--","15.48","30.2","0.48","--","--","--","--","--","0.3","0.59","0.01","--","--","--","--","--","14.89","--","--","1.98","--","35.29","--","15.52","--","-0.042","--"]
["平均值","","","3.15","5.69","","--","--","--","--","","5.62","10.19","","--","--","--","--","","2.58","4.96","","--","--","--","--","","14.04","--","--","2.07","--","35.17","--","15.52","--","-0.043","--"]
["最大值","34729.96","--","4.71","9.56","0.15","--","--","--","--","--","30.1","52.14","0.97","--","--","--","--","--","19.68","43.67","0.67","--","--","--","--","--","17.3","--","--","2.22","--","36.21","--","15.69","--","-0.037","--"]
["最小值","31152.42","--","2.6","4.27","0.09","--","--","--","--","--","0.28","0.48","0.01","--","--","--","--","--","0.18","0.32","0.01","--","--","--","--","--","13.45","--","--","1.98","--","33.72","--","15.28","--","-0.051","--"]
["日排放总量(吨)","78.258062","--","","","0.00246","","","","","--","","","0.00439","","","","","--","","","0.00208","","","","","--","","","","","","","","","","",""]