{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":35,"n_cols":38,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,37],[1,0,1,37],[2,0,2,37],[3,0,6,0],[3,1,3,2],[3,3,3,10],[3,11,3,18],[3,19,3,26],[3,27,3,29],[3,30,3,31],[3,32,3,33],[3,34,3,35],[3,36,3,37],[4,1,6,1],[4,2,6,2],[4,3,4,5],[4,6,4,10],[4,11,4,13],[4,14,4,18],[4,19,4,21],[4,22,4,26],[4,27,6,27],[4,28,6,28],[4,29,6,29],[4,30,6,30],[4,31,6,31],[4,32,6,32],[4,33,6,33],[4,34,6,34],[4,35,6,35],[4,36,6,36],[4,37,6,37],[5,3,5,4],[5,5,6,5],[5,6,5,7],[5,8,5,9],[5,10,6,10],[5,11,5,12],[5,13,6,13],[5,14,5,15],[5,16,5,17],[5,18,6,18],[5,19,5,20],[5,21,6,21],[5,22,5,23],[5,24,5,25],[5,26,6,26]]}
["烟气排放连续监测小时平均值日报表","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["注：烟气排放总量单位：万标立方米","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂精炼炉综合烟气总排口监控点　　时间：2025-11-11 00:00:00 至 2025-11-11 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量(立方米)","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","","","","氧含量(百分比)","","","烟气流速(米/秒)","","烟气温度(摄氏度)","","烟气湿度(百分比)","","烟气压力(千帕)",""]
["","累计流量","累计修正流量","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","监测值","修正值","豁免值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值"]
["","","","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","","","","","","","","","","",""]
["","","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","","","","","","","","","","",""]
["00~01","31799.23","--","4.1","7.33","0.13","--","--","--","--","--","29.88","53.51","0.95","--","--","--","--","--","0.4","0.75","0.01","--","--","--","--","--","14.05","--","--","2.02","--","34.94","--","15.47","--","-0.037","--"]
["01~02","32192.27","--","3.98","7.46","0.13","--","--","--","--","--","23.59","44.68","0.76","--","--","--","--","--","5.83","11.46","0.19","--","--","--","--","--","14.35","--","--","2.04","--","34.76","--","15.43","--","-0.040","--"]
["02~03","31926.87","--","3.29","5.68","0.11","--","--","--","--","--","1.02","1.76","0.03","--","--","--","--","--","1.25","2.15","0.04","--","--","--","--","--","13.84","--","--","2.02","--","34.76","--","15.36","--","-0.040","--"]
["03~04","31799.41","--","4.53","7.89","0.14","--","--","--","--","--","0.76","1.36","0.02","--","--","--","--","--","1.63","3.02","0.05","--","--","--","--","--","13.86","--","--","2.02","--","35.64","--","15.49","--","-0.040","--"]
["04~05","32501.04","--","2.93","4.97","0.1","--","--","--","--","--","2.69","4.51","0.09","--","--","--","--","--","0.82","1.5","0.03","--","--","--","--","--","13.63","--","--","2.07","--","35.78","--","15.56","--","-0.043","--"]
["05~06","31744.6","--","2.93","4.96","0.09","--","--","--","--","--","5.35","9.27","0.17","--","--","--","--","--","0.9","1.61","0.03","--","--","--","--","--","13.68","--","--","2.02","--","35.71","--","15.56","--","-0.043","--"]
["06~07","31492.52","--","2.99","4.94","0.09","--","--","--","--","--","15.57","25.44","0.49","--","--","--","--","--","0.73","1.17","0.02","--","--","--","--","--","13.51","--","--","2.01","--","36.06","--","15.65","--","-0.045","--"]
["07~08","30996.61","--","3.06","4.96","0.09","--","--","--","--","--","9.99","16.22","0.31","--","--","--","--","--","0.14","0.23","0","--","--","--","--","--","13.38","--","--","1.98","--","35.66","--","15.61","--","-0.043","--"]
["08~09","31701.14","--","2.97","4.9","0.09","--","--","--","--","--","15.13","24.83","0.48","--","--","--","--","--","2.69","4.36","0.09","--","--","--","--","--","13.5","--","--","2.02","--","35.77","--","15.62","--","-0.044","--"]
["09~10","32172.78","--","3.36","5.75","0.11","--","--","--","--","--","7.95","13.66","0.26","--","--","--","--","--","0.21","0.36","0.01","--","--","--","--","--","13.78","--","--","2.05","--","35.2","--","15.49","--","-0.039","--"]
["10~11","32316.42","--","3.08","5.55","0.1","--","--","--","--","--","10.99","19.46","0.35","--","--","--","--","--","1.24","2.12","0.04","--","--","--","--","--","14.1","--","--","2.06","--","35.82","--","15.59","--","-0.044","--"]
["11~12","32432.97","--","2.82","5.72","0.09","--","--","--","--","--","4.45","9.01","0.14","--","--","--","--","--","0.18","0.37","0.01","--","--","--","--","--","14.9","--","--","2.06","--","35.09","--","15.49","--","-0.046","--"]
["12~13","32153.89","--","2.9","5.01","0.09","--","--","--","--","--","6.61","11.19","0.21","--","--","--","--","--","0.22","0.38","0.01","--","--","--","--","--","13.77","--","--","2.04","--","34.43","--","15.4","--","-0.039","--"]
["13~14","30487.23","--","14.3","28.73","0.43","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","239.9","163.61","7.72","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","103.81","67.1","3.35","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","11.57","--","--","1.94","--","34.99","--","15.4","--","-0.043","--"]
["14~15","31653.72","--","3.34","5.88","0.11","--","--","--","--","--","16.95","29.96","0.54","--","--","--","--","--","0.02","0.03","0","--","--","--","--","--","13.96","--","--","2.01","--","35.62","--","15.48","--","-0.042","--"]
["15~16","32146.7","--","4.77","8.39","0.15","--","--","--","--","--","12.66","22.59","0.41","--","--","--","--","--","10.59","18.79","0.34","--","--","--","--","--","13.98","--","--","2.06","--","36.53","--","15.61","--","-0.046","--"]
["16~17","31685.93","--","3.18","5.5","0.1","--","--","--","--","--","0.12","0.2","0","--","--","--","--","--","0.02","0.03","0","--","--","--","--","--","13.83","--","--","2.02","--","35.78","--","15.54","--","-0.042","--"]
["17~18","31175.61","--","3.79","6.81","0.12","--","--","--","--","--","0.35","0.63","0.01","--","--","--","--","--","2.64","4.97","0.08","--","--","--","--","--","14.09","--","--","1.99","--","36.27","--","15.58","--","-0.044","--"]
["18~19","31542.33","--","3.35","6.18","0.11","--","--","--","--","--","0.06","0.11","0","--","--","--","--","--","0.02","0.04","0","--","--","--","--","--","14.29","--","--","2.01","--","36.1","--","15.61","--","-0.043","--"]
["19~20","31211.76","--","3.67","8.78","0.11","--","--","--","--","--","5.37","10.81","0.17","--","--","--","--","--","4.96","9.9","0.15","--","--","--","--","--","15.96","--","--","1.99","--","35.56","--","15.54","--","-0.042","--"]
["20~21","31978.2","--","4.33","8.18","0.14","--","--","--","--","--","0.91","1.76","0.03","--","--","--","--","--","14.72","28.79","0.46","--","--","--","--","--","14.32","--","--","2.04","--","35.69","--","15.53","--","-0.043","--"]
["21~22","32251.52","--","3.97","7.28","0.13","--","--","--","--","--","1.43","2.72","0.05","--","--","--","--","--","0.02","0.03","0","--","--","--","--","--","14.25","--","--","2.06","--","35.84","--","15.52","--","-0.040","--"]
["22~23","31786.72","--","4.41","8.76","0.14","--","--","--","--","--","2.66","5.28","0.09","--","--","--","--","--","5.68","11.48","0.18","--","--","--","--","--","14.76","--","--","2.02","--","35.72","--","15.52","--","-0.042","--"]
["23~24","31476.78","--","3.83","8.37","0.12","--","--","--","--","--","5.78","13.67","0.18","--","--","--","--","--","7.06","16.18","0.22","--","--","--","--","--","15.26","--","--","2","--","35.27","--","15.43","--","-0.039","--"]
["平均值","","","3.99","7.42","","--","--","--","--","","17.51","20.26","","--","--","--","--","","6.91","7.78","","--","--","--","--","","14.03","--","--","2.02","--","35.54","--","15.52","--","-0.042","--"]
["最大值","32501.04","--","14.3","28.73","0.43","4.77","8.78","4.77","8.78","0.15","239.9","163.61","7.72","29.88","53.51","29.88","53.51","0.95","103.81","67.1","3.35","14.72","28.79","14.72","28.79","0.46","15.96","--","--","2.07","--","36.53","--","15.65","--","-0.037","--"]
["最小值","30487.23","--","2.82","4.9","0.09","2.82","4.9","2.82","4.9","0.09","0.06","0.11","0","0.06","0.11","0.06","0.11","0","0.02","0.03","0","0.02","0.03","0.02","0.03","0","11.57","--","--","1.94","--","34.43","--","15.36","--","-0.046","--"]
["日排放总量(吨)","76.262612","--","","","0.00303","","","","","--","","","0.01346","","","","","--","","","0.00532","","","","","--","","","","","","","","","","",""]