{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":33,"n_cols":15,"rows_kept":33,"merged":[[0,0,0,14],[1,0,1,14],[2,0,4,0],[2,2,2,4],[2,5,2,6],[2,7,2,8],[2,9,2,10],[2,11,2,12],[2,13,2,14],[3,1,4,1],[3,2,3,4],[3,5,4,5],[3,6,4,6],[3,7,4,7],[3,8,4,8],[3,9,4,9],[3,10,4,10],[3,11,4,11],[3,12,4,12],[3,13,4,13],[3,14,4,14]]}
["水污染源在线监测系统日统计表","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂废水总排口监控点　　时间：2025-11-11 00:00:00 至 2025-11-11 23:59:59","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量","pH","","","化学需氧量(毫克/升)","","总镉(毫克/升)","","总砷(毫克/升)","","总铅(毫克/升)","","氨氮(毫克/升)",""]
["","累计流量(立方米)","监测值","","","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)"]
["","","最小值","平均值","最大值","","","","","","","","","",""]
["00~01时","0.031","7.749","7.872","8.045","1.595","0","0.003","0","0.018","0","0.0018","0","0.104","0"]
["01~02时","0.032","7.708","7.809","7.936","1.4","0","0.004","0","0.018","0","0.0012","0","0.106","0"]
["02~03时","0.029","7.614","7.717","7.89","1.75","0","0.004","0","0.02","0","0.0012","0","0.104","0"]
["03~04时","0.03","7.585","7.67","7.762","2.4","0","0.004","0","0.023","0","0.0011","0","0.101","0"]
["04~05时","0.028","7.568","7.64","7.736","2.33","0","0.004","0","0.022","0","0.0019","0","0.103","0"]
["05~06时","0.029","7.546","7.623","7.723","2.2","0","0.003","0","0.019","0","0.0031","0","0.106","0"]
["06~07时","0.028","7.501","7.584","7.707","2.408","0","0.004","0","0.018","0","0.014","0","0.105","0"]
["07~08时","0.029","7.482","7.574","7.677","2.8","0","0.004","0","0.018","0","0.033","0","0.102","0"]
["08~09时","0.029","7.403","7.523","7.658","2.31","0","0.004","0","0.018","0","0.026","0","0.104","0"]
["09~10时","0.031","7.327","7.436","7.573","1.4","0","0.004","0","0.019","0","0.015","0","0.107","0"]
["10~11时","37.127","7.347","7.829","8.401","1.715","0.069","0.005","0","0.018","0.001","0.012","0.0004","0.108","0.004"]
["11~12时","35.588","7.245","7.762","8.968","2.3","0.082","0.007","0","0.017","0.001","0.0066","0.0002","0.109","0.004"]
["12~13时","125.692","7.357","7.875","9.052","2.405","0.303","0.006","0.001","0.017","0.002","0.0055","0.0007","0.249","0.032"]
["13~14时","50.908","7.255","7.899","8.963","2.6","0.132","0.005","0","0.019","0.001","0.0036","0.0002","0.506","0.026"]
["14~15时","2.386","7.136","7.173","7.263","2.46","0.006","0.007","0","0.021","0","0.0032","0","0.544","0.001"]
["15~16时","1.106","7.141","7.167","7.192","2.2","0.002","0.009","0","0.026","0","0.0024","0","0.611","0.001"]
["16~17时","0.892","7.191","7.25","7.309","2.07","0.002","0.009","0","0.025","0","0.0020","0","--","--"]
["17~18时","35.126","7.184","7.657","9.483","1.794","0.064","0.009","0","0.022","0.001","0.0013","0","4.405","0.162"]
["18~19时","90.486","6.848","7.903","9.023","1.917","0.167","0.010","0.001","0.022","0.002","0.0013","0.0001","2.692","0.232"]
["19~20时","128.713","7.681","7.831","7.977","1.3","0.167","0.011","0.001","0.023","0.003","0.0014","0.0002","1.37","0.176"]
["20~21时","32.408","7.221","7.378","7.732","1.569","0.049","0.010","0","0.021","0.001","0.0012","0","1.265","0.042"]
["21~22时","13.254","7.175","7.305","7.402","2.4","0.032","0.009","0","0.016","0","0.0009","0","0.53","0.007"]
["22~23时","1.945","7.166","7.195","7.235","2.243","0.005","0.009","0","0.025","0","0.0010","0","0.509","0.001"]
["23~24时","0.138","7.196","7.22","7.235","1.7","0","0.010","0","0.049","0","0.0011","0","0.362","0"]
["有效日均值","","","7.5793","","2.053","","0.006","","0.021","","0.0060","","--",""]
["最大值","128.713","7.749","7.903","9.483","2.8","0.303","0.011","0.001","0.049","0.003","0.033","0.0007","4.405","0.232"]
["最小值","0.028","6.848","7.167","7.192","1.3","0","0.003","0","0.016","0","0.0009","0","0.101","0"]
["总量","556.0778","","","","","1.081","","0.005","","0.011","","0.0019","","--"]