{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":35,"n_cols":38,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,37],[1,0,1,37],[2,0,2,37],[3,0,6,0],[3,1,3,2],[3,3,3,10],[3,11,3,18],[3,19,3,26],[3,27,3,29],[3,30,3,31],[3,32,3,33],[3,34,3,35],[3,36,3,37],[4,1,6,1],[4,2,6,2],[4,3,4,5],[4,6,4,10],[4,11,4,13],[4,14,4,18],[4,19,4,21],[4,22,4,26],[4,27,6,27],[4,28,6,28],[4,29,6,29],[4,30,6,30],[4,31,6,31],[4,32,6,32],[4,33,6,33],[4,34,6,34],[4,35,6,35],[4,36,6,36],[4,37,6,37],[5,3,5,4],[5,5,6,5],[5,6,5,7],[5,8,5,9],[5,10,6,10],[5,11,5,12],[5,13,6,13],[5,14,5,15],[5,16,5,17],[5,18,6,18],[5,19,5,20],[5,21,6,21],[5,22,5,23],[5,24,5,25],[5,26,6,26]]}
["烟气排放连续监测小时平均值日报表","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["注：烟气排放总量单位：万标立方米","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：一厂回转窑尾气及环境集烟排放口　　时间：2025-11-11 00:00:00 至 2025-11-11 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量(立方米)","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","","","","氧含量(百分比)","","","烟气流速(米/秒)","","烟气温度(摄氏度)","","烟气湿度(百分比)","","烟气压力(千帕)",""]
["","累计流量","累计修正流量","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","监测值","修正值","豁免值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值"]
["","","","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","","","","","","","","","","",""]
["","","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","","","","","","","","","","",""]
["00~01","14234.843","涉及因子无效","0.029","5.324","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.196","36.096","0.003","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.933","有效数据不足","有效数据不足","2.081","有效数据不足","14.566","有效数据不足","0.453","有效数据不足","0.018","有效数据不足"]
["01~02","16647.954","涉及因子无效","0.027","4.371","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.273","43.899","0.005","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.923","有效数据不足","有效数据不足","2.434","有效数据不足","14.566","有效数据不足","0.459","有效数据不足","0.024","有效数据不足"]
["02~03","692.624","涉及因子无效","0.028","4.258","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.261","39.157","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.918","有效数据不足","有效数据不足","0.101","有效数据不足","14.564","有效数据不足","0.465","有效数据不足","0","有效数据不足"]
["03~04","802.718","涉及因子无效","0.041","5.76","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.234","33.008","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.913","有效数据不足","有效数据不足","0.117","有效数据不足","14.562","有效数据不足","0.483","有效数据不足","0.005","有效数据不足"]
["04~05","690.262","涉及因子无效","0.039","5.346","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.222","30.504","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.91","有效数据不足","有效数据不足","0.101","有效数据不足","14.562","有效数据不足","0.439","有效数据不足","0.004","有效数据不足"]
["05~06","692.549","涉及因子无效","0.038","5.728","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.244","36.471","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.917","有效数据不足","有效数据不足","0.101","有效数据不足","14.561","有效数据不足","0.423","有效数据不足","0.003","有效数据不足"]
["06~07","690.095","涉及因子无效","0.044","7.505","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.284","48.24","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.927","有效数据不足","有效数据不足","0.101","有效数据不足","14.563","有效数据不足","0.432","有效数据不足","0","有效数据不足"]
["07~08","689.139","涉及因子无效","0.05","9.048","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.259","47.178","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.932","有效数据不足","有效数据不足","0.101","有效数据不足","14.562","有效数据不足","0.437","有效数据不足","0","有效数据不足"]
["08~09","690.335","涉及因子无效","0.047","10.214","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.188","41.062","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.943","有效数据不足","有效数据不足","0.101","有效数据不足","14.561","有效数据不足","0.448","有效数据不足","0","有效数据不足"]
["09~10","691.07","涉及因子无效","0.041","9.348","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.216","48.938","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.945","有效数据不足","有效数据不足","0.101","有效数据不足","14.562","有效数据不足","0.465","有效数据不足","0","有效数据不足"]
["10~11","692.296","涉及因子无效","0.035","8.137","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.165","38.37","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.947","有效数据不足","有效数据不足","0.101","有效数据不足","14.561","有效数据不足","0.458","有效数据不足","0","有效数据不足"]
["11~12","693.963","涉及因子无效","0.03","5.934","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.219","42.927","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.937","有效数据不足","有效数据不足","0.101","有效数据不足","14.56","有效数据不足","0.433","有效数据不足","0","有效数据不足"]
["12~13","695.798","涉及因子无效","0.027","4.732","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.224","39.864","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.931","有效数据不足","有效数据不足","0.102","有效数据不足","14.561","有效数据不足","0.426","有效数据不足","0","有效数据不足"]
["13~14","694.138","涉及因子无效","0.033","5.754","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.209","36.02","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.928","有效数据不足","有效数据不足","0.101","有效数据不足","14.562","有效数据不足","0.43","有效数据不足","0","有效数据不足"]
["14~15","692.97","涉及因子无效","0.03","4.323","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.224","31.909","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.913","有效数据不足","有效数据不足","0.101","有效数据不足","14.562","有效数据不足","0.436","有效数据不足","0","有效数据不足"]
["15~16","692.275","涉及因子无效","0.029","4.074","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.212","30.05","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.913","有效数据不足","有效数据不足","0.101","有效数据不足","14.561","有效数据不足","0.425","有效数据不足","0","有效数据不足"]
["16~17","692.604","涉及因子无效","0.028","4.433","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.257","40.243","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.921","有效数据不足","有效数据不足","0.101","有效数据不足","14.535","有效数据不足","0.409","有效数据不足","0","有效数据不足"]
["17~18","692.324","涉及因子无效","0.036","5.65","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.237","36.739","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.92","有效数据不足","有效数据不足","0.101","有效数据不足","13.934","有效数据不足","0.404","有效数据不足","0","有效数据不足"]
["18~19","695.237","涉及因子无效","0.03","5.019","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.231","39.008","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.927","有效数据不足","有效数据不足","0.101","有效数据不足","13.934","有效数据不足","0.396","有效数据不足","0","有效数据不足"]
["19~20","696.912","涉及因子无效","0.029","5.532","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.239","45.16","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.935","有效数据不足","有效数据不足","0.102","有效数据不足","13.935","有效数据不足","0.406","有效数据不足","0","有效数据不足"]
["20~21","695.64","涉及因子无效","0.036","8.6","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.228","54.954","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.949","有效数据不足","有效数据不足","0.101","有效数据不足","13.932","有效数据不足","0.425","有效数据不足","0","有效数据不足"]
["21~22","695.975","涉及因子无效","0.039","9.347","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.227","54.461","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.949","有效数据不足","有效数据不足","0.102","有效数据不足","13.931","有效数据不足","0.41","有效数据不足","0","有效数据不足"]
["22~23","694.565","涉及因子无效","0.033","9.57","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.166","48.929","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.958","有效数据不足","有效数据不足","0.101","有效数据不足","13.93","有效数据不足","0.386","有效数据不足","0","有效数据不足"]
["23~24","693.452","涉及因子无效","0.032","9.132","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.186","53.179","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.957","有效数据不足","有效数据不足","0.101","有效数据不足","13.932","有效数据不足","0.394","有效数据不足","0","有效数据不足"]
["平均值","","","0.035","6.211","","--","--","--","--","","0","0","","--","--","--","--","","0.225","40.339","","--","--","--","--","","20.931","--","--","0.282","--","14.377","--","0.431","--","0.002","--"]
["最大值","16647.954","--","0.05","10.214","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0.284","54.954","0.005","--","--","--","--","--","20.958","--","--","2.434","--","14.566","--","0.483","--","0.024","--"]
["最小值","689.139","--","0.027","4.074","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0.165","30.05","0","--","--","--","--","--","20.91","--","--","0.101","--","13.93","--","0.386","--","0","--"]
["日排放总量(吨)","4.6239739","--","","","0.000001","","","","","--","","","0","","","","","--","","","0.000011","","","","","--","","","","","","","","","","",""]