{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":33,"n_cols":15,"rows_kept":33,"merged":[[0,0,0,14],[1,0,1,14],[2,0,4,0],[2,2,2,4],[2,5,2,6],[2,7,2,8],[2,9,2,10],[2,11,2,12],[2,13,2,14],[3,1,4,1],[3,2,3,4],[3,5,4,5],[3,6,4,6],[3,7,4,7],[3,8,4,8],[3,9,4,9],[3,10,4,10],[3,11,4,11],[3,12,4,12],[3,13,4,13],[3,14,4,14]]}
["水污染源在线监测系统日统计表","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂废水总排口监控点　　时间：2025-11-12 00:00:00 至 2025-11-12 23:59:59","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量","pH","","","化学需氧量(毫克/升)","","总镉(毫克/升)","","总砷(毫克/升)","","总铅(毫克/升)","","氨氮(毫克/升)",""]
["","累计流量(立方米)","监测值","","","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)"]
["","","最小值","平均值","最大值","","","","","","","","","",""]
["00~01时","0.089","7.139","7.179","7.207","1.883","0","0.008","0","0.041","0","0.0009","0","0.519","0"]
["01~02时","0.038","0","6.752","7.162","2.427","0","0.006","0","0.015","0","0.0005","0","1.498","0"]
["02~03时","0.029","0","5.839","7.143","2.021","0","0.005","0","0.013","0","0.0004","0","1.274","0"]
["03~04时","0.032","7.07","7.085","7.103","2.5","0","0.006","0","0.016","0","0.0005","0","1.584","0"]
["04~05时","70.75","7.055","7.232","7.42","2.185","0.148","0.008","0.001","0.017","0.001","0.0026","0.0002","1.584","0.112"]
["05~06时","38.752","7.236","7.29","7.354","1.1","0.043","0.009","0","0.018","0.001","0.0079","0.0003","1.584","0.061"]
["06~07时","88.96","7.167","7.426","7.859","1.19","0.11","0.009","0.001","0.018","0.002","0.019","0.0023","1.566","0.141"]
["07~08时","78.792","6.616","7.059","7.646","1.5","0.118","0.010","0.001","0.016","0.001","0.043","0.0034","1.584","0.125"]
["08~09时","7.351","6.559","6.763","6.885","1.621","0.011","0.013","0","0.016","0","0.034","0.0003","1.584","0.012"]
["09~10时","0.627","6.427","6.486","6.564","2","0.001","0.018","0","0.015","0","0.016","0","1.584","0.001"]
["10~11时","1.009","6.433","6.552","6.702","1.903","0.002","0.019","0","0.014","0","0.097","0","1.91","0.002"]
["11~12时","0.156","6.571","6.607","6.66","1.6","0","0.02","0","0.010","0","0.251","0","4.195","0.001"]
["12~13时","0.164","6.507","6.54","6.58","1.236","0","0.021","0","0.009","0","0.239","0","4.174","0.001"]
["13~14时","2.407","6.466","6.597","6.841","0.092","0","0.021","0","0.006","0","0.216","0.0005","4.031","0.010"]
["14~15时","38.466","6.558","6.945","7.706","0.092","0.004","0.021","0.001","0.006","0","0.216","0.0083","4.031","0.155"]
["15~16时","33.38","7.142","7.324","8.106","1.481","0.017","0.045","0.001","0.010","0","0.082","0.0056","4.031","0.135"]
["16~17时","6.23","7.065","7.099","7.153","2.49","0.016","0.062","0","0.013","0","0.0014","0","4.031","0.025"]
["17~18时","4.796","7.08","7.098","7.117","1.128","0.005","0.069","0","0.008","0","0.0011","0","2.805","0.014"]
["18~19时","135.713","7.021","8.448","9.221","1.111","0.151","0.06","0.008","0.008","0.001","0.0010","0.0001","0.656","0.095"]
["19~20时","131.939","7.503","7.769","8.19","1.151","0.152","0.048","0.006","0.008","0.001","0.0008","0.0001","3.036","0.401"]
["20~21时","133.671","7.212","7.362","7.508","2.802","0.39","0.039","0.005","0.010","0.001","0.0008","0.0001","3.247","0.436"]
["21~22时","39.192","7.198","7.434","7.6","7.981","0.313","0.026","0.001","0.019","0.001","0.0009","0","4.667","0.183"]
["22~23时","74.468","6.948","7.374","9.027","7.241","0.502","0.029","0.002","0.017","0.001","0.0011","0.0001","4.296","0.302"]
["23~24时","81.103","6.943","7.054","7.224","4.692","0.381","0.033","0.003","0.011","0.001","0.0015","0.0001","1.701","0.138"]
["有效日均值","","","7.0553","","2.226","","0.025","","0.014","","0.0517","","2.549",""]
["最大值","135.713","7.503","8.448","9.221","7.981","0.502","0.069","0.008","0.041","0.002","0.251","0.0083","4.667","0.436"]
["最小值","0.029","0","5.839","6.564","0.092","0","0.005","0","0.006","0","0.0004","0","0.519","0"]
["总量","968.1261","","","","","2.364","","0.031","","0.012","","0.0217","","2.348"]