{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":33,"n_cols":17,"rows_kept":33,"merged":[[0,0,0,16],[1,0,1,16],[2,0,4,0],[2,2,2,4],[2,5,2,6],[2,7,2,8],[2,9,2,10],[2,11,2,12],[2,13,2,14],[2,15,2,16],[3,1,4,1],[3,2,3,4],[3,5,4,5],[3,6,4,6],[3,7,4,7],[3,8,4,8],[3,9,4,9],[3,10,4,10],[3,11,4,11],[3,12,4,12],[3,13,4,13],[3,14,4,14],[3,15,4,15],[3,16,4,16]]}
["水污染源在线监测系统日统计表","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：一厂废水总排口监控点　　时间：2025-11-12 00:00:00 至 2025-11-12 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量","pH","","","化学需氧量(毫克/升)","","总镉(毫克/升)","","总砷(毫克/升)","","总铅(毫克/升)","","总铜(毫克/升)","","氨氮(毫克/升)",""]
["","累计流量(立方米)","监测值","","","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)"]
["","","最小值","平均值","最大值","","","","","","","","","","","",""]
["00~01时","0","8.04","8.14","8.21","3.54","0","0.015","0","0.004","0","0.0071","0","0.002","0","0.458","0"]
["01~02时","0","8.01","8.12","8.19","4.095","0","0.008","0","0.003","0","0.0051","0","0","0","0.46","0"]
["02~03时","0","8.01","8.11","8.18","4.084","0","0.007","0","0.003","0","0.0051","0","0","0","0.003","0"]
["03~04时","0","8.01","8.11","8.16","3.877","0","0.006","0","0.004","0","0.0044","0","0","0","0","0"]
["04~05时","0","7.97","8.09","8.16","3.816","0","0.006","0","0.004","0","0.0044","0","0","0","0.642","0"]
["05~06时","0","8.03","8.09","8.14","2.663","0","0.006","0","0.004","0","0.0046","0","0","0","0.65","0"]
["06~07时","0","7.99","8.08","8.15","2.633","0","0.006","0","0.005","0","0.0046","0","0.003","0","0.007","0"]
["07~08时","0","7.94","8.04","8.11","1.959","0","0.006","0","0.010","0","0.0065","0","0.004","0","0","0"]
["08~09时","0","7.93","8.04","8.11","1.951","0","0.004","0","0.009","0","0.0065","0","0.001","0","0.083","0"]
["09~10时","0.032","7.93","8.03","8.08","1.789","0","0.001","0","0.009","0","0.0063","0","0","0","0.083","0"]
["10~11时","10.609","7.99","8.05","8.1","1.795","0.019","0.001","0","0.009","0","0.0066","0.0001","0.001","0","0.293","0.003"]
["11~12时","12.923","8","8.05","8.09","1.917","0.025","0.002","0","0.009","0","0.015","0.0002","0.001","0","0.293","0.004"]
["12~13时","14.82","7.99","8.02","8.05","1.887","0.028","0.002","0","0.009","0","0.015","0.0002","0","0","0.543","0.008"]
["13~14时","15.189","7.96","8","8.04","1.247","0.019","0.002","0","0.010","0","0.0097","0.0001","0","0","0.544","0.008"]
["14~15时","15.092","7.97","7.99","8.03","1.247","0.019","0.002","0","0.010","0","0.0097","0.0001","0","0","0.545","0.008"]
["15~16时","15.155","7.95","7.99","8.02","4.918","0.074","0.002","0","0.010","0","0.0097","0.0001","0","0","0.545","0.008"]
["16~17时","15.002","7.98","8.01","8.05","5.134","0.077","0.002","0","0.010","0","0.0099","0.0001","0.089","0.001","0.544","0.008"]
["17~18时","6.883","7.39","8.28","9.34","2","0.014","0.001","0","0.010","0","0.018","0.0001","0.31","0.003","0.635","0.005"]
["18~19时","1.303","8.12","8.21","8.26","1.966","0.003","0.001","0","0.009","0","0.018","0","0.006","0","0.546","0.001"]
["19~20时","0.589","8.06","8.15","8.2","1.189","0.001","0.001","0","0.008","0","0.011","0","0.006","0","0.546","0"]
["20~21时","0.407","8.07","8.13","8.16","1.24","0.001","0.001","0","0.008","0","0.011","0","0.006","0","0.45","0"]
["21~22时","0.238","8.01","8.11","8.15","2.139","0.001","0.001","0","0.008","0","0.0082","0","0.006","0","0.107","0"]
["22~23时","0.156","7.99","8.09","8.13","2.155","0","0.001","0","0.008","0","0.0082","0","0.006","0","0.107","0"]
["23~24时","0.148","8.01","8.08","8.11","2.466","0","0.001","0","0.006","0","0.0082","0","0.006","0","0.107","0"]
["有效日均值","","","8.08","","2.571","","0.004","","0.007","","0.0089","","0.019","","0.341",""]
["最大值","15.189","8.12","8.28","9.34","5.134","0.077","0.015","0","0.01","0","0.018","0.0002","0.31","0.003","0.65","0.008"]
["最小值","0","7.39","7.99","8.02","1.189","0","0.001","0","0.003","0","0.0044","0","0","0","0","0"]
["总量","108.547","","","","","0.280","","0","","0.001","","0.0012","","0.004","","0.054"]