{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":35,"n_cols":38,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,37],[1,0,1,37],[2,0,2,37],[3,0,6,0],[3,1,3,2],[3,3,3,10],[3,11,3,18],[3,19,3,26],[3,27,3,29],[3,30,3,31],[3,32,3,33],[3,34,3,35],[3,36,3,37],[4,1,6,1],[4,2,6,2],[4,3,4,5],[4,6,4,10],[4,11,4,13],[4,14,4,18],[4,19,4,21],[4,22,4,26],[4,27,6,27],[4,28,6,28],[4,29,6,29],[4,30,6,30],[4,31,6,31],[4,32,6,32],[4,33,6,33],[4,34,6,34],[4,35,6,35],[4,36,6,36],[4,37,6,37],[5,3,5,4],[5,5,6,5],[5,6,5,7],[5,8,5,9],[5,10,6,10],[5,11,5,12],[5,13,6,13],[5,14,5,15],[5,16,5,17],[5,18,6,18],[5,19,5,20],[5,21,6,21],[5,22,5,23],[5,24,5,25],[5,26,6,26]]}
["烟气排放连续监测小时平均值日报表","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["注：烟气排放总量单位：万标立方米","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂制酸尾气总排口监控点　　时间：2025-11-12 00:00:00 至 2025-11-12 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量(立方米)","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","","","","氧含量(百分比)","","","烟气流速(米/秒)","","烟气温度(摄氏度)","","烟气湿度(百分比)","","烟气压力(千帕)",""]
["","累计流量","累计修正流量","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","监测值","修正值","豁免值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值"]
["","","","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","","","","","","","","","","",""]
["","","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","","","","","","","","","","",""]
["00~01","14529.96","--","0.39","0.79","0.01","--","--","--","--","--","10.51","21.39","0.15","--","--","--","--","--","8.73","8.72","0.13","--","--","--","--","--","14.93","--","--","1.74","--","24.93","--","5.78","--","0.001","--"]
["01~02","14549.04","--","0.38","0.8","0.01","--","--","--","--","--","7.93","16.63","0.12","--","--","--","--","--","8.47","8.47","0.12","--","--","--","--","--","15.11","--","--","1.75","--","25.74","--","5.8","--","0.003","--"]
["02~03","14373.72","--","0.35","0.74","0.01","--","--","--","--","--","11","23.09","0.16","--","--","--","--","--","8.42","8.42","0.12","--","--","--","--","--","15.12","--","--","1.72","--","25.35","--","5.79","--","0.001","--"]
["03~04","14248.73","--","0.47","1.03","0.01","--","--","--","--","--","10.68","22.89","0.15","--","--","--","--","--","8.72","8.68","0.12","--","--","--","--","--","15.27","--","--","1.71","--","25.27","--","5.77","--","0.003","--"]
["04~05","14529.7","--","2.32","4.98","0.03","--","--","--","--","--","8.61","18.28","0.12","--","--","--","--","--","10.68","10.71","0.16","--","--","--","--","--","15.24","--","--","1.74","--","25.1","--","5.8","--","0.004","--"]
["05~06","14549.16","--","0.74","1.53","0.01","--","--","--","--","--","16.8","34.85","0.24","--","--","--","--","--","9.13","9.13","0.13","--","--","--","--","--","15.04","--","--","1.74","--","25.18","--","5.79","--","0.003","--"]
["06~07","14572.8","--","0.37","0.79","0.01","--","--","--","--","--","12.14","25.84","0.18","--","--","--","--","--","9.9","9.89","0.14","--","--","--","--","--","15.2","--","--","1.75","--","25.56","--","5.77","--","0.002","--"]
["07~08","14783.8","--","0.37","0.78","0.01","--","--","--","--","--","10.94","22.84","0.16","--","--","--","--","--","9.51","9.51","0.14","--","--","--","--","--","15.08","--","--","1.77","--","25.76","--","5.76","--","0.001","--"]
["08~09","14573.92","--","0.37","0.78","0.01","--","--","--","--","--","11.49","24.13","0.17","--","--","--","--","--","10.15","10.15","0.15","--","--","--","--","--","15.13","--","--","1.75","--","25.83","--","5.77","--","0","--"]
["09~10","14444.2","--","0.38","0.81","0.01","--","--","--","--","--","10.05","21.36","0.15","--","--","--","--","--","10.77","10.78","0.16","--","--","--","--","--","15.19","--","--","1.73","--","25.81","--","5.76","--","0.002","--"]
["10~11","14240.51","--","0.38","0.8","0.01","--","--","--","--","--","12.43","26.02","0.18","--","--","--","--","--","10.58","10.56","0.15","--","--","--","--","--","15.1","--","--","1.71","--","25.71","--","5.75","--","0.003","--"]
["11~12","14577.56","--","0.39","0.82","0.01","--","--","--","--","--","9.29","19.54","0.14","--","--","--","--","--","14.33","14.32","0.21","--","--","--","--","--","15.14","--","--","1.75","--","26.2","--","5.77","--","0.003","--"]
["12~13","14207.08","--","0.39","0.81","0.01","--","--","--","--","--","13.14","26.99","0.19","--","--","--","--","--","14.69","14.69","0.21","--","--","--","--","--","14.98","--","--","1.71","--","26.2","--","5.79","--","0.003","--"]
["13~14","14017.9","--","0.41","0.88","0.01","--","--","--","--","--","13.99","29.63","0.2","--","--","--","--","--","16.05","16.04","0.22","--","--","--","--","--","15.21","--","--","1.69","--","26.36","--","5.79","--","0.002","--"]
["14~15","14332.38","--","0.42","0.9","0.01","--","--","--","--","--","10.04","21.15","0.14","--","--","--","--","--","14.81","14.82","0.21","--","--","--","--","--","15.16","--","--","1.72","--","26.48","--","5.82","--","0.003","--"]
["15~16","14226.45","--","0.42","0.92","0.01","--","--","--","--","--","10.24","22.47","0.15","--","--","--","--","--","16.33","16.33","0.23","--","--","--","--","--","15.38","--","--","1.71","--","25.55","--","5.84","--","0.002","--"]
["16~17","14488.29","--","0.41","0.88","0.01","--","--","--","--","--","9.94","21.3","0.14","--","--","--","--","--","11.96","11.98","0.17","--","--","--","--","--","15.25","--","--","1.74","--","25.73","--","5.84","--","0.006","--"]
["17~18","14290.69","--","0.39","0.97","0.01","--","--","--","--","--","48.33","55.94","0.7","10.715","12.937","10.715","12.937","0.153","45.46","45.32","0.66","11.023","13.309","11.023","13.309","0.157","13.96","--","--","1.71","--","25.03","--","5.84","--","0.004","--"]
["18~19","14440.68","--","0.4","0.87","0.01","--","--","--","--","--","11.12","23.9","0.16","--","--","--","--","--","10.6","10.58","0.15","--","--","--","--","--","15.25","--","--","1.73","--","25.08","--","5.84","--","0.003","--"]
["19~20","14731.46","--","0.4","0.88","0.01","--","--","--","--","--","12.24","26.94","0.18","--","--","--","--","--","9.96","9.97","0.15","--","--","--","--","--","15.41","--","--","1.76","--","24.9","--","5.84","--","0.006","--"]
["20~21","14893.37","--","0.4","0.87","0.01","--","--","--","--","--","12.34","26.99","0.18","--","--","--","--","--","10.17","10.18","0.15","--","--","--","--","--","15.35","--","--","1.78","--","25.25","--","5.82","--","0.003","--"]
["21~22","14636.12","--","0.39","0.9","0.01","--","--","--","--","--","12.06","27.28","0.18","--","--","--","--","--","11.24","11.23","0.16","--","--","--","--","--","15.6","--","--","1.75","--","25.39","--","5.82","--","0.004","--"]
["22~23","14362.05","--","0.4","0.86","0.01","--","--","--","--","--","13","28.15","0.19","--","--","--","--","--","10.76","10.76","0.15","--","--","--","--","--","15.29","--","--","1.72","--","25.43","--","5.82","--","0.004","--"]
["23~24","14122.69","--","0.39","0.84","0.01","--","--","--","--","--","11.92","25.71","0.17","--","--","--","--","--","10.5","10.52","0.15","--","--","--","--","--","15.29","--","--","1.69","--","24.78","--","5.81","--","0.004","--"]
["平均值","","","0.49","1.05","","--","--","--","--","","12.93","25.55","","--","--","--","--","","12.58","12.57","","--","--","--","--","","15.15","--","--","1.73","--","25.53","--","5.80","--","0.003","--"]
["最大值","14893.37","--","2.32","4.98","0.03","--","--","--","--","--","48.33","55.94","0.7","16.8","34.85","16.8","34.85","0.24","45.46","45.32","0.66","16.33","16.33","16.33","16.33","0.23","15.6","--","--","1.78","--","26.48","--","5.84","--","0.006","--"]
["最小值","14017.9","--","0.35","0.74","0.01","--","--","--","--","--","7.93","16.63","0.12","7.93","12.937","7.93","12.937","0.12","8.42","8.42","0.12","8.42","8.42","8.42","8.42","0.12","13.96","--","--","1.69","--","24.78","--","5.75","--","0","--"]
["日排放总量(吨)","34.672225","--","","","0.00017","","","","","--","","","0.00448","","","","","--","","","0.00436","","","","","--","","","","","","","","","","",""]