{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":35,"n_cols":38,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,37],[1,0,1,37],[2,0,2,37],[3,0,6,0],[3,1,3,2],[3,3,3,10],[3,11,3,18],[3,19,3,26],[3,27,3,29],[3,30,3,31],[3,32,3,33],[3,34,3,35],[3,36,3,37],[4,1,6,1],[4,2,6,2],[4,3,4,5],[4,6,4,10],[4,11,4,13],[4,14,4,18],[4,19,4,21],[4,22,4,26],[4,27,6,27],[4,28,6,28],[4,29,6,29],[4,30,6,30],[4,31,6,31],[4,32,6,32],[4,33,6,33],[4,34,6,34],[4,35,6,35],[4,36,6,36],[4,37,6,37],[5,3,5,4],[5,5,6,5],[5,6,5,7],[5,8,5,9],[5,10,6,10],[5,11,5,12],[5,13,6,13],[5,14,5,15],[5,16,5,17],[5,18,6,18],[5,19,5,20],[5,21,6,21],[5,22,5,23],[5,24,5,25],[5,26,6,26]]}
["烟气排放连续监测小时平均值日报表","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["注：烟气排放总量单位：万标立方米","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂锡回收车间排放口　　时间：2025-11-12 00:00:00 至 2025-11-12 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量(立方米)","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","","","","氧含量(百分比)","","","烟气流速(米/秒)","","烟气温度(摄氏度)","","烟气湿度(百分比)","","烟气压力(千帕)",""]
["","累计流量","累计修正流量","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","监测值","修正值","豁免值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值"]
["","","","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","","","","","","","","","","",""]
["","","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","","","","","","","","","","",""]
["00~01","29270.435","--","0.073","0.214","0.0022","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.449","--","--","7.192","--","49.248","--","9.559","--","-0.0264","--"]
["01~02","26317.314","--","0.065","0.306","0.0017","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","18","--","--","6.467","--","46.95","--","8.666","--","-0.0270","--"]
["02~03","25337.929","--","0.055","0.146","0.0014","--","--","--","--","--","8.013","20.357","0.202","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.206","--","--","6.226","--","44.565","--","7.711","--","-0.0269","--"]
["03~04","24906.097","--","0.023","0.059","0.0006","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.932","--","--","6.12","--","45.398","--","8.068","--","-0.0270","--"]
["04~05","24669.865","--","0.021","0.05","0.0005","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.693","--","--","6.063","--","47.892","--","9.015","--","-0.0249","--"]
["05~06","25691.669","--","0.031","0.074","0.0008","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.704","--","--","6.312","--","49.184","--","9.442","--","-0.0272","--"]
["06~07","25042.541","--","0.027","0.062","0.0007","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.546","--","--","6.152","--","49.24","--","9.558","--","-0.0273","--"]
["07~08","24891.197","--","0.019","0.045","0.0005","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.641","--","--","6.117","--","49.282","--","9.618","--","-0.0273","--"]
["08~09","25249.56","--","0.033","0.078","0.0008","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.798","--","--","6.204","--","49.859","--","9.726","--","-0.0276","--"]
["09~10","24740.966","--","0.046","0.108","0.0012","--","--","--","--","--","5.561","12.887","0.141","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.644","--","--","6.079","--","48.613","--","9.295","--","-0.0278","--"]
["10~11","24866.22","--","0.022","0.051","0.0005","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.693","--","--","6.11","--","47.036","--","8.705","--","-0.0283","--"]
["11~12","24487.486","--","0.02","0.053","0.0005","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.084","--","--","6.017","--","45.988","--","8.303","--","-0.0284","--"]
["12~13","25125.839","--","0.039","0.1","0.0010","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.116","--","--","6.174","--","47.858","--","9.044","--","-0.0290","--"]
["13~14","27225.697","--","0.087","0.257","0.0024","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.656","--","--","6.69","--","48.79","--","9.46","--","-0.0293","--"]
["14~15","25931.933","--","0.088","0.226","0.0023","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0.0045","0.01","0.0001","--","--","--","--","--","16.188","--","--","6.371","--","47.959","--","9.191","--","-0.0300","--"]
["15~16","25844.906","--","0.072","0.202","0.0019","--","--","--","--","--","1.057","3.263","0.026","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.314","--","--","6.351","--","47.121","--","8.78","--","-0.0294","--"]
["16~17","27096.57","--","0.064","0.17","0.0018","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.215","--","--","6.658","--","46.105","--","8.378","--","-0.0291","--"]
["17~18","25309.97","--","0.054","0.134","0.0014","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.971","--","--","6.218","--","46.351","--","8.462","--","-0.0287","--"]
["18~19","24836.13","--","0.045","0.111","0.0011","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.931","--","--","6.103","--","46.743","--","8.527","--","-0.0281","--"]
["19~20","28209.218","--","0.045","0.134","0.0013","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.598","--","--","6.931","--","46.75","--","8.555","--","-0.0277","--"]
["20~21","22257.916","--","0.037","0.097","0.0008","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.256","--","--","5.472","--","46.749","--","8.454","--","-0.0275","--"]
["21~22","15055.838","--","0.032","0.08","0.0005","--","--","--","--","--","3.072","7.615","0.057","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.064","--","--","3.697","--","46.7","--","8.536","--","-0.0275","--"]
["22~23","21442.843","--","0.016","0.041","0.0003","--","--","--","--","--","0.026","0.065","0.0004","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.107","--","--","5.267","--","45.98","--","8.248","--","-0.0273","--"]
["23~24","23920.582","--","0.023","0.067","0.0006","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0.0041","0.01","0.0001","--","--","--","--","--","16.201","--","--","5.882","--","46.997","--","8.643","--","-0.0273","--"]
["平均值","","","0.0437","0.1198","","--","--","--","--","","0.7388","1.8413","","--","--","--","--","","0.0004","0.0009","","--","--","--","--","","16.1257","--","--","6.1202","--","47.3904","--","8.8314","--","-0.0278","--"]
["最大值","29270.435","--","0.088","0.306","0.0024","--","--","--","--","--","8.013","20.357","0.202","--","--","--","--","--","0.0045","0.01","0.0001","--","--","--","--","--","18","--","--","7.192","--","49.859","--","9.726","--","-0.0249","--"]
["最小值","15055.838","--","0.016","0.041","0.0003","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.546","--","--","3.697","--","44.565","--","7.711","--","-0.03","--"]
["日排放总量(吨)","59.77286875","--","","","0.0000271","","","","","--","","","0.0004279","","","","","--","","","3E-7","","","","","--","","","","","","","","","","",""]