{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":33,"n_cols":15,"rows_kept":33,"merged":[[0,0,0,14],[1,0,1,14],[2,0,4,0],[2,2,2,4],[2,5,2,6],[2,7,2,8],[2,9,2,10],[2,11,2,12],[2,13,2,14],[3,1,4,1],[3,2,3,4],[3,5,4,5],[3,6,4,6],[3,7,4,7],[3,8,4,8],[3,9,4,9],[3,10,4,10],[3,11,4,11],[3,12,4,12],[3,13,4,13],[3,14,4,14]]}
["水污染源在线监测系统日统计表","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂废水总排口监控点　　时间：2025-11-13 00:00:00 至 2025-11-13 23:59:59","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量","pH","","","化学需氧量(毫克/升)","","总镉(毫克/升)","","总砷(毫克/升)","","总铅(毫克/升)","","氨氮(毫克/升)",""]
["","累计流量(立方米)","监测值","","","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)"]
["","","最小值","平均值","最大值","","","","","","","","","",""]
["00~01时","122.546","6.576","6.834","7.282","3.751","0.451","0.031","0.004","0.011","0.001","0.0014","0.0002","2.139","0.266"]
["01~02时","73.708","6.432","7.955","9.79","0.798","0.059","0.029","0.002","0.009","0.001","0.0011","0.0001","5.09","0.375"]
["02~03时","100.028","7.612","7.755","7.985","1.524","0.154","0.022","0.002","0.009","0.001","0.0010","0.0001","5.104","0.511"]
["03~04时","115.687","7.014","7.156","7.618","3.804","0.44","0.012","0.001","0.009","0.001","0.0008","0.0001","5.206","0.602"]
["04~05时","119.694","7.002","7.119","7.221","3.648","0.432","0.011","0.001","0.011","0.001","0.0009","0.0001","5.164","0.617"]
["05~06时","119.312","7.066","7.204","7.422","3.097","0.37","0.010","0.001","0.016","0.002","0.0011","0.0001","4.869","0.581"]
["06~07时","106.404","7.114","7.218","7.403","3.076","0.327","0.011","0.001","0.014","0.001","0.0010","0.0001","4.91","0.523"]
["07~08时","76.251","6.965","7.092","7.189","3.008","0.229","0.012","0.001","0.008","0.001","0.0008","0.0001","5.197","0.396"]
["08~09时","15.126","7.181","7.32","7.851","2.452","0.037","0.013","0","0.010","0","0.0010","0","4.758","0.072"]
["09~10时","11.175","7.187","7.232","7.272","0.709","0.008","0.014","0","0.014","0","0.0014","0","1.796","0.02"]
["10~11时","0.134","7.117","7.158","7.198","0.876","0","0.013","0","0.012","0","0.0012","0","1.594","0"]
["11~12时","0.045","7.052","7.088","7.126","1.4","0","0.011","0","0.004","0","0.0007","0","0.18","0"]
["12~13时","0.11","7.021","7.048","7.086","1.638","0","0.010","0","0.004","0","0.0007","0","0.165","0"]
["13~14时","0.164","7.019","7.033","7.045","2.4","0","0.008","0","0.004","0","0.0008","0","0.062","0"]
["14~15时","76.097","6.94","7.762","8.437","2.281","0.168","0.008","0.001","0.004","0","0.0008","0.0001","0.078","0.007"]
["15~16时","119.403","7.933","8.255","8.403","1.9","0.227","0.008","0.001","0.004","0","0.0007","0.0001","0.188","0.022"]
["16~17时","90.798","7.855","8.263","8.691","1.805","0.167","0.007","0.001","0.007","0.001","0.0007","0.0001","0.186","0.017"]
["17~18时","48.22","7.287","7.545","7.86","1.5","0.072","0.005","0","0.017","0.001","0.0008","0","0.188","0.009"]
["18~19时","52.25","7.356","7.525","7.621","2.1","0.103","0.006","0","0.015","0.001","0.0010","0","1.016","0.043"]
["19~20时","38.99","7.517","7.61","7.653","3.981","0.155","0.008","0","0.008","0","0.0013","0.0001","6.811","0.266"]
["20~21时","96.606","7.32","7.4","7.557","3.96","0.382","0.010","0.001","0.008","0.001","0.0011","0.0001","6.73","0.647"]
["21~22时","111.913","7.081","7.266","7.35","3.892","0.436","0.012","0.001","0.006","0.001","0.0006","0.0001","6.161","0.689"]
["22~23时","122.07","6.954","7.18","7.295","3.577","0.433","0.012","0.002","0.007","0.001","0.0005","0.0001","6.161","0.752"]
["23~24时","101.471","6.553","6.753","7.31","2.564","0.26","0.013","0.001","0.008","0.001","0.0004","0","6.162","0.625"]
["有效日均值","","","7.3659","","2.489","","0.012","","0.009","","0.0009","","3.330",""]
["最大值","122.546","7.933","8.263","9.79","3.981","0.451","0.031","0.004","0.017","0.002","0.0014","0.0002","6.811","0.752"]
["最小值","0.045","6.432","6.753","7.045","0.709","0","0.005","0","0.004","0","0.0004","0","0.062","0"]
["总量","1718.2113","","","","","4.911","","0.023","","0.016","","0.0015","","7.043"]