{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":33,"n_cols":17,"rows_kept":33,"merged":[[0,0,0,16],[1,0,1,16],[2,0,4,0],[2,2,2,4],[2,5,2,6],[2,7,2,8],[2,9,2,10],[2,11,2,12],[2,13,2,14],[2,15,2,16],[3,1,4,1],[3,2,3,4],[3,5,4,5],[3,6,4,6],[3,7,4,7],[3,8,4,8],[3,9,4,9],[3,10,4,10],[3,11,4,11],[3,12,4,12],[3,13,4,13],[3,14,4,14],[3,15,4,15],[3,16,4,16]]}
["水污染源在线监测系统日统计表","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：一厂废水总排口监控点　　时间：2025-11-13 00:00:00 至 2025-11-13 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量","pH","","","化学需氧量(毫克/升)","","总镉(毫克/升)","","总砷(毫克/升)","","总铅(毫克/升)","","总铜(毫克/升)","","氨氮(毫克/升)",""]
["","累计流量(立方米)","监测值","","","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)"]
["","","最小值","平均值","最大值","","","","","","","","","","","",""]
["00~01时","0.149","7.89","8.05","8.1","2.494","0","0.001","0","0.006","0","0.0083","0","0.008","0","0.16","0"]
["01~02时","0.139","8","8.06","8.09","3.132","0","0.001","0","0.006","0","0.015","0","0.009","0","0.358","0"]
["02~03时","0.094","7.98","8.04","8.07","3.087","0","0.003","0","0.007","0","0.015","0","0.008","0","0.42","0"]
["03~04时","0.086","7.96","8.03","8.06","2.044","0","0.006","0","0.007","0","0.0088","0","0.007","0","0.65","0"]
["04~05时","0.079","7.94","8.01","8.04","2.024","0","0.004","0","0.007","0","0.0088","0","0.008","0","0.516","0"]
["05~06时","0.052","7.96","8.01","8.03","1.619","0","0.001","0","0.006","0","0.0071","0","0.009","0","0.022","0"]
["06~07时","0.033","7.92","7.98","8.01","1.641","0","0.002","0","0.006","0","0.0071","0","0.008","0","0.155","0"]
["07~08时","0.036","7.91","7.97","8","2.091","0","0.004","0","0.007","0","0.0081","0","0.008","0","0.65","0"]
["08~09时","0.034","7.86","7.96","7.98","2.084","0","0.003","0","0.007","0","0.0081","0","0.008","0","0.596","0"]
["09~10时","0.024","7.88","7.95","7.98","1.924","0","0.001","0","0.007","0","0.0085","0","0.008","0","0.398","0"]
["10~11时","0.848","7.83","7.96","8","1.919","0.002","0.001","0","0.007","0","0.0086","0","0.003","0","0.429","0"]
["11~12时","13.768","7.93","7.98","8.02","1.831","0.025","0.001","0","0.007","0","0.013","0.0002","0.001","0","0.544","0.007"]
["12~13时","15.641","7.92","7.96","7.98","1.806","0.028","0.001","0","0.007","0","0.013","0.0002","0.006","0","0.438","0.007"]
["13~14时","10.878","7.86","7.91","7.95","1.337","0.015","0.001","0","0.009","0","0.0081","0.0001","0.009","0","0.042","0"]
["14~15时","1.845","7.86","7.98","8.04","1.319","0.002","0.002","0","0.009","0","0.0080","0","0.010","0","0.061","0"]
["15~16时","0.652","7.84","8.01","8.05","0.941","0.001","0.003","0","0.010","0","0.0059","0","0.010","0","0.128","0"]
["16~17时","0.337","7.95","8.03","8.09","0.942","0","0.003","0","0.010","0","0.0058","0","0.005","0","0.141","0"]
["17~18时","1.085","7.96","8.06","8.11","0.965","0.001","0.001","0","0.009","0","0.0033","0","0.002","0","0.192","0"]
["18~19时","13.575","8.01","8.06","8.12","0.988","0.013","0.001","0","0.009","0","0.0033","0","0.007","0","0.165","0.002"]
["19~20时","14.922","7.94","8.01","8.06","1.467","0.022","0.001","0","0.007","0","0.0035","0.0001","0.010","0","0.066","0.001"]
["20~21时","5.543","7.83","7.96","7.99","1.452","0.008","0.001","0","0.007","0","0.0036","0","0.006","0","0.079","0"]
["21~22时","1.104","7.76","7.93","7.96","1.142","0.001","0.001","0","0.007","0","0.0059","0","0.004","0","0.128","0"]
["22~23时","0.699","7.81","7.92","7.94","1.151","0.001","0.002","0","0.007","0","0.0058","0","0.003","0","0.114","0"]
["23~24时","1.75","7.84","7.91","7.94","1.357","0.002","0.003","0","0.007","0","0.0031","0","0.003","0","0.066","0"]
["有效日均值","","","7.99","","1.698","","0.002","","0.007","","0.0078","","0.007","","0.272",""]
["最大值","15.641","8.01","8.06","8.12","3.132","0.028","0.006","0","0.01","0","0.015","0.0002","0.01","0","0.65","0.007"]
["最小值","0.024","7.76","7.91","7.94","0.941","0","0.001","0","0.006","0","0.0031","0","0.001","0","0.022","0"]
["总量","83.371","","","","","0.124","","0","","0.001","","0.0007","","0","","0.020"]