{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":35,"n_cols":38,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,37],[1,0,1,37],[2,0,2,37],[3,0,6,0],[3,1,3,2],[3,3,3,10],[3,11,3,18],[3,19,3,26],[3,27,3,29],[3,30,3,31],[3,32,3,33],[3,34,3,35],[3,36,3,37],[4,1,6,1],[4,2,6,2],[4,3,4,5],[4,6,4,10],[4,11,4,13],[4,14,4,18],[4,19,4,21],[4,22,4,26],[4,27,6,27],[4,28,6,28],[4,29,6,29],[4,30,6,30],[4,31,6,31],[4,32,6,32],[4,33,6,33],[4,34,6,34],[4,35,6,35],[4,36,6,36],[4,37,6,37],[5,3,5,4],[5,5,6,5],[5,6,5,7],[5,8,5,9],[5,10,6,10],[5,11,5,12],[5,13,6,13],[5,14,5,15],[5,16,5,17],[5,18,6,18],[5,19,5,20],[5,21,6,21],[5,22,5,23],[5,24,5,25],[5,26,6,26]]}
["烟气排放连续监测小时平均值日报表","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["注：烟气排放总量单位：万标立方米","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂制酸尾气总排口监控点　　时间：2025-11-13 00:00:00 至 2025-11-13 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量(立方米)","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","","","","氧含量(百分比)","","","烟气流速(米/秒)","","烟气温度(摄氏度)","","烟气湿度(百分比)","","烟气压力(千帕)",""]
["","累计流量","累计修正流量","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","监测值","修正值","豁免值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值"]
["","","","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","","","","","","","","","","",""]
["","","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","","","","","","","","","","",""]
["00~01","14232.06","--","0.38","0.8","0.01","--","--","--","--","--","15.01","31.65","0.21","--","--","--","--","--","10.22","10.21","0.15","--","--","--","--","--","15.14","--","--","1.7","--","24.19","--","5.79","--","0.003","--"]
["01~02","14026.57","--","0.39","0.84","0.01","--","--","--","--","--","11.69","24.91","0.16","--","--","--","--","--","11.19","11.19","0.16","--","--","--","--","--","15.21","--","--","1.68","--","24.47","--","5.8","--","0.003","--"]
["02~03","13976.45","--","0.38","0.8","0.01","--","--","--","--","--","12.8","26.93","0.18","--","--","--","--","--","10.72","10.72","0.15","--","--","--","--","--","15.13","--","--","1.67","--","24.27","--","5.79","--","0.004","--"]
["03~04","14293.63","--","0.4","0.85","0.01","--","--","--","--","--","11.22","24.14","0.16","--","--","--","--","--","11.71","11.71","0.17","--","--","--","--","--","15.26","--","--","1.71","--","24.48","--","5.76","--","0.003","--"]
["04~05","14412.47","--","0.38","0.86","0.01","--","--","--","--","--","12.09","27.03","0.17","--","--","--","--","--","12.44","12.45","0.18","--","--","--","--","--","15.51","--","--","1.72","--","24.19","--","5.77","--","0.004","--"]
["05~06","14172.14","--","0.38","0.81","0.01","--","--","--","--","--","15.35","32.61","0.22","--","--","--","--","--","12.45","12.44","0.18","--","--","--","--","--","15.19","--","--","1.69","--","24.61","--","5.76","--","0.003","--"]
["06~07","14094.84","--","0.36","0.78","0.01","--","--","--","--","--","12.32","26.57","0.17","--","--","--","--","--","14.58","14.57","0.21","--","--","--","--","--","15.28","--","--","1.69","--","24.85","--","5.74","--","0.002","--"]
["07~08","14162.02","--","0.36","0.76","0.01","--","--","--","--","--","11.28","23.72","0.16","--","--","--","--","--","12.32","12.32","0.17","--","--","--","--","--","15.13","--","--","1.69","--","24.69","--","5.75","--","0.002","--"]
["08~09","13112.2","--","0.37","0.74","0","--","--","--","--","--","10.58","21.64","0.14","--","--","--","--","--","12.11","12.1","0.16","--","--","--","--","--","14.92","--","--","1.57","--","25.04","--","5.75","--","0.002","--"]
["09~10","11891.69","--","0.37","0.78","0","--","--","--","--","--","3.9","8.14","0.05","--","--","--","--","--","15.32","15.31","0.18","--","--","--","--","--","15.08","--","--","1.42","--","25.09","--","5.73","--","0.001","--"]
["10~11","12059.74","--","0.38","0.77","0","--","--","--","--","--","6.62","13.25","0.08","--","--","--","--","--","17.95","17.93","0.22","--","--","--","--","--","14.84","--","--","1.44","--","24.69","--","5.73","--","-0.002","--"]
["11~12","12155.64","--","0.39","0.82","0","--","--","--","--","--","6.73","14.22","0.08","--","--","--","--","--","22.53","22.56","0.27","--","--","--","--","--","15.13","--","--","1.45","--","25.03","--","5.75","--","0.002","--"]
["12~13","10863.24","--","0.42","3.14","0","--","--","--","--","--","1.74","8.57","0.02","--","--","--","--","--","5.61","5.58","0.07","--","--","--","--","--","18.75","--","--","1.3","--","23.79","--","5.76","--","-0.005","--"]
["13~14","12839","--","0.44","2.78","0.01","--","--","--","--","--","6.23","14.18","0.08","--","--","--","--","--","36.15","36.12","0.46","--","--","--","--","--","16.35","--","--","1.54","--","25.31","--","5.79","--","0.009","--"]
["14~15","13905.35","--","0.45","0.91","0.01","--","--","--","--","--","7","14.07","0.1","--","--","--","--","--","18.18","18.23","0.25","--","--","--","--","--","14.86","--","--","1.67","--","26.54","--","5.83","--","0.005","--"]
["15~16","13757.2","--","0.41","0.83","0.01","--","--","--","--","--","8.33","16.96","0.12","--","--","--","--","--","13.52","13.53","0.19","--","--","--","--","--","14.94","--","--","1.66","--","26.51","--","5.86","--","0.007","--"]
["16~17","14268.96","--","0.41","0.88","0.01","--","--","--","--","--","11.01","23.6","0.16","--","--","--","--","--","14.71","14.7","0.21","--","--","--","--","--","15.25","--","--","1.72","--","26.52","--","5.86","--","0.004","--"]
["17~18","14169.73","--","0.43","0.96","0.01","--","--","--","--","--","5.45","12.06","0.08","--","--","--","--","--","15.2","15.22","0.22","--","--","--","--","--","15.42","--","--","1.71","--","26.65","--","5.87","--","0.004","--"]
["18~19","12374.88","--","0.44","1.13","0.01","--","--","--","--","--","3.04","7.49","0.04","--","--","--","--","--","11.99","11.98","0.15","--","--","--","--","--","16.06","--","--","1.49","--","25.71","--","5.9","--","0.004","--"]
["19~20","13313.32","--","0.45","0.88","0.01","--","--","--","--","--","15.73","30.81","0.21","--","--","--","--","--","12.71","12.71","0.17","--","--","--","--","--","14.6","--","--","1.6","--","25.62","--","5.92","--","0.007","--"]
["20~21","13385.17","--","0.45","0.97","0.01","--","--","--","--","--","7.78","16.57","0.11","--","--","--","--","--","20.98","20.97","0.28","--","--","--","--","--","15.32","--","--","1.61","--","25.91","--","5.93","--","0.004","--"]
["21~22","13388.64","--","0.44","0.9","0.01","--","--","--","--","--","8.89","18.1","0.12","--","--","--","--","--","14.36","14.35","0.19","--","--","--","--","--","14.91","--","--","1.61","--","26.12","--","5.95","--","0.005","--"]
["22~23","12043.38","--","0.44","0.96","0.01","--","--","--","--","--","3.28","7.08","0.04","--","--","--","--","--","19.03","19.02","0.23","--","--","--","--","--","15.33","--","--","1.45","--","26.1","--","5.94","--","0.002","--"]
["23~24","12213.86","--","0.44","0.86","0.01","--","--","--","--","--","7.58","14.86","0.09","--","--","--","--","--","16.64","16.68","0.2","--","--","--","--","--","14.71","--","--","1.47","--","26.15","--","5.96","--","0.002","--"]
["平均值","","","0.41","1.03","","--","--","--","--","","8.99","19.13","","--","--","--","--","","15.11","15.11","","--","--","--","--","","15.35","--","--","1.59","--","25.27","--","5.82","--","0.003","--"]
["最大值","14412.47","--","0.45","3.14","0.01","--","--","--","--","--","15.73","32.61","0.22","--","--","--","--","--","36.15","36.12","0.46","--","--","--","--","--","18.75","--","--","1.72","--","26.65","--","5.96","--","0.009","--"]
["最小值","10863.24","--","0.36","0.74","0","--","--","--","--","--","1.74","7.08","0.02","--","--","--","--","--","5.61","5.58","0.07","--","--","--","--","--","14.6","--","--","1.3","--","23.79","--","5.73","--","-0.005","--"]
["日排放总量(吨)","31.911212","--","","","0.00013","","","","","--","","","0.00295","","","","","--","","","0.0048","","","","","--","","","","","","","","","","",""]