{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":34,"n_cols":29,"rows_kept":34,"merged":[[0,0,0,28],[1,0,1,28],[2,0,2,28],[3,0,5,0],[3,1,3,2],[3,3,3,7],[3,8,3,12],[3,13,3,17],[3,18,3,20],[3,21,3,22],[3,23,3,24],[3,25,3,26],[3,27,3,28],[4,1,5,1],[4,2,5,2],[4,3,4,4],[4,5,4,7],[4,8,4,9],[4,10,4,12],[4,13,4,14],[4,15,4,17],[4,18,5,18],[4,19,5,19],[4,20,5,20],[4,21,5,21],[4,22,5,22],[4,23,5,23],[4,24,5,24],[4,25,5,25],[4,26,5,26],[4,27,5,27],[4,28,5,28]]}
["烟气排放连续监测小时平均值日报表","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["注：烟气排放总量单位：万标立方米","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂熔炼炉环境集烟排放口　　时间：2025-11-13 00:00:00 至 2025-11-13 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量(立方米)","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","氧含量(百分比)","","","烟气流速(米/秒)","","烟气温度(摄氏度)","","烟气湿度(百分比)","","烟气压力(千帕)",""]
["","累计流量","累计修正流量","上报值","","修正值","","","上报值","","修正值","","","上报值","","修正值","","","监测值","修正值","豁免值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值"]
["","","","浓度","排放量(千克)","浓度-标记后","浓度-豁免后","排放量(千克)","浓度","排放量(千克)","浓度-标记后","浓度-豁免后","排放量(千克)","浓度","排放量(千克)","浓度-标记后","浓度-豁免后","排放量(千克)","","","","","","","","","","",""]
["00~01","34571","--","9.63","0.34","--","--","--","0.05","0","--","--","--","0.66","0.02","--","--","--","20.55","--","--","7.3","--","20.74","--","3.04","--","-0.064","--"]
["01~02","34584.88","--","20.16","0.7","--","--","--","0.08","0","--","--","--","1.43","0.05","--","--","--","20.54","--","--","7.3","--","20.89","--","2.95","--","-0.063","--"]
["02~03","36002.24","--","7.49","0.27","--","--","--","0.6","0.02","--","--","--","0.53","0.02","--","--","--","20.5","--","--","7.6","--","20.76","--","2.95","--","-0.066","--"]
["03~04","35745.62","--","19.96","0.71","--","--","--","1.75","0.06","--","--","--","0.45","0.02","--","--","--","20.6","--","--","7.53","--","20.44","--","2.85","--","-0.065","--"]
["04~05","34961.57","--","10.84","0.38","--","--","--","0.29","0.01","--","--","--","0.29","0.01","--","--","--","20.54","--","--","7.38","--","20.69","--","2.92","--","-0.068","--"]
["05~06","35329.26","--","16.39","0.58","--","--","--","0.09","0","--","--","--","0.4","0.01","--","--","--","20.54","--","--","7.45","--","20.46","--","3","--","-0.063","--"]
["06~07","33920.88","--","16.01","0.55","--","--","--","0.07","0","--","--","--","0.35","0.01","--","--","--","20.53","--","--","7.16","--","20.56","--","3.02","--","-0.063","--"]
["07~08","32877.36","--","12.51","0.41","--","--","--","0.04","0","--","--","--","0.41","0.01","--","--","--","20.52","--","--","6.93","--","20.43","--","2.89","--","-0.065","--"]
["08~09","32510.2","--","21.03","0.69","--","--","--","0.12","0","--","--","--","0.47","0.02","--","--","--","20.56","--","--","6.85","--","20.49","--","2.86","--","-0.065","--"]
["09~10","31295.67","--","12.31","0.38","--","--","--","0.09","0","--","--","--","0.49","0.02","--","--","--","20.58","--","--","6.58","--","20.17","--","2.82","--","-0.061","--"]
["10~11","32350.55","--","7.68","0.26","--","--","--","0.04","0","--","--","--","0.34","0.01","--","--","--","20.59","--","--","6.82","--","20.52","--","2.87","--","-0.058","--"]
["11~12","31521.72","--","16.8","0.55","--","--","--","0.02","0","--","--","--","0.47","0.01","--","--","--","20.52","--","--","6.64","--","20.64","--","2.86","--","-0.057","--"]
["12~13","29458.73","--","12.34","0.37","--","--","--","55.71","1.75","--","--","--","2.66","0.08","--","--","--","20.25","--","--","6.24","--","21.6","--","3.03","--","-0.053","--"]
["13~14","33178.34","--","6.37","0.21","--","--","--","2.13","0.07","--","--","--","0.35","0.01","--","--","--","20.56","--","--","7.05","--","22.26","--","3.17","--","-0.059","--"]
["14~15","34299.49","--","10.61","0.37","--","--","--","0.23","0.01","--","--","--","0.46","0.02","--","--","--","20.5","--","--","7.3","--","22.41","--","3.24","--","-0.057","--"]
["15~16","36049.4","--","6.7","0.24","--","--","--","0.1","0","--","--","--","0.53","0.02","--","--","--","20.51","--","--","7.66","--","22.26","--","3.16","--","-0.061","--"]
["16~17","34541.5","--","15.69","0.54","--","--","--","0.04","0","--","--","--","0.61","0.02","--","--","--","20.55","--","--","7.33","--","21.87","--","3.08","--","-0.057","--"]
["17~18","34200.92","--","12.51","0.42","--","--","--","0.1","0","--","--","--","0.41","0.01","--","--","--","20.47","--","--","7.27","--","22.24","--","3.16","--","-0.055","--"]
["18~19","34484.48","--","12.19","0.42","--","--","--","0.02","0","--","--","--","0.88","0.03","--","--","--","20.47","--","--","7.33","--","22.1","--","3.14","--","-0.057","--"]
["19~20","34557.24","--","21.51","0.74","--","--","--","0.04","0","--","--","--","0.64","0.02","--","--","--","20.5","--","--","7.34","--","22.23","--","3.15","--","-0.056","--"]
["20~21","34663.68","--","6","0.21","--","--","--","0.03","0","--","--","--","0.62","0.02","--","--","--","20.55","--","--","7.38","--","22.54","--","3.21","--","-0.056","--"]
["21~22","34480.05","--","18.76","0.65","--","--","--","0.03","0","--","--","--","1.31","0.04","--","--","--","20.5","--","--","7.34","--","22.52","--","3.21","--","-0.055","--"]
["22~23","36878.75","--","7.13","0.26","--","--","--","0.02","0","--","--","--","0.61","0.02","--","--","--","20.47","--","--","7.86","--","22.8","--","3.25","--","-0.057","--"]
["23~24","34782.77","--","16.81","0.57","--","--","--","0.01","0","--","--","--","0.72","0.03","--","--","--","20.52","--","--","7.4","--","22.57","--","3.22","--","-0.057","--"]
["平均值","","","13.23","","--","--","","2.57","","--","--","","0.67","","--","--","","20.52","--","--","7.21","--","21.42","--","3.04","--","-0.060","--"]
["最大值","36878.75","--","21.51","0.74","--","--","--","55.71","1.75","--","--","--","2.66","0.08","--","--","--","20.6","--","--","7.86","--","22.8","--","3.25","--","-0.053","--"]
["最小值","29458.73","--","6","0.21","--","--","--","0.01","0","--","--","--","0.29","0.01","--","--","--","20.25","--","--","6.24","--","20.17","--","2.82","--","-0.068","--"]
["日排放总量(吨)","81.724631","--","","0.01082","","","--","","0.00195","","","--","","0.00054","","","--","","","","","","","","","","",""]