{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":35,"n_cols":38,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,37],[1,0,1,37],[2,0,2,37],[3,0,6,0],[3,1,3,2],[3,3,3,10],[3,11,3,18],[3,19,3,26],[3,27,3,29],[3,30,3,31],[3,32,3,33],[3,34,3,35],[3,36,3,37],[4,1,6,1],[4,2,6,2],[4,3,4,5],[4,6,4,10],[4,11,4,13],[4,14,4,18],[4,19,4,21],[4,22,4,26],[4,27,6,27],[4,28,6,28],[4,29,6,29],[4,30,6,30],[4,31,6,31],[4,32,6,32],[4,33,6,33],[4,34,6,34],[4,35,6,35],[4,36,6,36],[4,37,6,37],[5,3,5,4],[5,5,6,5],[5,6,5,7],[5,8,5,9],[5,10,6,10],[5,11,5,12],[5,13,6,13],[5,14,5,15],[5,16,5,17],[5,18,6,18],[5,19,5,20],[5,21,6,21],[5,22,5,23],[5,24,5,25],[5,26,6,26]]}
["烟气排放连续监测小时平均值日报表","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["注：烟气排放总量单位：万标立方米","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂锡回收车间排放口　　时间：2025-11-13 00:00:00 至 2025-11-13 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量(立方米)","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","","","","氧含量(百分比)","","","烟气流速(米/秒)","","烟气温度(摄氏度)","","烟气湿度(百分比)","","烟气压力(千帕)",""]
["","累计流量","累计修正流量","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","监测值","修正值","豁免值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值"]
["","","","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","","","","","","","","","","",""]
["","","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","","","","","","","","","","",""]
["00~01","36242.562","--","0.03","0.099","0.0011","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0.0096","0.026","0.0004","--","--","--","--","--","17.174","--","--","8.907","--","47.08","--","8.667","--","-0.0270","--"]
["01~02","37769.5","--","0.011","0.031","0.0004","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.425","--","--","9.279","--","46.434","--","8.37","--","-0.0271","--"]
["02~03","38414.75","--","0.02","0.052","0.0008","--","--","--","--","--","1.569","3.739","0.068","--","--","--","--","--","0.14","0.344","0.0054","--","--","--","--","--","16.158","--","--","9.441","--","47.408","--","8.735","--","-0.0270","--"]
["03~04","39265.046","--","0.012","0.034","0.0005","--","--","--","--","--","5.95","13.934","0.232","--","--","--","--","--","0.234","0.599","0.0091","--","--","--","--","--","16.46","--","--","9.648","--","47.636","--","8.863","--","-0.0270","--"]
["04~05","30442.584","--","0.0069","0.016","0.0002","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0.449","1.102","0.013","--","--","--","--","--","16","--","--","7.475","--","48.675","--","9.252","--","-0.0267","--"]
["05~06","17466.027","--","0.017","0.049","0.0003","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0.013","0.032","0.0002","--","--","--","--","--","16.349","--","--","4.288","--","49.555","--","9.56","--","-0.0268","--"]
["06~07","11537.104","--","0.014","0.037","0.0001","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0.093","0.231","0.0002","--","--","--","--","--","16.146","--","--","2.842","--","48.511","--","9.144","--","-0.0266","--"]
["07~08","24033.302","--","0.016","0.041","0.0004","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.109","--","--","5.904","--","47.625","--","8.804","--","-0.0269","--"]
["08~09","25871.013","--","0.057","0.154","0.0014","--","--","--","--","--","1.574","3.718","0.054","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.283","--","--","6.358","--","47.045","--","8.606","--","-0.0271","--"]
["09~10","36330.363","--","0.028","0.068","0.0010","--","--","--","--","--","0.981","2.353","0.036","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.871","--","--","8.927","--","45.162","--","7.983","--","-0.0278","--"]
["10~11","40672.168","--","0.06","0.173","0.0024","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.635","--","--","9.995","--","45.989","--","8.345","--","-0.0287","--"]
["11~12","32201.72","--","0.083","0.203","0.0027","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0.0025","0.0055","0.0001","--","--","--","--","--","15.714","--","--","7.913","--","46.52","--","8.552","--","-0.0300","--"]
["12~13","35421.027","--","0.095","0.227","0.0034","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.783","--","--","8.693","--","48.481","--","9.357","--","-0.0309","--"]
["13~14","30962.58","--","0.103","0.284","0.0033","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.413","--","--","7.619","--","49.416","--","9.775","--","-0.0314","--"]
["14~15","29281.25","--","0.151","0.404","0.0046","0.162","0.088","0.162","0.088","0.004","116.796","75.658","2.369","0","0","0","0","0","53.128","33.352","1.078","0","0","0","0","0","14.615","--","--","7.19","--","49.163","--","9.76","--","-0.0326","--"]
["15~16","22305.228","--","0.064","0.156","0.0015","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.045","0.102","0.0011","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","15.856","--","--","5.482","--","48.721","--","9.504","--","-0.0310","--"]
["16~17","26787.804","--","0.067","0.196","0.0018","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.688","--","--","6.581","--","47.923","--","9.191","--","-0.0305","--"]
["17~18","25157.164","--","0.083","0.204","0.0021","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0.109","0.26","0.0028","--","--","--","--","--","15.994","--","--","6.182","--","47.324","--","8.937","--","-0.0308","--"]
["18~19","24539.962","--","0.089","0.238","0.0022","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0.715","1.695","0.017","--","--","--","--","--","16.24","--","--","6.029","--","47.741","--","9.093","--","-0.0306","--"]
["19~20","26280.078","--","0.14","0.536","0.0038","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","1.213","3.052","0.03","--","--","--","--","--","16.927","--","--","6.458","--","47.475","--","8.957","--","-0.0298","--"]
["20~21","23308.976","--","0.105","0.249","0.0025","--","--","--","--","--","3.477","7.972","0.082","--","--","--","--","--","0.635","1.492","0.015","--","--","--","--","--","15.722","--","--","5.727","--","46.169","--","8.453","--","-0.0297","--"]
["21~22","23456.134","--","0.092","0.221","0.0022","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0.019","0.044","0.0005","--","--","--","--","--","15.829","--","--","5.763","--","46.43","--","8.535","--","-0.0299","--"]
["22~23","23107.923","--","0.095","0.219","0.0022","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0.054","0.122","0.0013","--","--","--","--","--","15.616","--","--","5.678","--","47.227","--","8.809","--","-0.0297","--"]
["23~24","23218.832","--","0.07","0.176","0.0016","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0.101","0.228","0.0024","--","--","--","--","--","15.787","--","--","5.705","--","47.966","--","9.107","--","-0.0295","--"]
["平均值","","","0.0633","0.1700","","0.063","0.045155","0.063","0.045155","","5.4312","4.4740","","0.589","0.422169","0.589","0.422169","","2.3735","1.7788","","0.164","0.117548","0.164","0.117548","","16.1169","--","--","7.0040","--","47.5703","--","8.9321","--","-0.0290","--"]
["最大值","40672.168","--","0.151","0.536","0.0046","0.162","0.536","0.162","0.536","0.004","116.796","75.658","2.369","5.95","13.934","5.95","13.934","0.232","53.128","33.352","1.078","1.213","3.052","1.213","3.052","0.03","17.174","--","--","9.995","--","49.555","--","9.775","--","-0.0266","--"]
["最小值","11537.104","--","0.0069","0.016","0.0001","0.0069","0.016","0.0069","0.016","0.0001","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","14.615","--","--","2.842","--","45.162","--","7.983","--","-0.0326","--"]
["日排放总量(吨)","68.40730625","--","","","0.0000427","","","","","0.00004","","","0.0028439","","","","","0.000474","","","0.0011785","","","","","0.000099","","","","","","","","","","",""]