{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":35,"n_cols":38,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,37],[1,0,1,37],[2,0,2,37],[3,0,6,0],[3,1,3,2],[3,3,3,10],[3,11,3,18],[3,19,3,26],[3,27,3,29],[3,30,3,31],[3,32,3,33],[3,34,3,35],[3,36,3,37],[4,1,6,1],[4,2,6,2],[4,3,4,5],[4,6,4,10],[4,11,4,13],[4,14,4,18],[4,19,4,21],[4,22,4,26],[4,27,6,27],[4,28,6,28],[4,29,6,29],[4,30,6,30],[4,31,6,31],[4,32,6,32],[4,33,6,33],[4,34,6,34],[4,35,6,35],[4,36,6,36],[4,37,6,37],[5,3,5,4],[5,5,6,5],[5,6,5,7],[5,8,5,9],[5,10,6,10],[5,11,5,12],[5,13,6,13],[5,14,5,15],[5,16,5,17],[5,18,6,18],[5,19,5,20],[5,21,6,21],[5,22,5,23],[5,24,5,25],[5,26,6,26]]}
["烟气排放连续监测小时平均值日报表","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["注：烟气排放总量单位：万标立方米","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂精炼炉综合烟气总排口监控点　　时间：2025-11-13 00:00:00 至 2025-11-13 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量(立方米)","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","","","","氧含量(百分比)","","","烟气流速(米/秒)","","烟气温度(摄氏度)","","烟气湿度(百分比)","","烟气压力(千帕)",""]
["","累计流量","累计修正流量","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","监测值","修正值","豁免值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值"]
["","","","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","","","","","","","","","","",""]
["","","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","","","","","","","","","","",""]
["00~01","31853.04","--","3.91","7.27","0.12","--","--","--","--","--","4.08","7.7","0.13","--","--","--","--","--","1.8","3.35","0.06","--","--","--","--","--","14.31","--","--","2.03","--","35.72","--","15.63","--","-0.048","--"]
["01~02","31717.19","--","5.73","10.67","0.18","--","--","--","--","--","7.21","13.37","0.23","--","--","--","--","--","3.6","6.7","0.12","--","--","--","--","--","14.37","--","--","2.01","--","34.46","--","15.42","--","-0.040","--"]
["02~03","31098.79","--","7.17","16.26","0.22","--","--","--","--","--","9.78","19.74","0.3","--","--","--","--","--","2.05","4.55","0.06","--","--","--","--","--","15.45","--","--","1.98","--","35.32","--","15.45","--","-0.045","--"]
["03~04","30707.7","--","10.61","19.34","0.33","--","--","--","--","--","1.27","2.35","0.04","--","--","--","--","--","7.04","13.25","0.22","--","--","--","--","--","14.24","--","--","1.96","--","36.07","--","15.56","--","-0.044","--"]
["04~05","31252.17","--","3.61","6.47","0.11","--","--","--","--","--","0.25","0.46","0.01","--","--","--","--","--","0","0.01","0","--","--","--","--","--","14.12","--","--","2","--","36.36","--","15.63","--","-0.046","--"]
["05~06","31646.62","--","4.63","8.44","0.15","--","--","--","--","--","14.79","26.35","0.47","--","--","--","--","--","4.9","8.85","0.16","--","--","--","--","--","14.2","--","--","2.03","--","36.62","--","15.66","--","-0.052","--"]
["06~07","31953.91","--","3.58","6.53","0.11","--","--","--","--","--","12.36","22.57","0.39","--","--","--","--","--","0","0.01","0","--","--","--","--","--","14.22","--","--","2.04","--","36.13","--","15.6","--","-0.049","--"]
["07~08","31972.55","--","4.09","7.42","0.13","--","--","--","--","--","17.78","32.34","0.57","--","--","--","--","--","0.66","1.16","0.02","--","--","--","--","--","14.2","--","--","2.04","--","36.39","--","15.62","--","-0.051","--"]
["08~09","32198.41","--","3.61","6.39","0.12","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0.01","0.02","0","--","--","--","--","--","14.02","--","--","2.06","--","36.18","--","15.65","--","-0.046","--"]
["09~10","32100.91","--","3.53","6.37","0.11","--","--","--","--","--","0","0.01","0","--","--","--","--","--","0.69","1.22","0.02","--","--","--","--","--","14.1","--","--","2.06","--","36.76","--","15.7","--","-0.051","--"]
["10~11","33071.45","--","3.42","7.4","0.11","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0.01","0.02","0","--","--","--","--","--","15.29","--","--","2.12","--","36.36","--","15.73","--","-0.049","--"]
["11~12","33935.49","--","3.11","6.87","0.11","--","--","--","--","--","0","0.01","0","--","--","--","--","--","0.01","0.02","0","--","--","--","--","--","15.4","--","--","2.16","--","35.74","--","15.6","--","-0.043","--"]
["12~13","32987.43","--","4.41","7.89","0.15","--","--","--","--","--","0.05","0.08","0","--","--","--","--","--","0.01","0.03","0","--","--","--","--","--","14.1","--","--","2.11","--","36.53","--","15.68","--","-0.044","--"]
["13~14","33162.48","--","6.59","13.48","0.22","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0.01","0.01","0","--","--","--","--","--","14.82","--","--","2.12","--","36.48","--","15.7","--","-0.052","--"]
["14~15","34503.79","--","7.37","17.15","0.25","--","--","--","--","--","0.15","0.36","0.01","--","--","--","--","--","0","0.01","0","--","--","--","--","--","15.67","--","--","2.2","--","35.63","--","15.58","--","-0.049","--"]
["15~16","34143.86","--","6.76","13.25","0.23","--","--","--","--","--","5.12","9.16","0.17","--","--","--","--","--","0.01","0.02","0","--","--","--","--","--","14.49","--","--","2.17","--","35.23","--","15.52","--","-0.046","--"]
["16~17","33963.48","--","6.63","11.38","0.23","--","--","--","--","--","19.75","33.98","0.67","--","--","--","--","--","0.04","0.08","0","--","--","--","--","--","13.82","--","--","2.17","--","36.11","--","15.62","--","-0.046","--"]
["17~18","33423.32","--","6.24","10.96","0.21","--","--","--","--","--","14.95","26.22","0.5","--","--","--","--","--","0","0.01","0","--","--","--","--","--","13.95","--","--","2.13","--","35.56","--","15.58","--","-0.039","--"]
["18~19","33341.6","--","4.19","7.17","0.14","--","--","--","--","--","1.66","2.82","0.06","--","--","--","--","--","0.68","1.18","0.02","--","--","--","--","--","13.75","--","--","2.13","--","36.44","--","15.66","--","-0.044","--"]
["19~20","33470.44","--","4.49","8.07","0.15","--","--","--","--","--","1.37","2.46","0.05","--","--","--","--","--","0.35","0.65","0.01","--","--","--","--","--","14.13","--","--","2.15","--","36.88","--","15.81","--","-0.042","--"]
["20~21","32205.93","--","3.93","12.34","0.13","--","--","--","--","--","6.12","20.97","0.2","--","--","--","--","--","0.48","1.15","0.02","--","--","--","--","--","16.25","--","--","2.06","--","36.39","--","15.78","--","-0.045","--"]
["21~22","32385.94","--","4.99","9.61","0.16","--","--","--","--","--","5.5","11.02","0.17","--","--","--","--","--","0.79","1.57","0.03","--","--","--","--","--","14.56","--","--","2.08","--","36.65","--","15.78","--","-0.040","--"]
["22~23","34017.82","--","4.48","8.2","0.15","--","--","--","--","--","0.15","0.28","0.01","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","14.26","--","--","2.18","--","36.7","--","15.82","--","-0.041","--"]
["23~24","32251.94","--","3.99","7.56","0.13","--","--","--","--","--","1.51","2.82","0.05","--","--","--","--","--","0.31","0.6","0.01","--","--","--","--","--","14.47","--","--","2.07","--","36.96","--","15.9","--","-0.044","--"]
["平均值","","","5.04","9.85","","--","--","--","--","","5.16","9.80","","--","--","--","--","","0.98","1.85","","--","--","--","--","","14.51","--","--","2.09","--","36.15","--","15.65","--","-0.046","--"]
["最大值","34503.79","--","10.61","19.34","0.33","--","--","--","--","--","19.75","33.98","0.67","--","--","--","--","--","7.04","13.25","0.22","--","--","--","--","--","16.25","--","--","2.2","--","36.96","--","15.9","--","-0.039","--"]
["最小值","30707.7","--","3.11","6.37","0.11","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","13.75","--","--","1.96","--","34.46","--","15.42","--","-0.052","--"]
["日排放总量(吨)","78.336631","--","","","0.00395","","","","","--","","","0.00402","","","","","--","","","0.00074","","","","","--","","","","","","","","","","",""]