{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":33,"n_cols":17,"rows_kept":33,"merged":[[0,0,0,16],[1,0,1,16],[2,0,4,0],[2,2,2,4],[2,5,2,6],[2,7,2,8],[2,9,2,10],[2,11,2,12],[2,13,2,14],[2,15,2,16],[3,1,4,1],[3,2,3,4],[3,5,4,5],[3,6,4,6],[3,7,4,7],[3,8,4,8],[3,9,4,9],[3,10,4,10],[3,11,4,11],[3,12,4,12],[3,13,4,13],[3,14,4,14],[3,15,4,15],[3,16,4,16]]}
["水污染源在线监测系统日统计表","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：一厂废水总排口监控点　　时间：2025-11-15 00:00:00 至 2025-11-15 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量","pH","","","化学需氧量(毫克/升)","","总镉(毫克/升)","","总砷(毫克/升)","","总铅(毫克/升)","","总铜(毫克/升)","","氨氮(毫克/升)",""]
["","累计流量(立方米)","监测值","","","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)"]
["","","最小值","平均值","最大值","","","","","","","","","","","",""]
["00~01时","0","7.89","7.94","7.96","0.832","0","0.001","0","0.006","0","0.0068","0","0.008","0","0.076","0"]
["01~02时","0","7.91","7.95","7.98","1.231","0","0.001","0","0.006","0","0.0075","0","0.006","0","0.091","0"]
["02~03时","0","7.93","7.96","7.98","1.235","0","0.001","0","0.006","0","0.0075","0","0.009","0","0.201","0"]
["03~04时","0","7.91","7.93","7.96","1.308","0","0.001","0","0.005","0","0.0065","0","0.010","0","0.616","0"]
["04~05时","0","7.84","7.88","7.93","1.413","0","0.001","0","0.005","0","0.0065","0","0.009","0","0.485","0"]
["05~06时","0","7.78","7.87","7.9","3.594","0","0.001","0","0.006","0","0.0064","0","0.008","0","0","0"]
["06~07时","0","7.75","7.85","7.88","3.524","0","0.001","0","0.006","0","0.0064","0","0.009","0","0.001","0"]
["07~08时","0","7.76","7.84","7.88","2.079","0","0.001","0","0.006","0","0.0051","0","0.009","0","0.005","0"]
["08~09时","0","7.73","7.86","7.9","2.03","0","0.001","0","0.006","0","0.0051","0","0.010","0","0.009","0"]
["09~10时","0","7.83","7.9","7.96","1.008","0","0.001","0","0.006","0","0.0055","0","0.010","0","0.026","0"]
["10~11时","0","7.94","8.01","8.11","0.997","0","0.001","0","0.006","0","0.0058","0","0.007","0","0.022","0"]
["11~12时","6.453","8.01","8.08","8.15","0.754","0.005","0.001","0","0.009","0","0.012","0.0001","0.006","0","0.006","0"]
["12~13时","14.667","7.92","7.99","8.03","0.769","0.011","0.002","0","0.009","0","0.012","0.0002","0.007","0","0.005","0"]
["13~14时","10.696","7.94","7.99","8.01","1.079","0.012","0.005","0","0.010","0","0.013","0.0001","0.007","0","0","0"]
["14~15时","1.88","7.86","7.97","8","1.067","0.002","0.006","0","0.010","0","0.013","0","0.010","0","0.024","0"]
["15~16时","0.669","7.89","7.98","8.02","0.795","0.001","0.007","0","0.008","0","0.0075","0","0.011","0","0.116","0"]
["16~17时","0.358","7.98","8.02","8.05","0.843","0","0.007","0","0.008","0","0.0075","0","0.006","0","0.099","0"]
["17~18时","0.211","7.98","8.03","8.05","1.843","0","0.007","0","0.009","0","0.0072","0","0.003","0","0.034","0"]
["18~19时","0.146","7.99","8.04","8.07","1.872","0","0.007","0","0.008","0","0.0072","0","0.008","0","0.042","0"]
["19~20时","0.113","7.92","8.03","8.07","2.471","0","0.007","0","0.006","0","0.0075","0","0.011","0","0.075","0"]
["20~21时","0.085","8.02","8.05","8.09","2.462","0","0.007","0","0.006","0","0.0076","0","0.008","0","0.061","0"]
["21~22时","0.055","8.03","8.08","8.1","2.261","0","0.007","0","0.006","0","0.0091","0","0.006","0","0.010","0"]
["22~23时","0.025","8.01","8.07","8.12","2.302","0","0.005","0","0.006","0","0.0091","0","0.010","0","0.023","0"]
["23~24时","0.022","7.99","8.07","8.1","3.136","0","0.001","0","0.006","0","0.0086","0","0.012","0","0.072","0"]
["有效日均值","","","7.97","","1.704","","0.003","","0.007","","0.0081","","0.008","","0.087",""]
["最大值","14.667","8.03","8.08","8.15","3.594","0.012","0.007","0","0.01","0","0.013","0.0002","0.012","0","0.616","0"]
["最小值","0","7.73","7.84","7.88","0.754","0","0.001","0","0.005","0","0.0051","0","0.003","0","0","0"]
["总量","35.379","","","","","0.032","","0","","0","","0.0005","","0","","0"]