{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":33,"n_cols":15,"rows_kept":33,"merged":[[0,0,0,14],[1,0,1,14],[2,0,4,0],[2,2,2,4],[2,5,2,6],[2,7,2,8],[2,9,2,10],[2,11,2,12],[2,13,2,14],[3,1,4,1],[3,2,3,4],[3,5,4,5],[3,6,4,6],[3,7,4,7],[3,8,4,8],[3,9,4,9],[3,10,4,10],[3,11,4,11],[3,12,4,12],[3,13,4,13],[3,14,4,14]]}
["水污染源在线监测系统日统计表","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂废水总排口监控点　　时间：2025-11-15 00:00:00 至 2025-11-15 23:59:59","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量","pH","","","化学需氧量(毫克/升)","","总镉(毫克/升)","","总砷(毫克/升)","","总铅(毫克/升)","","氨氮(毫克/升)",""]
["","累计流量(立方米)","监测值","","","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)"]
["","","最小值","平均值","最大值","","","","","","","","","",""]
["00~01时","76.761","6.342","6.491","6.808","3.761","0.285","0.007","0.001","0.006","0","0.0013","0.0001","8.406","0.651"]
["01~02时","55.977","6.374","6.478","6.767","5.044","0.282","0.010","0.001","0.006","0","0.0014","0.0001","6.753","0.378"]
["02~03时","27.736","6.773","6.907","7.036","4.098","0.11","0.010","0","0.007","0","0.0014","0","6.298","0.173"]
["03~04时","30.426","6.921","6.998","7.055","1.062","0.032","0.010","0","0.010","0","0.0015","0","3.345","0.102"]
["04~05时","101.836","7.02","7.298","7.701","1.234","0.134","0.010","0.001","0.009","0.001","0.0013","0.0001","3.221","0.322"]
["05~06时","95.877","6.687","6.988","7.429","1.8","0.173","0.009","0.001","0.007","0.001","0.0009","0.0001","2.385","0.229"]
["06~07时","126.575","6.77","7.095","7.438","1.919","0.243","0.010","0.001","0.006","0.001","0.0008","0.0001","3.19","0.412"]
["07~08时","153.069","6.79","7.175","7.283","2.3","0.352","0.010","0.002","0.005","0.001","0.0005","0.0001","8.615","1.319"]
["08~09时","39.202","6.371","6.532","6.802","3.142","0.125","0.010","0","0.006","0","0.0006","0","8.821","0.346"]
["09~10时","74.247","6.427","6.627","6.875","5.844","0.434","0.009","0.001","0.009","0.001","0.0009","0.0001","10.211","0.758"]
["10~11时","110.28","6.169","6.366","6.701","6.427","0.709","0.011","0.001","0.008","0.001","0.0010","0.0001","10.406","1.147"]
["11~12时","104.45","6.468","6.978","7.41","8.341","0.871","0.015","0.002","0.006","0.001","0.0013","0.0001","11.721","1.224"]
["12~13时","133.901","6.787","7.491","7.771","7.896","1.064","0.017","0.002","0.008","0.001","0.0014","0.0002","10.79","1.459"]
["13~14时","97.438","7.119","7.633","7.771","6.468","0.63","0.019","0.002","0.013","0.001","0.0016","0.0002","5.151","0.502"]
["14~15时","75.528","6.568","6.716","7.153","6.448","0.487","0.019","0.001","0.013","0.001","0.0016","0.0001","5.646","0.412"]
["15~16时","32.07","6.432","6.595","6.785","6.381","0.205","0.019","0.001","0.013","0","0.0017","0.0001","8.983","0.288"]
["16~17时","8.38","6.544","6.681","7.048","5.945","0.048","0.041","0","0.012","0","0.0013","0","9.141","0.078"]
["17~18时","11.464","7.05","7.136","7.204","4.512","0.052","0.071","0.001","0.009","0","0.0006","0","10.203","0.117"]
["18~19时","37.179","7.04","7.143","7.281","3.693","0.163","0.053","0.002","0.010","0","0.0008","0","9.378","0.379"]
["19~20时","0.745","6.938","7.008","7.091","1.062","0.001","0.029","0","0.012","0","0.0012","0","4.707","0.004"]
["20~21时","0.247","6.953","7.002","7.035","1.468","0","0.031","0","0.012","0","0.0011","0","4.291","0.001"]
["21~22时","0.165","6.821","6.891","6.96","2.8","0","0.034","0","0.009","0","0.0008","0","1.379","0"]
["22~23时","0.539","6.738","6.784","6.905","2.45","0.001","0.025","0","0.008","0","0.0010","0","2.086","0.003"]
["23~24时","0.164","6.902","6.985","7.011","1.3","0","0.013","0","0.007","0","0.0014","0","6.849","0.001"]
["有效日均值","","","6.9170","","3.975","","0.021","","0.009","","0.0011","","6.749",""]
["最大值","153.069","7.119","7.633","7.771","8.341","1.064","0.071","0.002","0.013","0.001","0.0017","0.0002","11.721","1.459"]
["最小值","0.164","6.169","6.366","6.701","1.062","0","0.007","0","0.005","0","0.0005","0","1.379","0"]
["总量","1394.2637","","","","","6.401","","0.020","","0.011","","0.0016","","10.304"]