{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":34,"n_cols":29,"rows_kept":34,"merged":[[0,0,0,28],[1,0,1,28],[2,0,2,28],[3,0,5,0],[3,1,3,2],[3,3,3,7],[3,8,3,12],[3,13,3,17],[3,18,3,20],[3,21,3,22],[3,23,3,24],[3,25,3,26],[3,27,3,28],[4,1,5,1],[4,2,5,2],[4,3,4,4],[4,5,4,7],[4,8,4,9],[4,10,4,12],[4,13,4,14],[4,15,4,17],[4,18,5,18],[4,19,5,19],[4,20,5,20],[4,21,5,21],[4,22,5,22],[4,23,5,23],[4,24,5,24],[4,25,5,25],[4,26,5,26],[4,27,5,27],[4,28,5,28]]}
["烟气排放连续监测小时平均值日报表","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["注：烟气排放总量单位：万标立方米","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂熔炼炉环境集烟排放口　　时间：2025-11-15 00:00:00 至 2025-11-15 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量(立方米)","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","氧含量(百分比)","","","烟气流速(米/秒)","","烟气温度(摄氏度)","","烟气湿度(百分比)","","烟气压力(千帕)",""]
["","累计流量","累计修正流量","上报值","","修正值","","","上报值","","修正值","","","上报值","","修正值","","","监测值","修正值","豁免值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值"]
["","","","浓度","排放量(千克)","浓度-标记后","浓度-豁免后","排放量(千克)","浓度","排放量(千克)","浓度-标记后","浓度-豁免后","排放量(千克)","浓度","排放量(千克)","浓度-标记后","浓度-豁免后","排放量(千克)","","","","","","","","","","",""]
["00~01","33135.41","--","17.32","0.58","--","--","--","7.27","0.25","--","--","--","0.73","0.02","--","--","--","20.53","--","--","7.11","--","23.95","--","3.45","--","-0.053","--"]
["01~02","32010.08","--","11.77","0.38","--","--","--","0.26","0.01","--","--","--","1.59","0.05","--","--","--","20.49","--","--","6.86","--","23.69","--","3.41","--","-0.054","--"]
["02~03","32734.36","--","18.94","0.62","--","--","--","0.24","0.01","--","--","--","1.63","0.05","--","--","--","20.46","--","--","7.02","--","24.07","--","3.48","--","-0.057","--"]
["03~04","33502.01","--","11.9","0.4","--","--","--","0.09","0","--","--","--","0.69","0.02","--","--","--","20.5","--","--","7.17","--","23.67","--","3.39","--","-0.058","--"]
["04~05","30424.24","--","20.27","0.62","--","--","--","4.06","0.12","--","--","--","0.77","0.02","--","--","--","20.36","--","--","6.52","--","23.56","--","3.52","--","-0.058","--"]
["05~06","31215.19","--","12.07","0.37","--","--","--","1.2","0.04","--","--","--","1.21","0.04","--","--","--","20.5","--","--","6.72","--","23.54","--","3.98","--","-0.062","--"]
["06~07","32538.17","--","21.32","0.7","--","--","--","0.21","0.01","--","--","--","1.01","0.03","--","--","--","20.49","--","--","6.98","--","23.43","--","3.73","--","-0.057","--"]
["07~08","30720.94","--","10.67","0.33","--","--","--","0.08","0","--","--","--","0.84","0.03","--","--","--","20.48","--","--","6.58","--","23.29","--","3.51","--","-0.060","--"]
["08~09","33436.34","--","18.27","0.61","--","--","--","0.1","0","--","--","--","0.73","0.02","--","--","--","20.49","--","--","7.14","--","22.97","--","3.34","--","-0.059","--"]
["09~10","34392.59","--","5.67","0.19","--","--","--","0.09","0","--","--","--","0.61","0.02","--","--","--","20.42","--","--","7.35","--","23.01","--","3.4","--","-0.056","--"]
["10~11","34341.27","--","9.46","0.32","--","--","--","0.02","0","--","--","--","0.61","0.02","--","--","--","20.5","--","--","7.35","--","23.17","--","3.54","--","-0.053","--"]
["11~12","31054.84","--","20.5","0.64","--","--","--","0.08","0","--","--","--","0.58","0.02","--","--","--","20.49","--","--","6.69","--","24.18","--","3.76","--","-0.046","--"]
["12~13","31206.85","--","11.73","0.36","--","--","--","0.08","0","--","--","--","1.01","0.03","--","--","--","20.4","--","--","6.75","--","25.14","--","3.92","--","-0.045","--"]
["13~14","31749.87","--","19.48","0.62","--","--","--","0.17","0.01","--","--","--","0.58","0.02","--","--","--","20.44","--","--","6.89","--","25.75","--","3.99","--","-0.047","--"]
["14~15","31288.48","--","13.02","0.41","--","--","--","0.09","0","--","--","--","1.06","0.03","--","--","--","20.35","--","--","6.8","--","26.04","--","4.1","--","-0.046","--"]
["15~16","35550.2","--","17.88","0.63","--","--","--","0.25","0.01","--","--","--","0.54","0.02","--","--","--","20.44","--","--","7.72","--","26.17","--","3.94","--","-0.052","--"]
["16~17","36920.9","--","12.28","0.45","--","--","--","0.03","0","--","--","--","0.65","0.02","--","--","--","20.45","--","--","8","--","25.78","--","3.85","--","-0.051","--"]
["17~18","33593","--","20.38","0.69","--","--","--","0.42","0.01","--","--","--","0.51","0.02","--","--","--","20.44","--","--","7.25","--","25.15","--","3.73","--","-0.049","--"]
["18~19","30824.61","--","11.66","0.36","--","--","--","0.09","0","--","--","--","1.02","0.03","--","--","--","20.41","--","--","6.64","--","24.79","--","3.63","--","-0.044","--"]
["19~20","34584.66","--","21.01","0.73","--","--","--","0.31","0.01","--","--","--","0.8","0.03","--","--","--","20.33","--","--","7.43","--","24.39","--","3.51","--","-0.052","--"]
["20~21","35055.41","--","10.11","0.35","--","--","--","0.56","0.02","--","--","--","0.86","0.03","--","--","--","20.42","--","--","7.51","--","23.9","--","3.41","--","-0.051","--"]
["21~22","32100.34","--","23.64","0.76","--","--","--","4.25","0.14","--","--","--","0.79","0.03","--","--","--","20.45","--","--","6.87","--","23.76","--","3.34","--","-0.055","--"]
["22~23","31715.48","--","9.88","0.31","--","--","--","0.51","0.02","--","--","--","0.77","0.02","--","--","--","20.42","--","--","6.79","--","23.87","--","3.36","--","-0.060","--"]
["23~24","33120.05","--","21.04","0.7","--","--","--","0.07","0","--","--","--","0.92","0.03","--","--","--","20.41","--","--","7.1","--","23.85","--","3.38","--","-0.058","--"]
["平均值","","","15.43","","--","--","","0.85","","--","--","","0.85","","--","--","","20.45","--","--","7.05","--","24.21","--","3.61","--","-0.053","--"]
["最大值","36920.9","--","23.64","0.76","--","--","--","7.27","0.25","--","--","--","1.63","0.05","--","--","--","20.53","--","--","8","--","26.17","--","4.1","--","-0.044","--"]
["最小值","30424.24","--","5.67","0.19","--","--","--","0.02","0","--","--","--","0.51","0.02","--","--","--","20.33","--","--","6.52","--","22.97","--","3.34","--","-0.062","--"]
["日排放总量(吨)","78.721538","--","","0.01213","","","--","","0.00067","","","--","","0.00067","","","--","","","","","","","","","","",""]