{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":35,"n_cols":38,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,37],[1,0,1,37],[2,0,2,37],[3,0,6,0],[3,1,3,2],[3,3,3,10],[3,11,3,18],[3,19,3,26],[3,27,3,29],[3,30,3,31],[3,32,3,33],[3,34,3,35],[3,36,3,37],[4,1,6,1],[4,2,6,2],[4,3,4,5],[4,6,4,10],[4,11,4,13],[4,14,4,18],[4,19,4,21],[4,22,4,26],[4,27,6,27],[4,28,6,28],[4,29,6,29],[4,30,6,30],[4,31,6,31],[4,32,6,32],[4,33,6,33],[4,34,6,34],[4,35,6,35],[4,36,6,36],[4,37,6,37],[5,3,5,4],[5,5,6,5],[5,6,5,7],[5,8,5,9],[5,10,6,10],[5,11,5,12],[5,13,6,13],[5,14,5,15],[5,16,5,17],[5,18,6,18],[5,19,5,20],[5,21,6,21],[5,22,5,23],[5,24,5,25],[5,26,6,26]]}
["烟气排放连续监测小时平均值日报表","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["注：烟气排放总量单位：万标立方米","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：一厂回转窑尾气及环境集烟排放口　　时间：2025-11-15 00:00:00 至 2025-11-15 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量(立方米)","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","","","","氧含量(百分比)","","","烟气流速(米/秒)","","烟气温度(摄氏度)","","烟气湿度(百分比)","","烟气压力(千帕)",""]
["","累计流量","累计修正流量","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","监测值","修正值","豁免值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值"]
["","","","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","","","","","","","","","","",""]
["","","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","","","","","","","","","","",""]
["00~01","32719.798","--","0.436","1.226","0.014","--","--","--","--","--","0.427","1.202","0.014","--","--","--","--","--","15.882","44.695","0.52","--","--","--","--","--","16.611","--","--","5.803","--","48.241","--","8.38","--","0.072","--"]
["01~02","33952.582","--","0.197","0.676","0.007","--","--","--","--","--","0.235","0.804","0.008","--","--","--","--","--","12.209","41.794","0.415","--","--","--","--","--","17.391","--","--","6.027","--","48.258","--","8.451","--","0.077","--"]
["02~03","33919.063","--","0.207","0.691","0.007","--","--","--","--","--","0.003","0.01","0","--","--","--","--","--","11.377","38.077","0.386","--","--","--","--","--","17.309","--","--","6.037","--","48.676","--","8.578","--","0.078","--"]
["03~04","33682.947","--","0.21","0.726","0.007","--","--","--","--","--","0.731","2.522","0.025","--","--","--","--","--","10.839","37.388","0.365","--","--","--","--","--","17.419","--","--","6.01","--","48.877","--","8.75","--","0.077","--"]
["04~05","33797.975","--","0.172","0.736","0.006","--","--","--","--","--","2.415","10.355","0.082","--","--","--","--","--","10.787","46.25","0.365","--","--","--","--","--","18.119","--","--","6.017","--","48.808","--","8.559","--","0.077","--"]
["05~06","33960.941","--","0.187","0.871","0.006","--","--","--","--","--","0.085","0.395","0.003","--","--","--","--","--","10.844","50.51","0.368","--","--","--","--","--","18.348","--","--","6.02","--","48.143","--","8.362","--","0.077","--"]
["06~07","35108.958","--","0.19","0.82","0.007","--","--","--","--","--","0.054","0.233","0.002","--","--","--","--","--","7.956","34.378","0.279","--","--","--","--","--","18.141","--","--","6.199","--","47.636","--","8.144","--","0.081","--"]
["07~08","37332.045","--","0.179","1.207","0.007","--","--","--","--","--","0.004","0.025","0","--","--","--","--","--","3.216","21.652","0.12","--","--","--","--","--","19.165","--","--","6.549","--","46.81","--","7.802","--","0.091","--"]
["08~09","36235.283","--","0.198","0.621","0.007","--","--","--","--","--","23.806","74.529","0.863","--","--","--","--","--","16.675","52.204","0.604","--","--","--","--","--","17.054","--","--","6.31","--","45.807","--","7.399","--","0.085","--"]
["09~10","35556.328","--","0.206","0.863","0.007","--","--","--","--","--","10.059","42.118","0.358","--","--","--","--","--","10.381","43.465","0.369","--","--","--","--","--","18.05","--","--","6.288","--","47.968","--","8.197","--","0.084","--"]
["10~11","34489.779","--","0.736","4.155","0.025","--","--","--","--","--","0.005","0.028","0","--","--","--","--","--","13.764","77.718","0.475","--","--","--","--","--","18.812","--","--","6.105","--","47.824","--","8.32","--","0.079","--"]
["11~12","31164.101","--","0.313","1.354","0.01","--","--","--","--","--","0","0.001","0","--","--","--","--","--","15.193","65.809","0.473","--","--","--","--","--","18.148","--","--","5.532","--","48.256","--","8.453","--","0.066","--"]
["12~13","31024.82","--","0.377","1.326","0.012","--","--","--","--","--","0.122","0.429","0.004","--","--","--","--","--","14.278","50.255","0.443","--","--","--","--","--","17.49","--","--","5.546","--","49.098","--","8.852","--","0.066","--"]
["13~14","29188.557","--","0.453","3.947","0.013","--","--","--","--","--","0.22","1.922","0.006","--","--","--","--","--","8.841","77.11","0.258","--","--","--","--","--","19.584","--","--","5.251","--","49.738","--","9.184","--","0.061","--"]
["14~15","24079.121","--","0.467","1.682","0.011","--","--","--","--","--","0.09","0.325","0.002","--","--","--","--","--","13.591","48.98","0.327","--","--","--","--","--","17.572","--","--","4.279","--","48.397","--","8.477","--","0.042","--"]
["15~16","28550.871","--","0.412","1.745","0.012","--","--","--","--","--","0.09","0.383","0.003","--","--","--","--","--","12.671","53.63","0.362","--","--","--","--","--","18.081","--","--","5.115","--","49.369","--","8.956","--","0.057","--"]
["16~17","31755.256","涉及因子无效","0.396","1.272","0.013","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","49.93","160.247","1.586","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","14.024","45.008","0.445","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","17.151","有效数据不足","有效数据不足","5.699","有效数据不足","49.68","有效数据不足","9.038","有效数据不足","0.07","有效数据不足"]
["17~18","31523.93","--","0.35","0.993","0.011","--","--","--","--","--","0.081","0.231","0.003","--","--","--","--","--","14.196","40.275","0.448","--","--","--","--","--","16.646","--","--","5.631","--","48.847","--","8.854","--","0.068","--"]
["18~19","32013.21","--","0.309","1.284","0.01","--","--","--","--","--","0.089","0.37","0.003","--","--","--","--","--","14.018","58.201","0.449","--","--","--","--","--","18.025","--","--","5.692","--","48.359","--","8.565","--","0.069","--"]
["19~20","31605.389","--","0.397","1.434","0.013","--","--","--","--","--","2.027","7.317","0.064","--","--","--","--","--","15.515","56.012","0.49","--","--","--","--","--","17.578","--","--","5.581","--","47.607","--","8.157","--","0.067","--"]
["20~21","32175.096","--","0.232","0.97","0.007","--","--","--","--","--","1.299","5.422","0.042","--","--","--","--","--","12.721","53.1","0.409","--","--","--","--","--","18.041","--","--","5.65","--","46.845","--","7.868","--","0.069","--"]
["21~22","32635.994","--","0.239","0.891","0.008","--","--","--","--","--","1.287","4.798","0.042","--","--","--","--","--","13.604","50.731","0.444","--","--","--","--","--","17.687","--","--","5.707","--","46.369","--","7.611","--","0.07","--"]
["22~23","32796.129","--","0.185","0.678","0.006","--","--","--","--","--","1.985","7.258","0.065","--","--","--","--","--","13.068","47.786","0.429","--","--","--","--","--","17.622","--","--","5.731","--","46.304","--","7.563","--","0.071","--"]
["23~24","32189.068","--","0.18","0.392","0.006","--","--","--","--","--","26.971","58.668","0.868","--","--","--","--","--","33.068","71.931","1.064","--","--","--","--","--","15.321","--","--","5.62","--","46.273","--","7.5","--","0.068","--"]
["平均值","","","0.301","1.136","","0.297","0.502306","0.297","0.502306","","5.084","19.168","","3.134","5.300427","3.134","5.300427","","13.28","50.069","","13.247","22.4042","13.247","22.4042","","17.724","17.748","17.748","5.767","5.769","48.008","47.935","8.334","8.303","0.072","0.071"]
["最大值","37332.045","37332.045","0.736","4.155","0.025","0.736","4.155","0.736","4.155","0.025","49.93","160.247","1.586","26.971","74.529","26.971","74.529","0.868","33.068","77.718","1.064","33.068","77.718","33.068","77.718","1.064","19.584","19.584","19.584","6.549","6.549","49.738","49.738","9.184","9.184","0.091","0.091"]
["最小值","24079.121","24079.121","0.172","0.392","0.006","0.172","0.392","0.172","0.392","0.006","0","0.001","0","0","0.001","0","0.001","0","3.216","21.652","0.12","3.216","21.652","3.216","21.652","0.12","15.321","15.321","15.321","4.279","4.279","45.807","45.807","7.399","7.399","0.042","0.042"]
["日排放总量(吨)","78.1457242","74.9701985","","","0.000231","","","","","0.000219","","","0.004041","","","","","0.002457","","","0.010307","","","","","0.009862","","","","","","","","","","",""]