{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":34,"n_cols":29,"rows_kept":34,"merged":[[0,0,0,28],[1,0,1,28],[2,0,2,28],[3,0,5,0],[3,1,3,2],[3,3,3,7],[3,8,3,12],[3,13,3,17],[3,18,3,20],[3,21,3,22],[3,23,3,24],[3,25,3,26],[3,27,3,28],[4,1,5,1],[4,2,5,2],[4,3,4,4],[4,5,4,7],[4,8,4,9],[4,10,4,12],[4,13,4,14],[4,15,4,17],[4,18,5,18],[4,19,5,19],[4,20,5,20],[4,21,5,21],[4,22,5,22],[4,23,5,23],[4,24,5,24],[4,25,5,25],[4,26,5,26],[4,27,5,27],[4,28,5,28]]}
["烟气排放连续监测小时平均值日报表","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["注：烟气排放总量单位：万标立方米","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂铅锅综合烟气排放口　　时间：2025-11-15 00:00:00 至 2025-11-15 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量(立方米)","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","氧含量(百分比)","","","烟气流速(米/秒)","","烟气温度(摄氏度)","","烟气湿度(百分比)","","烟气压力(千帕)",""]
["","累计流量","累计修正流量","上报值","","修正值","","","上报值","","修正值","","","上报值","","修正值","","","监测值","修正值","豁免值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值"]
["","","","浓度","排放量(千克)","浓度-标记后","浓度-豁免后","排放量(千克)","浓度","排放量(千克)","浓度-标记后","浓度-豁免后","排放量(千克)","浓度","排放量(千克)","浓度-标记后","浓度-豁免后","排放量(千克)","","","","","","","","","","",""]
["00~01","43081.566","--","2.324","0.1","--","--","--","0","0","--","--","--","0.649","0.028","--","--","--","20.482","--","--","5.955","--","23.088","--","1.803","--","0.076","--"]
["01~02","42956.453","--","2.432","0.104","--","--","--","0","0","--","--","--","0.649","0.027","--","--","--","20.481","--","--","5.937","--","23.806","--","1.808","--","0.075","--"]
["02~03","43348.367","--","2.31","0.1","--","--","--","0","0","--","--","--","0.648","0.028","--","--","--","20.482","--","--","5.991","--","23.032","--","1.79","--","0.077","--"]
["03~04","43679.71","--","2.356","0.102","--","--","--","0","0","--","--","--","0.646","0.028","--","--","--","20.477","--","--","6.037","--","22.872","--","1.728","--","0.078","--"]
["04~05","42628.613","--","2.325","0.099","--","--","--","0","0","--","--","--","0.644","0.027","--","--","--","20.476","--","--","5.892","--","22.884","--","1.666","--","0.074","--"]
["05~06","42558.273","--","2.29","0.097","--","--","--","0","0","--","--","--","0.642","0.027","--","--","--","20.479","--","--","5.882","--","22.891","--","1.671","--","0.074","--"]
["06~07","43369.23","--","2.282","0.099","--","--","--","0","0","--","--","--","0.634","0.027","--","--","--","20.485","--","--","5.994","--","22.888","--","1.706","--","0.077","--"]
["07~08","43066.3","--","2.282","0.098","--","--","--","0","0","--","--","--","0.636","0.027","--","--","--","20.495","--","--","5.952","--","22.88","--","1.709","--","0.076","--"]
["08~09","42264.738","--","2.267","0.095","--","--","--","0","0","--","--","--","0.637","0.026","--","--","--","20.513","--","--","5.841","--","22.316","--","1.663","--","0.073","--"]
["09~10","42087.386","--","2.293","0.096","--","--","--","0","0","--","--","--","0.641","0.027","--","--","--","20.554","--","--","5.818","--","22.536","--","1.681","--","0.073","--"]
["10~11","43267.73","--","2.388","0.103","--","--","--","0","0","--","--","--","0.628","0.027","--","--","--","20.548","--","--","5.98","--","23.17","--","1.759","--","0.077","--"]
["11~12","41506.117","--","2.491","0.103","--","--","--","0","0","--","--","--","0.62","0.025","--","--","--","20.528","--","--","5.736","--","23.847","--","1.894","--","0.07","--"]
["12~13","40369.394","--","2.551","0.103","--","--","--","0","0","--","--","--","0.614","0.024","--","--","--","20.504","--","--","5.579","--","24.486","--","1.999","--","0.066","--"]
["13~14","40827.382","--","2.599","0.106","--","--","--","0","0","--","--","--","0.61","0.024","--","--","--","20.482","--","--","5.643","--","24.801","--","2.073","--","0.067","--"]
["14~15","41003.351","--","2.64","0.108","--","--","--","0","0","--","--","--","0.607","0.024","--","--","--","20.466","--","--","5.667","--","25.27","--","2.171","--","0.068","--"]
["15~16","40408.308","--","2.62","0.105","--","--","--","0","0","--","--","--","0.6","0.024","--","--","--","20.459","--","--","5.585","--","25.796","--","2.168","--","0.066","--"]
["16~17","40669.902","--","2.577","0.104","--","--","--","0","0","--","--","--","0.598","0.024","--","--","--","20.461","--","--","5.621","--","26.292","--","2.168","--","0.066","--"]
["17~18","42127.812","--","2.432","0.102","--","--","--","0","0","--","--","--","0.596","0.025","--","--","--","20.469","--","--","5.823","--","25.184","--","2.179","--","0.072","--"]
["18~19","42503.742","--","2.318","0.098","--","--","--","0","0","--","--","--","0.595","0.025","--","--","--","20.479","--","--","5.875","--","23.793","--","2.104","--","0.073","--"]
["19~20","42160.503","--","2.281","0.096","--","--","--","0","0","--","--","--","0.591","0.024","--","--","--","20.492","--","--","5.827","--","23.38","--","2.056","--","0.072","--"]
["20~21","42917.085","--","2.258","0.096","--","--","--","0","0","--","--","--","0.595","0.025","--","--","--","20.508","--","--","5.932","--","23.173","--","1.996","--","0.075","--"]
["21~22","44175.875","--","2.087","0.092","--","--","--","0","0","--","--","--","0.595","0.026","--","--","--","20.52","--","--","6.106","--","22.46","--","1.912","--","0.08","--"]
["22~23","43985.679","--","2","0.088","--","--","--","0","0","--","--","--","0.588","0.025","--","--","--","20.518","--","--","6.079","--","22.188","--","1.863","--","0.079","--"]
["23~24","44046.23","--","1.985","0.087","--","--","--","0","0","--","--","--","0.591","0.026","--","--","--","20.519","--","--","6.088","--","22.194","--","1.878","--","0.079","--"]
["平均值","","","2.3499","","--","--","","0","","--","--","","0.6193","","--","--","","20.4953","--","--","5.8689","--","23.5516","--","1.8941","--","0.0741","--"]
["最大值","44175.875","--","2.64","0.108","--","--","--","0","0","--","--","--","0.649","0.028","--","--","--","20.554","--","--","6.106","--","26.292","--","2.179","--","0.08","--"]
["最小值","40369.394","--","1.985","0.087","--","--","--","0","0","--","--","--","0.588","0.024","--","--","--","20.459","--","--","5.579","--","22.188","--","1.663","--","0.066","--"]
["日排放总量(吨)","101.900975","--","","0.0023905","","","--","","0","","","--","","0.0006312","","","--","","","","","","","","","","",""]