{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":35,"n_cols":38,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,37],[1,0,1,37],[2,0,2,37],[3,0,6,0],[3,1,3,2],[3,3,3,10],[3,11,3,18],[3,19,3,26],[3,27,3,29],[3,30,3,31],[3,32,3,33],[3,34,3,35],[3,36,3,37],[4,1,6,1],[4,2,6,2],[4,3,4,5],[4,6,4,10],[4,11,4,13],[4,14,4,18],[4,19,4,21],[4,22,4,26],[4,27,6,27],[4,28,6,28],[4,29,6,29],[4,30,6,30],[4,31,6,31],[4,32,6,32],[4,33,6,33],[4,34,6,34],[4,35,6,35],[4,36,6,36],[4,37,6,37],[5,3,5,4],[5,5,6,5],[5,6,5,7],[5,8,5,9],[5,10,6,10],[5,11,5,12],[5,13,6,13],[5,14,5,15],[5,16,5,17],[5,18,6,18],[5,19,5,20],[5,21,6,21],[5,22,5,23],[5,24,5,25],[5,26,6,26]]}
["烟气排放连续监测小时平均值日报表","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["注：烟气排放总量单位：万标立方米","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂精炼炉综合烟气总排口监控点　　时间：2025-11-16 00:00:00 至 2025-11-16 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量(立方米)","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","","","","氧含量(百分比)","","","烟气流速(米/秒)","","烟气温度(摄氏度)","","烟气湿度(百分比)","","烟气压力(千帕)",""]
["","累计流量","累计修正流量","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","监测值","修正值","豁免值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值"]
["","","","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","","","","","","","","","","",""]
["","","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","","","","","","","","","","",""]
["00~01","31986.59","--","4.81","8.27","0.15","--","--","--","--","--","16.89","28.98","0.53","--","--","--","--","--","0.01","0.02","0","--","--","--","--","--","13.8","--","--","2.07","--","37.21","--","16.34","--","-0.046","--"]
["01~02","33568.5","--","4.09","8.78","0.14","--","--","--","--","--","14.93","32.44","0.5","--","--","--","--","--","1.12","2.47","0.04","--","--","--","--","--","14.96","--","--","2.16","--","36.71","--","16.15","--","-0.046","--"]
["02~03","34162.29","--","4.43","8.79","0.15","--","--","--","--","--","8.05","15.54","0.27","--","--","--","--","--","4.11","7.58","0.14","--","--","--","--","--","14.81","--","--","2.21","--","37.52","--","16.25","--","-0.045","--"]
["03~04","31644.98","--","4.03","7.09","0.13","--","--","--","--","--","0.03","0.07","0","--","--","--","--","--","0.09","0.17","0","--","--","--","--","--","13.98","--","--","2.04","--","36.9","--","16.16","--","-0.043","--"]
["04~05","31593.27","--","4.38","8.23","0.14","--","--","--","--","--","16.01","26.47","0.51","--","--","--","--","--","2.39","5.26","0.08","--","--","--","--","--","14.37","--","--","2.04","--","37.5","--","16.2","--","-0.048","--"]
["05~06","32085.01","--","5.21","8.89","0.17","--","--","--","--","--","5.61","9.52","0.18","--","--","--","--","--","0.01","0.01","0","--","--","--","--","--","13.74","--","--","2.07","--","37.28","--","16.2","--","-0.046","--"]
["06~07","32154.1","--","4.59","8.39","0.15","--","--","--","--","--","14.58","25.54","0.47","--","--","--","--","--","2.81","5.71","0.09","--","--","--","--","--","14.06","--","--","2.08","--","37.63","--","16.19","--","-0.049","--"]
["07~08","32448.63","--","5.68","9.66","0.18","--","--","--","--","--","6.28","10.69","0.2","--","--","--","--","--","0.01","0.01","0","--","--","--","--","--","13.73","--","--","2.09","--","37.3","--","16.2","--","-0.047","--"]
["08~09","33438.36","--","4.91","8.62","0.16","--","--","--","--","--","25.78","43.48","0.86","--","--","--","--","--","2.26","3.86","0.08","--","--","--","--","--","13.92","--","--","2.17","--","38.24","--","16.25","--","-0.044","--"]
["09~10","34572.24","--","5.34","9.32","0.18","--","--","--","--","--","0.67","1.17","0.02","--","--","--","--","--","0","0.01","0","--","--","--","--","--","13.9","--","--","2.23","--","37.24","--","16.18","--","-0.043","--"]
["10~11","35720","--","5.22","10.84","0.19","--","--","--","--","--","1.49","2.9","0.05","--","--","--","--","--","0.17","0.33","0.01","--","--","--","--","--","15.04","--","--","2.32","--","38.32","--","16.27","--","-0.044","--"]
["11~12","36941.98","--","6.03","13.91","0.22","--","--","--","--","--","0.2","0.52","0.01","--","--","--","--","--","0.01","0.03","0","--","--","--","--","--","15.57","--","--","2.39","--","37.86","--","16.27","--","-0.042","--"]
["12~13","36547.95","--","5.62","11.59","0.2","--","--","--","--","--","1.36","3.2","0.05","--","--","--","--","--","0","0.01","0","--","--","--","--","--","14.94","--","--","2.38","--","39.05","--","16.44","--","-0.043","--"]
["13~14","32583.39","--","5.39","9.3","0.18","--","--","--","--","--","24.77","42.59","0.81","--","--","--","--","--","0.03","0.05","0","--","--","--","--","--","13.85","--","--","2.13","--","39.33","--","16.54","--","-0.037","--"]
["14~15","32424.7","--","5.46","10.43","0.18","--","--","--","--","--","23.06","43.55","0.75","--","--","--","--","--","0.17","0.35","0.01","--","--","--","--","--","14.41","--","--","2.13","--","40.07","--","16.73","--","-0.042","--"]
["15~16","33004.69","--","5.69","9.75","0.19","--","--","--","--","--","19.64","33.05","0.65","--","--","--","--","--","0.02","0.03","0","--","--","--","--","--","13.77","--","--","2.17","--","40.14","--","16.9","--","-0.039","--"]
["16~17","33155.8","--","4.77","8.44","0.16","--","--","--","--","--","11.3","19.9","0.38","--","--","--","--","--","0","0.01","0","--","--","--","--","--","14.01","--","--","2.17","--","39.46","--","16.77","--","-0.037","--"]
["17~18","34887.6","--","5.91","10.04","0.21","--","--","--","--","--","33.8","56.86","1.17","--","--","--","--","--","0.68","1.11","0.02","--","--","--","--","--","13.69","--","--","2.29","--","39.55","--","16.86","--","-0.042","--"]
["18~19","34782.85","--","5.54","9.86","0.19","--","--","--","--","--","14.12","24.69","0.49","--","--","--","--","--","0.02","0.03","0","--","--","--","--","--","13.99","--","--","2.25","--","37.41","--","16.51","--","-0.046","--"]
["19~20","34788.14","--","6.23","10.66","0.22","--","--","--","--","--","11.42","19.3","0.4","--","--","--","--","--","0.14","0.24","0","--","--","--","--","--","13.76","--","--","2.26","--","38.27","--","16.57","--","-0.045","--"]
["20~21","34209.25","--","5.83","10.06","0.2","--","--","--","--","--","3.81","6.59","0.13","--","--","--","--","--","0.01","0.01","0","--","--","--","--","--","13.84","--","--","2.23","--","38.33","--","16.59","--","-0.045","--"]
["21~22","33873.17","--","7.15","13.28","0.24","--","--","--","--","--","7.77","13.62","0.27","--","--","--","--","--","0.02","0.04","0","--","--","--","--","--","14.28","--","--","2.21","--","38.65","--","16.64","--","-0.042","--"]
["22~23","32779.18","--","5.39","9.34","0.18","--","--","--","--","--","1.9","3.33","0.06","--","--","--","--","--","0","0.01","0","--","--","--","--","--","13.89","--","--","2.13","--","38.03","--","16.53","--","-0.044","--"]
["23~24","32680.35","--","6.47","11.55","0.21","--","--","--","--","--","6.34","10.87","0.2","--","--","--","--","--","3.87","6.88","0.13","--","--","--","--","--","14.05","--","--","2.13","--","38.57","--","16.6","--","-0.043","--"]
["平均值","","","5.34","9.79","","--","--","--","--","","11.24","19.79","","--","--","--","--","","0.75","1.43","","--","--","--","--","","14.18","--","--","2.18","--","38.19","--","16.43","--","-0.044","--"]
["最大值","36941.98","--","7.15","13.91","0.24","--","--","--","--","--","33.8","56.86","1.17","--","--","--","--","--","4.11","7.58","0.14","--","--","--","--","--","15.57","--","--","2.39","--","40.14","--","16.9","--","-0.037","--"]
["最小值","31593.27","--","4.03","7.09","0.13","--","--","--","--","--","0.03","0.07","0","--","--","--","--","--","0","0.01","0","--","--","--","--","--","13.69","--","--","2.04","--","36.71","--","16.15","--","-0.049","--"]
["日排放总量(吨)","80.603312","--","","","0.00431","","","","","--","","","0.00897","","","","","--","","","0.00059","","","","","--","","","","","","","","","","",""]