{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":33,"n_cols":15,"rows_kept":33,"merged":[[0,0,0,14],[1,0,1,14],[2,0,4,0],[2,2,2,4],[2,5,2,6],[2,7,2,8],[2,9,2,10],[2,11,2,12],[2,13,2,14],[3,1,4,1],[3,2,3,4],[3,5,4,5],[3,6,4,6],[3,7,4,7],[3,8,4,8],[3,9,4,9],[3,10,4,10],[3,11,4,11],[3,12,4,12],[3,13,4,13],[3,14,4,14]]}
["水污染源在线监测系统日统计表","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂废水总排口监控点　　时间：2025-11-16 00:00:00 至 2025-11-16 23:59:59","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量","pH","","","化学需氧量(毫克/升)","","总镉(毫克/升)","","总砷(毫克/升)","","总铅(毫克/升)","","氨氮(毫克/升)",""]
["","累计流量(立方米)","监测值","","","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)"]
["","","最小值","平均值","最大值","","","","","","","","","",""]
["00~01时","0.121","6.906","6.934","6.972","1.74","0","0.014","0","0.006","0","0.0013","0","6.745","0.001"]
["01~02时","0.12","6.868","6.89","6.916","3.184","0","0.015","0","0.003","0","0.0012","0","6.014","0.001"]
["02~03时","0.347","6.864","7.003","7.05","2.792","0.001","0.02","0","0.004","0","0.0011","0","6.111","0.002"]
["03~04时","0.128","6.999","7.032","7.05","1.504","0","0.027","0","0.006","0","0.0009","0","6.741","0.001"]
["04~05时","0.177","6.956","6.979","7.008","1.648","0","0.029","0","0.006","0","0.0008","0","6.583","0.001"]
["05~06时","0.181","6.979","7.002","7.021","2.122","0","0.031","0","0.004","0","0.0006","0","5.474","0.001"]
["06~07时","0.55","7.018","7.092","7.136","2.06","0.001","0.033","0","0.004","0","0.0026","0","5.419","0.003"]
["07~08时","0.069","7.077","7.102","7.126","1.857","0","0.034","0","0.006","0","0.0062","0","5.045","0"]
["08~09时","0.043","7.036","7.058","7.087","1.914","0","0.033","0","0.006","0","0.0049","0","4.886","0"]
["09~10时","0.073","7.025","7.041","7.063","2.1","0","0.032","0","0.003","0","0.0026","0","3.858","0"]
["10~11时","0.041","7.029","7.058","7.075","1.64","0","0.031","0","0.004","0","0.0022","0","3.916","0"]
["11~12时","0.034","7.027","7.039","7.05","0.092","0","0.03","0","0.006","0","0.0014","0","4.307","0"]
["12~13时","45.244","7.007","7.146","7.503","0.491","0.04","0.029","0.001","0.005","0","0.0014","0.0001","4.302","0.194"]
["13~14时","91.124","7.344","7.529","7.692","1.8","0.164","0.028","0.003","0.002","0","0.0015","0.0001","4.266","0.389"]
["14~15时","107.165","6.968","7.194","7.371","1.69","0.185","0.028","0.003","0.002","0","0.0015","0.0002","4.622","0.482"]
["15~16时","79.387","6.959","7.298","7.653","1.327","0.105","0.028","0.002","0.002","0","0.0014","0.0001","7.114","0.565"]
["16~17时","89.053","7.264","7.469","7.613","1.533","0.143","0.026","0.002","0.004","0","0.0011","0.0001","6.804","0.596"]
["17~18时","88.33","7.013","7.271","7.563","2.212","0.195","0.022","0.002","0.009","0.001","0.0006","0.0001","4.712","0.416"]
["18~19时","66.781","7.038","7.172","7.327","2.139","0.142","0.02","0.001","0.010","0.001","0.0006","0","4.96","0.335"]
["19~20时","125.936","7.07","7.187","7.25","1.9","0.239","0.017","0.002","0.013","0.002","0.0005","0.0001","6.567","0.827"]
["20~21时","108.446","6.98","7.116","7.195","1.87","0.202","0.015","0.002","0.012","0.001","0.0008","0.0001","6.656","0.722"]
["21~22时","95.772","6.984","7.047","7.173","1.768","0.169","0.013","0.001","0.010","0.001","0.0014","0.0001","7.229","0.692"]
["22~23时","89.397","6.984","7.015","7.05","1.503","0.134","0.013","0.001","0.009","0.001","0.0013","0.0001","6.846","0.612"]
["23~24时","70.844","6.936","6.975","6.993","0.709","0.05","0.012","0.001","0.004","0","0.0012","0.0001","4.44","0.315"]
["有效日均值","","","7.1109","","1.733","","0.024","","0.006","","0.0016","","5.567",""]
["最大值","125.936","7.344","7.529","7.692","3.184","0.239","0.034","0.003","0.013","0.002","0.0062","0.0002","7.229","0.827"]
["最小值","0.034","6.864","6.89","6.916","0.092","0","0.012","0","0.002","0","0.0005","0","3.858","0"]
["总量","1059.3719","","","","","1.774","","0.022","","0.008","","0.0012","","6.156"]