{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":33,"n_cols":17,"rows_kept":33,"merged":[[0,0,0,16],[1,0,1,16],[2,0,4,0],[2,2,2,4],[2,5,2,6],[2,7,2,8],[2,9,2,10],[2,11,2,12],[2,13,2,14],[2,15,2,16],[3,1,4,1],[3,2,3,4],[3,5,4,5],[3,6,4,6],[3,7,4,7],[3,8,4,8],[3,9,4,9],[3,10,4,10],[3,11,4,11],[3,12,4,12],[3,13,4,13],[3,14,4,14],[3,15,4,15],[3,16,4,16]]}
["水污染源在线监测系统日统计表","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：一厂废水总排口监控点　　时间：2025-11-16 00:00:00 至 2025-11-16 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量","pH","","","化学需氧量(毫克/升)","","总镉(毫克/升)","","总砷(毫克/升)","","总铅(毫克/升)","","总铜(毫克/升)","","氨氮(毫克/升)",""]
["","累计流量(立方米)","监测值","","","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)"]
["","","最小值","平均值","最大值","","","","","","","","","","","",""]
["00~01时","0.017","7.99","8.04","8.08","3.125","0","0.002","0","0.005","0","0.0086","0","0.013","0","0.057","0"]
["01~02时","0.005","7.92","8.02","8.05","2.893","0","0.003","0","0.005","0","0.0077","0","0.013","0","0","0"]
["02~03时","0.001","7.89","8","8.03","2.873","0","0.004","0","0.005","0","0.0077","0","0.009","0","0.006","0"]
["03~04时","0","7.96","8","8.02","2.457","0","0.007","0","0.006","0","0.0071","0","0.007","0","0.028","0"]
["04~05时","0","7.9","7.99","8.01","2.437","0","0.007","0","0.006","0","0.0071","0","0.005","0","0.036","0"]
["05~06时","0","7.79","7.98","8.01","2.051","0","0.007","0","0.006","0","0.0093","0","0.004","0","0.069","0"]
["06~07时","0","7.91","7.97","8","2.052","0","0.005","0","0.006","0","0.0092","0","0.008","0","0.077","0"]
["07~08时","0","7.9","7.96","7.99","2.07","0","0.001","0","0.006","0","0.0067","0","0.010","0","0.109","0"]
["08~09时","0.008","7.87","7.95","7.98","2.057","0","0.001","0","0.006","0","0.0067","0","0.008","0","0.1","0"]
["09~10时","8.213","7.92","7.99","8.06","1.825","0.015","0.001","0","0.006","0","0.0081","0.0001","0.007","0","0.068","0.001"]
["10~11时","14.855","7.96","8.03","8.07","1.809","0.027","0.001","0","0.006","0","0.0082","0.0001","0.002","0","0.081","0.001"]
["11~12时","11.416","7.93","7.99","8.02","1.471","0.017","0.001","0","0.008","0","0.012","0.0001","0","0","0.13","0.001"]
["12~13时","2.205","7.78","7.95","8","1.441","0.003","0.002","0","0.008","0","0.012","0","0.003","0","0.127","0"]
["13~14时","0.743","7.91","7.99","8.03","0.812","0.001","0.004","0","0.009","0","0.011","0","0.004","0","0.112","0"]
["14~15时","0.381","7.89","8","8.03","0.806","0","0.004","0","0.009","0","0.011","0","0.007","0","0.114","0"]
["15~16时","0.22","7.92","8.01","8.04","0.658","0","0.003","0","0.009","0","0.0051","0","0.009","0","0.116","0"]
["16~17时","0.148","7.96","8.01","8.04","0.698","0","0.003","0","0.009","0","0.0051","0","0.010","0","0.099","0"]
["17~18时","0.116","7.94","8.01","8.04","1.619","0","0.003","0","0.008","0","0.0059","0","0.011","0","0.033","0"]
["18~19时","0.086","7.88","7.99","8.02","1.636","0","0.003","0","0.008","0","0.0059","0","0.008","0","0.046","0"]
["19~20时","0.073","7.91","7.97","8.01","2.011","0","0.003","0","0.007","0","0.0047","0","0.006","0","0.095","0"]
["20~21时","0.022","7.87","7.97","8.01","2.02","0","0.003","0","0.007","0","0.0048","0","0.009","0","0.077","0"]
["21~22时","0.021","7.87","7.99","8.06","2.244","0","0.003","0","0.005","0","0.0084","0","0.011","0","0.010","0"]
["22~23时","0.021","7.99","8.06","8.12","2.231","0","0.003","0","0.005","0","0.0083","0","0.012","0","0.008","0"]
["23~24时","0.010","8.09","8.11","8.15","1.963","0","0.004","0","0.005","0","0.0051","0","0.012","0","0","0"]
["有效日均值","","","8","","1.886","","0.003","","0.007","","0.0078","","0.008","","0.067",""]
["最大值","14.855","8.09","8.11","8.15","3.125","0.027","0.007","0","0.009","0","0.012","0.0001","0.013","0","0.13","0.001"]
["最小值","0","7.78","7.95","7.98","0.658","0","0.001","0","0.005","0","0.0047","0","0","0","0","0"]
["总量","38.563","","","","","0.064","","0","","0","","0.0004","","0","","0.004"]