{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":34,"n_cols":29,"rows_kept":34,"merged":[[0,0,0,28],[1,0,1,28],[2,0,2,28],[3,0,5,0],[3,1,3,2],[3,3,3,7],[3,8,3,12],[3,13,3,17],[3,18,3,20],[3,21,3,22],[3,23,3,24],[3,25,3,26],[3,27,3,28],[4,1,5,1],[4,2,5,2],[4,3,4,4],[4,5,4,7],[4,8,4,9],[4,10,4,12],[4,13,4,14],[4,15,4,17],[4,18,5,18],[4,19,5,19],[4,20,5,20],[4,21,5,21],[4,22,5,22],[4,23,5,23],[4,24,5,24],[4,25,5,25],[4,26,5,26],[4,27,5,27],[4,28,5,28]]}
["烟气排放连续监测小时平均值日报表","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["注：烟气排放总量单位：万标立方米","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂熔炼炉环境集烟排放口　　时间：2025-11-16 00:00:00 至 2025-11-16 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量(立方米)","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","氧含量(百分比)","","","烟气流速(米/秒)","","烟气温度(摄氏度)","","烟气湿度(百分比)","","烟气压力(千帕)",""]
["","累计流量","累计修正流量","上报值","","修正值","","","上报值","","修正值","","","上报值","","修正值","","","监测值","修正值","豁免值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值"]
["","","","浓度","排放量(千克)","浓度-标记后","浓度-豁免后","排放量(千克)","浓度","排放量(千克)","浓度-标记后","浓度-豁免后","排放量(千克)","浓度","排放量(千克)","浓度-标记后","浓度-豁免后","排放量(千克)","","","","","","","","","","",""]
["00~01","35200.23","--","14.77","0.52","--","--","--","0.5","0.02","--","--","--","0.63","0.02","--","--","--","20.32","--","--","7.54","--","23.89","--","3.39","--","-0.059","--"]
["01~02","35535.61","--","7.81","0.28","--","--","--","0.13","0","--","--","--","0.6","0.02","--","--","--","20.46","--","--","7.59","--","23.36","--","3.28","--","-0.058","--"]
["02~03","35053.94","--","20.73","0.73","--","--","--","0.14","0","--","--","--","0.75","0.03","--","--","--","20.43","--","--","7.46","--","22.7","--","3.15","--","-0.057","--"]
["03~04","33967.43","--","12.34","0.43","--","--","--","0.68","0.02","--","--","--","0.45","0.02","--","--","--","20.44","--","--","7.23","--","22.61","--","3.13","--","-0.058","--"]
["04~05","33328.16","--","18","0.6","--","--","--","0.12","0","--","--","--","0.99","0.03","--","--","--","20.43","--","--","7.08","--","22.27","--","3.08","--","-0.059","--"]
["05~06","32683.34","--","11.74","0.39","--","--","--","0.34","0.01","--","--","--","0.74","0.02","--","--","--","20.35","--","--","6.95","--","22.39","--","3.07","--","-0.061","--"]
["06~07","33525.11","--","19.78","0.66","--","--","--","1.25","0.04","--","--","--","1.08","0.04","--","--","--","20.42","--","--","7.16","--","22.28","--","3.55","--","-0.061","--"]
["07~08","30858.18","--","10.52","0.33","--","--","--","9.63","0.31","--","--","--","0.46","0.01","--","--","--","20.47","--","--","6.59","--","22.3","--","3.62","--","-0.060","--"]
["08~09","32421.6","--","19.53","0.63","--","--","--","0.39","0.01","--","--","--","0.84","0.03","--","--","--","20.44","--","--","6.93","--","22.69","--","3.51","--","-0.057","--"]
["09~10","31242.75","--","13.97","0.44","--","--","--","2.68","0.08","--","--","--","1.49","0.05","--","--","--","20.2","--","--","6.7","--","23.68","--","3.6","--","-0.052","--"]
["10~11","31832.16","--","17.79","0.57","--","--","--","4.44","0.15","--","--","--","2.81","0.09","--","--","--","20.01","--","--","6.93","--","26.49","--","4.18","--","-0.050","--"]
["11~12","30170.26","--","14.7","0.44","--","--","--","8.27","0.25","--","--","--","3.13","0.09","--","--","--","20.18","--","--","6.62","--","27.69","--","4.5","--","-0.049","--"]
["12~13","31232.99","--","9.67","0.3","--","--","--","2.01","0.06","--","--","--","0.88","0.03","--","--","--","20.42","--","--","6.88","--","28.43","--","4.63","--","-0.050","--"]
["13~14","35276.19","--","16.99","0.6","--","--","--","0.41","0.01","--","--","--","0.65","0.02","--","--","--","20.41","--","--","7.73","--","27.5","--","4.35","--","-0.048","--"]
["14~15","35242.32","--","11.08","0.39","--","--","--","0.12","0","--","--","--","0.81","0.03","--","--","--","20.45","--","--","7.7","--","26.92","--","4.25","--","-0.049","--"]
["15~16","34949.44","--","17.7","0.62","--","--","--","0.27","0.01","--","--","--","0.62","0.02","--","--","--","20.34","--","--","7.61","--","26.72","--","4.03","--","-0.049","--"]
["16~17","33538","--","12.97","0.44","--","--","--","0.15","0.01","--","--","--","0.77","0.03","--","--","--","20.41","--","--","7.3","--","26.62","--","3.99","--","-0.050","--"]
["17~18","31606.64","--","19.46","0.61","--","--","--","1.23","0.04","--","--","--","0.59","0.02","--","--","--","20.39","--","--","6.86","--","26.1","--","3.88","--","-0.048","--"]
["18~19","32274.16","--","11.23","0.36","--","--","--","0.97","0.03","--","--","--","0.8","0.03","--","--","--","20.4","--","--","6.96","--","24.91","--","3.63","--","-0.046","--"]
["19~20","32247.7","--","20.58","0.66","--","--","--","1.72","0.05","--","--","--","0.56","0.02","--","--","--","20.42","--","--","6.95","--","24.91","--","3.6","--","-0.046","--"]
["20~21","35009.05","--","9.6","0.33","--","--","--","0.48","0.02","--","--","--","0.91","0.03","--","--","--","20.29","--","--","7.53","--","24.69","--","3.55","--","-0.049","--"]
["21~22","31689.8","--","21.84","0.69","--","--","--","0.36","0.01","--","--","--","0.73","0.02","--","--","--","20.45","--","--","6.81","--","24.55","--","3.5","--","-0.053","--"]
["22~23","32501.84","--","9.74","0.32","--","--","--","0.12","0","--","--","--","0.79","0.03","--","--","--","20.43","--","--","6.99","--","24.51","--","3.5","--","-0.051","--"]
["23~24","32982.52","--","22.18","0.73","--","--","--","0.23","0.01","--","--","--","0.71","0.02","--","--","--","20.44","--","--","7.08","--","24.25","--","3.45","--","-0.053","--"]
["平均值","","","15.20","","--","--","","1.53","","--","--","","0.95","","--","--","","20.37","--","--","7.13","--","24.69","--","3.68","--","-0.053","--"]
["最大值","35535.61","--","22.18","0.73","--","--","--","9.63","0.31","--","--","--","3.13","0.09","--","--","--","20.47","--","--","7.73","--","28.43","--","4.63","--","-0.046","--"]
["最小值","30170.26","--","7.81","0.28","--","--","--","0.12","0","--","--","--","0.45","0.01","--","--","--","20.01","--","--","6.59","--","22.27","--","3.07","--","-0.061","--"]
["日排放总量(吨)","79.436938","--","","0.01206","","","--","","0.00117","","","--","","0.00074","","","--","","","","","","","","","","",""]