{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":35,"n_cols":38,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,37],[1,0,1,37],[2,0,2,37],[3,0,6,0],[3,1,3,2],[3,3,3,10],[3,11,3,18],[3,19,3,26],[3,27,3,29],[3,30,3,31],[3,32,3,33],[3,34,3,35],[3,36,3,37],[4,1,6,1],[4,2,6,2],[4,3,4,5],[4,6,4,10],[4,11,4,13],[4,14,4,18],[4,19,4,21],[4,22,4,26],[4,27,6,27],[4,28,6,28],[4,29,6,29],[4,30,6,30],[4,31,6,31],[4,32,6,32],[4,33,6,33],[4,34,6,34],[4,35,6,35],[4,36,6,36],[4,37,6,37],[5,3,5,4],[5,5,6,5],[5,6,5,7],[5,8,5,9],[5,10,6,10],[5,11,5,12],[5,13,6,13],[5,14,5,15],[5,16,5,17],[5,18,6,18],[5,19,5,20],[5,21,6,21],[5,22,5,23],[5,24,5,25],[5,26,6,26]]}
["烟气排放连续监测小时平均值日报表","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["注：烟气排放总量单位：万标立方米","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：一厂回转窑尾气及环境集烟排放口　　时间：2025-11-16 00:00:00 至 2025-11-16 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量(立方米)","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","","","","氧含量(百分比)","","","烟气流速(米/秒)","","烟气温度(摄氏度)","","烟气湿度(百分比)","","烟气压力(千帕)",""]
["","累计流量","累计修正流量","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","监测值","修正值","豁免值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值"]
["","","","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","","","","","","","","","","",""]
["","","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","","","","","","","","","","",""]
["00~01","31922.687","--","0.194","0.365","0.006","--","--","--","--","--","6.835","12.848","0.218","--","--","--","--","--","9.853","18.521","0.315","--","--","--","--","--","14.428","--","--","5.624","--","47.507","--","7.96","--","0.068","--"]
["01~02","33952.87","--","0.216","0.434","0.007","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","4.478","9.014","0.152","--","--","--","--","--","14.863","--","--","5.986","--","47.629","--","8.011","--","0.077","--"]
["02~03","34152.683","--","0.187","0.408","0.006","--","--","--","--","--","0.002","0.005","0","--","--","--","--","--","7.37","16.079","0.252","--","--","--","--","--","15.338","--","--","6.021","--","47.635","--","8.009","--","0.077","--"]
["03~04","34276.775","--","0.179","0.417","0.006","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","9.325","21.692","0.32","--","--","--","--","--","15.69","--","--","6.063","--","48.069","--","8.183","--","0.078","--"]
["04~05","34001.787","--","0.185","0.423","0.006","--","--","--","--","--","0.001","0.001","0","--","--","--","--","--","10.634","24.344","0.362","--","--","--","--","--","15.604","--","--","6.06","--","49.068","--","8.601","--","0.078","--"]
["05~06","34270.661","--","0.175","0.445","0.006","--","--","--","--","--","0.972","2.468","0.033","--","--","--","--","--","7.888","20.035","0.27","--","--","--","--","--","16.136","--","--","6.143","--","49.904","--","8.877","--","0.08","--"]
["06~07","34639.389","--","0.163","0.422","0.006","--","--","--","--","--","0.32","0.829","0.011","--","--","--","--","--","7.081","18.33","0.245","--","--","--","--","--","16.228","--","--","6.217","--","50.149","--","8.934","--","0.082","--"]
["07~08","34238.142","--","0.817","1.964","0.028","--","--","--","--","--","0.236","0.568","0.008","--","--","--","--","--","7.927","19.062","0.271","--","--","--","--","--","15.863","--","--","6.143","--","49.9","--","8.956","--","0.08","--"]
["08~09","34905.795","--","0.218","0.531","0.008","--","--","--","--","--","2.957","7.184","0.103","--","--","--","--","--","8.368","20.331","0.292","--","--","--","--","--","15.915","--","--","6.331","--","51.232","--","9.574","--","0.084","--"]
["09~10","34130.493","--","0.242","0.601","0.008","--","--","--","--","--","8.579","21.321","0.293","--","--","--","--","--","8.089","20.105","0.276","--","--","--","--","--","16.03","--","--","6.19","--","51.211","--","9.579","--","0.081","--"]
["10~11","33562.664","--","0.27","0.693","0.009","--","--","--","--","--","2.366","6.07","0.079","--","--","--","--","--","8.163","20.943","0.274","--","--","--","--","--","16.185","--","--","6.098","--","51.369","--","9.7","--","0.079","--"]
["11~12","34763.219","--","0.34","0.8","0.012","--","--","--","--","--","6.005","14.152","0.209","--","--","--","--","--","10.172","23.974","0.354","--","--","--","--","--","15.759","--","--","6.353","--","51.942","--","10.063","--","0.084","--"]
["12~13","34735.267","--","0.413","0.955","0.014","--","--","--","--","--","0.462","1.068","0.016","--","--","--","--","--","11.03","25.516","0.383","--","--","--","--","--","15.66","--","--","6.38","--","52.54","--","10.349","--","0.084","--"]
["13~14","34329.748","--","0.519","1.221","0.018","--","--","--","--","--","3.282","7.73","0.113","--","--","--","--","--","7.719","18.179","0.265","--","--","--","--","--","15.755","--","--","6.289","--","52.024","--","10.253","--","0.082","--"]
["14~15","33414.353","--","0.51","1.224","0.017","--","--","--","--","--","0.033","0.08","0.001","--","--","--","--","--","8.759","21.026","0.293","--","--","--","--","--","15.854","--","--","6.107","--","51.689","--","10.138","--","0.078","--"]
["15~16","33695.626","--","0.48","1.231","0.016","--","--","--","--","--","2.93","7.513","0.099","--","--","--","--","--","6.38","16.358","0.215","--","--","--","--","--","16.183","--","--","6.153","--","51.549","--","10.091","--","0.079","--"]
["16~17","33576.352","--","0.467","1.138","0.016","--","--","--","--","--","0.304","0.741","0.01","--","--","--","--","--","8.455","20.589","0.284","--","--","--","--","--","15.927","--","--","6.131","--","51.532","--","10.099","--","0.078","--"]
["17~18","33884.828","--","0.43","1.074","0.015","--","--","--","--","--","0.048","0.121","0.002","--","--","--","--","--","12.252","30.616","0.415","--","--","--","--","--","16.057","--","--","6.206","--","51.948","--","10.254","--","0.08","--"]
["18~19","35427.342","--","0.383","1","0.014","--","--","--","--","--","0.001","0.002","0","--","--","--","--","--","13.759","35.88","0.487","--","--","--","--","--","16.263","--","--","6.502","--","52.326","--","10.346","--","0.088","--"]
["19~20","34760.722","--","0.391","1.034","0.014","--","--","--","--","--","0.799","2.111","0.028","--","--","--","--","--","14.418","38.084","0.501","--","--","--","--","--","16.323","--","--","6.378","--","52.444","--","10.286","--","0.084","--"]
["20~21","34030.56","--","0.334","0.905","0.011","--","--","--","--","--","1.61","4.36","0.055","--","--","--","--","--","13.844","37.5","0.471","--","--","--","--","--","16.44","--","--","6.248","--","52.581","--","10.299","--","0.081","--"]
["21~22","34481.215","--","0.328","0.838","0.011","--","--","--","--","--","0.001","0.002","0","--","--","--","--","--","11.923","30.477","0.411","--","--","--","--","--","16.167","--","--","6.333","--","52.589","--","10.329","--","0.084","--"]
["22~23","35572.114","--","0.327","0.838","0.012","--","--","--","--","--","0.91","2.33","0.032","--","--","--","--","--","10.801","27.639","0.384","--","--","--","--","--","16.172","--","--","6.514","--","52.221","--","10.177","--","0.088","--"]
["23~24","35600.187","--","0.31","0.782","0.011","--","--","--","--","--","0.1","0.252","0.004","--","--","--","--","--","11.004","27.791","0.392","--","--","--","--","--","16.109","--","--","6.501","--","51.966","--","9.988","--","0.087","--"]
["平均值","","","0.337","0.811","","--","--","--","--","","1.615","3.89","","--","--","--","--","","9.571","23.059","","--","--","--","--","","15.873","--","--","6.207","--","50.876","--","9.544","--","0.081","--"]
["最大值","35600.187","--","0.817","1.964","0.028","--","--","--","--","--","8.579","21.321","0.293","--","--","--","--","--","14.418","38.084","0.501","--","--","--","--","--","16.44","--","--","6.514","--","52.589","--","10.349","--","0.088","--"]
["最小值","31922.687","--","0.163","0.365","0.006","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","4.478","9.014","0.152","--","--","--","--","--","14.428","--","--","5.624","--","47.507","--","7.96","--","0.068","--"]
["日排放总量(吨)","82.2325479","--","","","0.000277","","","","","--","","","0.001314","","","","","--","","","0.007884","","","","","--","","","","","","","","","","",""]