{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":34,"n_cols":29,"rows_kept":34,"merged":[[0,0,0,28],[1,0,1,28],[2,0,2,28],[3,0,5,0],[3,1,3,2],[3,3,3,7],[3,8,3,12],[3,13,3,17],[3,18,3,20],[3,21,3,22],[3,23,3,24],[3,25,3,26],[3,27,3,28],[4,1,5,1],[4,2,5,2],[4,3,4,4],[4,5,4,7],[4,8,4,9],[4,10,4,12],[4,13,4,14],[4,15,4,17],[4,18,5,18],[4,19,5,19],[4,20,5,20],[4,21,5,21],[4,22,5,22],[4,23,5,23],[4,24,5,24],[4,25,5,25],[4,26,5,26],[4,27,5,27],[4,28,5,28]]}
["烟气排放连续监测小时平均值日报表","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["注：烟气排放总量单位：万标立方米","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂铅锅综合烟气排放口　　时间：2025-11-16 00:00:00 至 2025-11-16 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量(立方米)","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","氧含量(百分比)","","","烟气流速(米/秒)","","烟气温度(摄氏度)","","烟气湿度(百分比)","","烟气压力(千帕)",""]
["","累计流量","累计修正流量","上报值","","修正值","","","上报值","","修正值","","","上报值","","修正值","","","监测值","修正值","豁免值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值"]
["","","","浓度","排放量(千克)","浓度-标记后","浓度-豁免后","排放量(千克)","浓度","排放量(千克)","浓度-标记后","浓度-豁免后","排放量(千克)","浓度","排放量(千克)","浓度-标记后","浓度-豁免后","排放量(千克)","","","","","","","","","","",""]
["00~01","43739.589","--","2.007","0.087","--","--","--","0","0","--","--","--","0.59","0.025","--","--","--","20.516","--","--","6.046","--","22.052","--","1.843","--","0.078","--"]
["01~02","42453.824","--","2.204","0.093","--","--","--","0","0","--","--","--","0.591","0.025","--","--","--","20.513","--","--","5.867","--","22.217","--","1.821","--","0.074","--"]
["02~03","42898.902","--","2.119","0.09","--","--","--","0","0","--","--","--","0.595","0.025","--","--","--","20.505","--","--","5.93","--","21.973","--","1.813","--","0.076","--"]
["03~04","43290.484","--","2.137","0.092","--","--","--","0","0","--","--","--","0.596","0.025","--","--","--","20.509","--","--","5.983","--","21.598","--","1.783","--","0.077","--"]
["04~05","42040.98","--","2.237","0.094","--","--","--","0","0","--","--","--","0.588","0.024","--","--","--","20.51","--","--","5.81","--","21.721","--","1.749","--","0.072","--"]
["05~06","41637.832","--","2.237","0.093","--","--","--","0","0","--","--","--","0.59","0.024","--","--","--","20.509","--","--","5.755","--","22.227","--","1.744","--","0.071","--"]
["06~07","42343.902","--","2.193","0.092","--","--","--","0","0","--","--","--","0.586","0.024","--","--","--","20.519","--","--","5.853","--","22.232","--","1.684","--","0.073","--"]
["07~08","41687.3","--","2.205","0.091","--","--","--","0","0","--","--","--","0.587","0.024","--","--","--","20.525","--","--","5.761","--","22.228","--","1.691","--","0.071","--"]
["08~09","40565.429","--","2.308","0.093","--","--","--","0","0","--","--","--","0.588","0.023","--","--","--","20.533","--","--","5.607","--","22.754","--","1.759","--","0.068","--"]
["09~10","40609.457","--","2.376","0.096","--","--","--","0","0","--","--","--","0.588","0.023","--","--","--","20.549","--","--","5.613","--","22.999","--","1.762","--","0.067","--"]
["10~11","41026.972","--","2.462","0.101","--","--","--","0","0","--","--","--","0.623","0.025","--","--","--","20.539","--","--","5.67","--","23.892","--","1.921","--","0.069","--"]
["11~12","40767.687","--","2.462","0.1","--","--","--","0.0062","0.0002","--","--","--","0.669","0.027","--","--","--","20.525","--","--","5.635","--","24.075","--","1.993","--","0.068","--"]
["12~13","40727.527","--","2.516","0.102","--","--","--","0.022","0.0009","--","--","--","0.681","0.027","--","--","--","20.497","--","--","5.629","--","24.112","--","2.093","--","0.068","--"]
["13~14","39425.929","--","2.573","0.101","--","--","--","0.0011","0","--","--","--","0.645","0.025","--","--","--","20.494","--","--","5.449","--","24.623","--","2.17","--","0.063","--"]
["14~15","39784.863","--","2.592","0.103","--","--","--","0","0","--","--","--","0.615","0.024","--","--","--","20.471","--","--","5.499","--","25.094","--","2.219","--","0.064","--"]
["15~16","39830.609","--","2.647","0.105","--","--","--","0","0","--","--","--","0.607","0.024","--","--","--","20.457","--","--","5.505","--","25.513","--","2.274","--","0.064","--"]
["16~17","38524.832","--","2.633","0.101","--","--","--","0","0","--","--","--","0.597","0.023","--","--","--","20.457","--","--","5.325","--","26.13","--","2.311","--","0.06","--"]
["17~18","39464.054","--","2.481","0.097","--","--","--","0","0","--","--","--","0.591","0.023","--","--","--","20.456","--","--","5.455","--","25.243","--","2.27","--","0.063","--"]
["18~19","43152.273","--","2.349","0.101","--","--","--","0","0","--","--","--","0.587","0.025","--","--","--","20.462","--","--","5.965","--","24.131","--","2.188","--","0.075","--"]
["19~20","42968.175","--","2.336","0.1","--","--","--","0","0","--","--","--","0.585","0.025","--","--","--","20.466","--","--","5.939","--","24.035","--","2.16","--","0.075","--"]
["20~21","43050.07","--","2.266","0.097","--","--","--","0","0","--","--","--","0.584","0.025","--","--","--","20.478","--","--","5.95","--","23.586","--","2.093","--","0.075","--"]
["21~22","43928.273","--","2.08","0.091","--","--","--","0","0","--","--","--","0.585","0.025","--","--","--","20.489","--","--","6.072","--","22.866","--","2.037","--","0.079","--"]
["22~23","43073.007","--","2.115","0.091","--","--","--","0","0","--","--","--","0.585","0.025","--","--","--","20.491","--","--","5.953","--","22.904","--","2.004","--","0.076","--"]
["23~24","42388.843","--","2.127","0.09","--","--","--","0","0","--","--","--","0.583","0.024","--","--","--","20.494","--","--","5.858","--","22.803","--","1.969","--","0.074","--"]
["平均值","","","2.3197","","--","--","","0.0013","","--","--","","0.6019","","--","--","","20.4990","--","--","5.7558","--","23.3759","--","1.9734","--","0.0713","--"]
["最大值","43928.273","--","2.647","0.105","--","--","--","0.022","0.0009","--","--","--","0.681","0.027","--","--","--","20.549","--","--","6.072","--","26.13","--","2.311","--","0.079","--"]
["最小值","38524.832","--","2.007","0.087","--","--","--","0","0","--","--","--","0.583","0.023","--","--","--","20.456","--","--","5.325","--","21.598","--","1.684","--","0.06","--"]
["日排放总量(吨)","99.938075","--","","0.0023121","","","--","","0.0000012","","","--","","0.0006011","","","--","","","","","","","","","","",""]