{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":35,"n_cols":38,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,37],[1,0,1,37],[2,0,2,37],[3,0,6,0],[3,1,3,2],[3,3,3,10],[3,11,3,18],[3,19,3,26],[3,27,3,29],[3,30,3,31],[3,32,3,33],[3,34,3,35],[3,36,3,37],[4,1,6,1],[4,2,6,2],[4,3,4,5],[4,6,4,10],[4,11,4,13],[4,14,4,18],[4,19,4,21],[4,22,4,26],[4,27,6,27],[4,28,6,28],[4,29,6,29],[4,30,6,30],[4,31,6,31],[4,32,6,32],[4,33,6,33],[4,34,6,34],[4,35,6,35],[4,36,6,36],[4,37,6,37],[5,3,5,4],[5,5,6,5],[5,6,5,7],[5,8,5,9],[5,10,6,10],[5,11,5,12],[5,13,6,13],[5,14,5,15],[5,16,5,17],[5,18,6,18],[5,19,5,20],[5,21,6,21],[5,22,5,23],[5,24,5,25],[5,26,6,26]]}
["烟气排放连续监测小时平均值日报表","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["注：烟气排放总量单位：万标立方米","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂制酸尾气总排口监控点　　时间：2025-11-16 00:00:00 至 2025-11-16 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量(立方米)","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","","","","氧含量(百分比)","","","烟气流速(米/秒)","","烟气温度(摄氏度)","","烟气湿度(百分比)","","烟气压力(千帕)",""]
["","累计流量","累计修正流量","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","监测值","修正值","豁免值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值"]
["","","","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","","","","","","","","","","",""]
["","","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","","","","","","","","","","",""]
["00~01","12151.14","--","0.43","1.03","0.01","--","--","--","--","--","7.25","15.55","0.09","--","--","--","--","--","7.78","7.81","0.1","--","--","--","--","--","15.54","--","--","1.47","--","25.64","--","6.48","--","0.002","--"]
["01~02","11435.75","--","0.42","1.61","0","--","--","--","--","--","0.69","2.37","0.01","--","--","--","--","--","5.32","5.27","0.06","--","--","--","--","--","17.14","--","--","1.38","--","25.29","--","6.45","--","0.005","--"]
["02~03","12362.52","--","0.44","0.91","0.01","--","--","--","--","--","8.72","18.2","0.11","--","--","--","--","--","15.45","15.46","0.19","--","--","--","--","--","15.06","--","--","1.49","--","25.07","--","6.42","--","0.007","--"]
["03~04","12809.29","--","0.4","0.82","0.01","--","--","--","--","--","6.51","13.48","0.08","--","--","--","--","--","10.09","10.09","0.13","--","--","--","--","--","15.02","--","--","1.55","--","25.89","--","6.4","--","0.004","--"]
["04~05","12728.88","--","0.39","0.76","0","--","--","--","--","--","7.15","13.96","0.09","--","--","--","--","--","11.38","11.38","0.14","--","--","--","--","--","14.67","--","--","1.54","--","26.18","--","6.37","--","0.005","--"]
["05~06","12873.38","--","0.4","0.8","0.01","--","--","--","--","--","6.97","13.93","0.09","--","--","--","--","--","12.72","12.68","0.16","--","--","--","--","--","14.81","--","--","1.56","--","26.19","--","6.33","--","0.003","--"]
["06~07","13248.79","--","0.39","0.77","0.01","--","--","--","--","--","7.06","14.05","0.09","--","--","--","--","--","15.73","15.77","0.21","--","--","--","--","--","14.79","--","--","1.6","--","26.33","--","6.31","--","0.002","--"]
["07~08","13540.73","--","0.41","0.82","0.01","--","--","--","--","--","7.68","15.43","0.1","--","--","--","--","--","13.65","13.62","0.19","--","--","--","--","--","14.86","--","--","1.64","--","26.74","--","6.3","--","0.003","--"]
["08~09","14095.82","--","0.52","1.02","0.01","--","--","--","--","--","9.27","18.09","0.13","--","--","--","--","--","17.45","17.48","0.25","--","--","--","--","--","14.68","--","--","1.71","--","27.61","--","6.31","--","0.005","--"]
["09~10","10213.71","涉及因子无效","0.56","2.32","0.01","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","3.44","8.16","0.04","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","7.36","7.41","0.09","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","16.7","有效数据不足","有效数据不足","1.24","有效数据不足","26.8","有效数据不足","6.33","有效数据不足","-0.005","有效数据不足"]
["10~11","3390.34","涉及因子无效","1.13","27.58","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.4","9.54","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.26","0.26","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.47","有效数据不足","有效数据不足","0.41","有效数据不足","27.13","有效数据不足","6.38","有效数据不足","-0.004","有效数据不足"]
["11~12","7523.81","涉及因子无效","0.83","22.77","0.01","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.32","8.8","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.48","0.49","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.52","有效数据不足","有效数据不足","0.92","有效数据不足","28.66","有效数据不足","6.36","有效数据不足","-0.008","有效数据不足"]
["12~13","12519.6","涉及因子无效","0.73","2.83","0.01","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","1.11","2.98","0.01","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","29.69","29.55","0.38","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","16.28","有效数据不足","有效数据不足","1.54","有效数据不足","30.27","有效数据不足","6.58","有效数据不足","0.012","有效数据不足"]
["13~14","13904.76","--","0.74","1.67","0.01","--","--","--","--","--","5.53","12.31","0.08","--","--","--","--","--","27.82","27.86","0.39","--","--","--","--","--","15.49","--","--","1.71","--","30.36","--","6.65","--","0.012","--"]
["14~15","14352.85","--","0.7","1.6","0.01","--","--","--","--","--","5.78","13.02","0.08","--","--","--","--","--","27.39","27.4","0.39","--","--","--","--","--","15.54","--","--","1.77","--","30.83","--","6.69","--","0.010","--"]
["15~16","14157.55","--","0.65","1.48","0.01","--","--","--","--","--","5.71","12.88","0.08","--","--","--","--","--","21.67","21.68","0.31","--","--","--","--","--","15.53","--","--","1.74","--","30.55","--","6.72","--","0.009","--"]
["16~17","14301.41","--","0.59","1.33","0.01","--","--","--","--","--","6.06","13.66","0.09","--","--","--","--","--","20.69","20.69","0.3","--","--","--","--","--","15.52","--","--","1.76","--","30.11","--","6.74","--","0.015","--"]
["17~18","13869.36","--","0.53","1.12","0.01","--","--","--","--","--","9.72","20.49","0.13","--","--","--","--","--","17.02","17.02","0.24","--","--","--","--","--","15.16","--","--","1.7","--","29.1","--","6.75","--","0.013","--"]
["18~19","13966.1","--","0.5","1.21","0.01","--","--","--","--","--","5.61","13.16","0.08","--","--","--","--","--","17.74","17.74","0.25","--","--","--","--","--","15.79","--","--","1.71","--","28.65","--","6.74","--","0.013","--"]
["19~20","13662.8","--","0.5","1.08","0.01","--","--","--","--","--","11.92","25.82","0.16","--","--","--","--","--","13.19","13.2","0.18","--","--","--","--","--","15.3","--","--","1.67","--","28.33","--","6.73","--","0.010","--"]
["20~21","13760.42","--","0.51","1.11","0.01","--","--","--","--","--","12.08","26.28","0.17","--","--","--","--","--","15.16","15.12","0.21","--","--","--","--","--","15.34","--","--","1.68","--","28.03","--","6.73","--","0.009","--"]
["21~22","13784","--","0.5","1.12","0.01","--","--","--","--","--","9.53","21.37","0.13","--","--","--","--","--","18.79","18.81","0.26","--","--","--","--","--","15.5","--","--","1.68","--","27.79","--","6.72","--","0.007","--"]
["22~23","14109.23","--","0.48","1.07","0.01","--","--","--","--","--","10.35","23.22","0.15","--","--","--","--","--","14.28","14.28","0.2","--","--","--","--","--","15.51","--","--","1.72","--","27.27","--","6.69","--","0.010","--"]
["23~24","13386.27","--","0.48","1.06","0.01","--","--","--","--","--","11.52","25.17","0.15","--","--","--","--","--","14.11","14.11","0.19","--","--","--","--","--","15.35","--","--","1.63","--","27.42","--","6.67","--","0.006","--"]
["平均值","","","0.55","3.24","","--","--","--","--","","6.68","15.08","","--","--","--","--","","14.80","14.80","","--","--","--","--","","15.86","--","--","1.53","--","27.76","--","6.54","--","0.006","--"]
["最大值","14352.85","14352.85","1.13","27.58","0.01","0.74","1.67","0.74","1.67","0.01","12.08","26.28","0.17","12.08","26.28","12.08","26.28","0.17","29.69","29.55","0.39","27.82","27.86","27.82","27.86","0.39","20.52","17.14","17.14","1.77","1.77","30.83","30.83","6.75","6.75","0.015","0.015"]
["最小值","3390.34","11435.75","0.39","0.76","0","0.39","0.76","0.39","0.76","0","0.32","2.37","0","0.69","2.37","0.69","2.37","0.01","0.26","0.26","0","5.32","5.27","5.32","5.27","0.06","14.67","14.67","14.67","0.41","1.38","25.07","25.07","6.3","6.3","-0.008","0.002"]
["日排放总量(吨)","30.21485","--","","","0.00016","","","","","--","","","0.00216","","","","","--","","","0.0048","","","","","--","","","","","","","","","","",""]