{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":33,"n_cols":15,"rows_kept":33,"merged":[[0,0,0,14],[1,0,1,14],[2,0,4,0],[2,2,2,4],[2,5,2,6],[2,7,2,8],[2,9,2,10],[2,11,2,12],[2,13,2,14],[3,1,4,1],[3,2,3,4],[3,5,4,5],[3,6,4,6],[3,7,4,7],[3,8,4,8],[3,9,4,9],[3,10,4,10],[3,11,4,11],[3,12,4,12],[3,13,4,13],[3,14,4,14]]}
["水污染源在线监测系统日统计表","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂废水总排口监控点　　时间：2025-11-17 00:00:00 至 2025-11-17 23:59:59","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量","pH","","","化学需氧量(毫克/升)","","总镉(毫克/升)","","总砷(毫克/升)","","总铅(毫克/升)","","氨氮(毫克/升)",""]
["","累计流量(立方米)","监测值","","","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)"]
["","","最小值","平均值","最大值","","","","","","","","","",""]
["00~01时","88.266","6.876","6.989","7.049","1.104","0.106","0.013","0.001","0.005","0","0.0010","0.0001","4.724","0.432"]
["01~02时","141.848","6.997","7.055","7.098","2.4","0.34","0.013","0.002","0.009","0.001","0.0005","0.0001","6.638","0.942"]
["02~03时","142.176","6.965","7.068","7.152","2.175","0.306","0.012","0.002","0.009","0.001","0.0008","0.0001","6.991","0.999"]
["03~04时","118.033","6.622","6.873","7.016","1.416","0.167","0.011","0.001","0.011","0.001","0.0014","0.0002","9.281","1.095"]
["04~05时","114.613","6.903","7.031","7.155","18.096","1.746","0.011","0.001","0.010","0.001","0.0013","0.0002","9.569","1.089"]
["05~06时","117.271","6.751","6.826","6.921","63.965","7.501","0.011","0.001","0.007","0.001","0.0011","0.0001","11.509","1.35"]
["06~07时","100.604","6.631","6.73","6.775","49.131","5.605","0.012","0.001","0.009","0.001","0.0008","0.0001","10.756","1.121"]
["07~08时","31.195","6.53","6.593","6.817","3.624","0.113","0.014","0","0.015","0","0.0002","0","5.862","0.183"]
["08~09时","8.139","6.813","7.045","7.145","3.218","0.027","0.014","0","0.013","0","0.0002","0","5.461","0.046"]
["09~10时","1.563","7.058","7.098","7.139","2","0.003","0.014","0","0.004","0","0.0003","0","2.756","0.004"]
["10~11时","32.644","6.889","7.056","7.111","1.862","0.056","0.013","0","0.005","0","0.0007","0","2.459","0.071"]
["11~12时","53.721","6.951","7.057","7.098","1.4","0.075","0.011","0.001","0.006","0","0.0013","0.0001","0.462","0.025"]
["12~13时","8.711","6.71","6.838","6.979","1.695","0.013","0.009","0","0.005","0","0.0011","0","1.253","0.005"]
["13~14时","0.935","6.891","6.967","7.04","2.6","0.002","0.007","0","0.005","0","0.0006","0","6.401","0.006"]
["14~15时","0.685","7.035","7.079","7.133","2.171","0.001","0.007","0","0.005","0","0.0005","0","6.102","0.004"]
["15~16时","0.634","7.122","7.156","7.196","0.886","0.001","0.007","0","0.005","0","0.0004","0","4.012","0.003"]
["16~17时","13.538","6.891","7.125","7.228","1.184","0.024","0.008","0","0.009","0","0.0007","0","3.817","0.046"]
["17~18时","40.247","6.902","6.942","6.963","2.1","0.085","0.008","0","0.022","0.001","0.0013","0.0001","2.503","0.101"]
["18~19时","40.245","6.943","6.99","7.119","1.818","0.073","0.009","0","0.018","0.001","0.0014","0.0001","3.453","0.139"]
["19~20时","32.356","7.115","7.182","7.275","0.974","0.032","0.011","0","0.008","0","0.0017","0.0001","9.63","0.312"]
["20~21时","58.262","7.092","7.233","7.298","2.236","0.161","0.011","0.001","0.008","0","0.0016","0.0001","8.779","0.492"]
["21~22时","67.871","7.222","7.243","7.263","6.109","0.415","0.011","0.001","0.010","0.001","0.0013","0.0001","3.956","0.269"]
["22~23时","32.954","7.164","7.221","7.263","6.109","0.201","0.012","0","0.009","0","0.0013","0","3.977","0.131"]
["23~24时","2.451","7.152","7.217","7.331","6.109","0.015","0.012","0","0.005","0","0.0014","0","4.115","0.010"]
["有效日均值","","","7.0260","","7.683","","0.011","","0.009","","0.0010","","5.603",""]
["最大值","142.176","7.222","7.243","7.331","63.965","7.501","0.014","0.002","0.022","0.001","0.0017","0.0002","11.509","1.35"]
["最小值","0.634","6.53","6.593","6.775","0.886","0.001","0.007","0","0.004","0","0.0002","0","0.462","0.003"]
["总量","1248.9724","","","","","17.069","","0.014","","0.012","","0.0013","","8.874"]