{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":33,"n_cols":17,"rows_kept":33,"merged":[[0,0,0,16],[1,0,1,16],[2,0,4,0],[2,2,2,4],[2,5,2,6],[2,7,2,8],[2,9,2,10],[2,11,2,12],[2,13,2,14],[2,15,2,16],[3,1,4,1],[3,2,3,4],[3,5,4,5],[3,6,4,6],[3,7,4,7],[3,8,4,8],[3,9,4,9],[3,10,4,10],[3,11,4,11],[3,12,4,12],[3,13,4,13],[3,14,4,14],[3,15,4,15],[3,16,4,16]]}
["水污染源在线监测系统日统计表","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：一厂废水总排口监控点　　时间：2025-11-17 00:00:00 至 2025-11-17 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量","pH","","","化学需氧量(毫克/升)","","总镉(毫克/升)","","总砷(毫克/升)","","总铅(毫克/升)","","总铜(毫克/升)","","氨氮(毫克/升)",""]
["","累计流量(立方米)","监测值","","","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)"]
["","","最小值","平均值","最大值","","","","","","","","","","","",""]
["00~01时","0.001","8.11","8.13","8.17","1.958","0","0.005","0","0.005","0","0.0052","0","0.005","0","0.006","0"]
["01~02时","0","8.1","8.14","8.18","1.844","0","0.007","0","0.005","0","0.0081","0","0.001","0","0.031","0"]
["02~03时","0","8.04","8.12","8.18","1.856","0","0.005","0","0.004","0","0.0081","0","0.004","0","0.023","0"]
["03~04时","0","8.01","8.11","8.15","2.142","0","0.001","0","0.004","0","0.0067","0","0.006","0","0","0"]
["04~05时","0","8.03","8.07","8.11","2.137","0","0.001","0","0.004","0","0.0067","0","0.009","0","0.006","0"]
["05~06时","0","7.96","8.03","8.07","2.034","0","0.001","0","0.004","0","0.0073","0","0.011","0","0.028","0"]
["06~07时","0","7.94","8.01","8.04","2.021","0","0.001","0","0.005","0","0.0073","0","0.009","0","0.031","0"]
["07~08时","0","7.92","8","8.04","1.769","0","0.001","0","0.006","0","0.0074","0","0.008","0","0.047","0"]
["08~09时","0","7.88","8.01","8.04","1.763","0","0.001","0","0.006","0","0.0074","0","0.010","0","0.037","0"]
["09~10时","1.638","8.02","8.07","8.17","1.628","0.003","0.002","0","0.007","0","0.0071","0","0.011","0","0","0"]
["10~11时","14.189","8.1","8.15","8.18","1.641","0.023","0.002","0","0.007","0","0.0073","0.0001","0.004","0","0.019","0"]
["11~12时","15.816","8.05","8.1","8.15","1.889","0.03","0.001","0","0.007","0","0.015","0.0002","0.001","0","0.089","0.001"]
["12~13时","15.462","7.98","8.06","8.09","1.917","0.029","0.003","0","0.007","0","0.015","0.0002","0.008","0","0.09","0.001"]
["13~14时","3.907","7.98","8.06","8.1","2.473","0.010","0.006","0","0.008","0","0.011","0","0.011","0","0.09","0"]
["14~15时","0.931","8.03","8.1","8.14","2.457","0.002","0.007","0","0.008","0","0.011","0","0.012","0","0.098","0"]
["15~16时","0.433","8.04","8.13","8.19","2.131","0.001","0.008","0","0.008","0","0.011","0","0.012","0","0.13","0"]
["16~17时","0.235","8.11","8.16","8.2","2.136","0","0.006","0","0.008","0","0.011","0","0.007","0","0.108","0"]
["17~18时","0.154","8.16","8.19","8.23","2.23","0","0.004","0","0.006","0","0.0071","0","0.004","0","0.026","0"]
["18~19时","0.099","8.13","8.21","8.23","2.3","0","0.004","0","0.006","0","0.0071","0","0.010","0","0.019","0"]
["19~20时","0.071","8.11","8.21","8.23","3.713","0","0.004","0","0.005","0","0.0072","0","0.013","0","0","0"]
["20~21时","0.025","8.12","8.19","8.21","3.671","0","0.003","0","0.005","0","0.0072","0","0.013","0","0.062","0"]
["21~22时","0.02","8.13","8.18","8.21","2.943","0","0.003","0","0.006","0","0.0079","0","0.013","0","0.293","0"]
["22~23时","0.009","8.09","8.15","8.18","2.912","0","0.003","0","0.005","0","0.0078","0","0.010","0","0.377","0"]
["23~24时","0.001","8.03","8.13","8.16","2.269","0","0.003","0","0.005","0","0.0048","0","0.009","0","0.69","0"]
["有效日均值","","","8.11","","2.243","","0.003","","0.006","","0.0085","","0.008","","0.096",""]
["最大值","15.816","8.16","8.21","8.23","3.713","0.03","0.008","0","0.008","0","0.015","0.0002","0.013","0","0.69","0.001"]
["最小值","0","7.88","8","8.04","1.628","0","0.001","0","0.004","0","0.0048","0","0.001","0","0","0"]
["总量","52.992","","","","","0.100","","0","","0","","0.0007","","0","","0.004"]