{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":35,"n_cols":38,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,37],[1,0,1,37],[2,0,2,37],[3,0,6,0],[3,1,3,2],[3,3,3,10],[3,11,3,18],[3,19,3,26],[3,27,3,29],[3,30,3,31],[3,32,3,33],[3,34,3,35],[3,36,3,37],[4,1,6,1],[4,2,6,2],[4,3,4,5],[4,6,4,10],[4,11,4,13],[4,14,4,18],[4,19,4,21],[4,22,4,26],[4,27,6,27],[4,28,6,28],[4,29,6,29],[4,30,6,30],[4,31,6,31],[4,32,6,32],[4,33,6,33],[4,34,6,34],[4,35,6,35],[4,36,6,36],[4,37,6,37],[5,3,5,4],[5,5,6,5],[5,6,5,7],[5,8,5,9],[5,10,6,10],[5,11,5,12],[5,13,6,13],[5,14,5,15],[5,16,5,17],[5,18,6,18],[5,19,5,20],[5,21,6,21],[5,22,5,23],[5,24,5,25],[5,26,6,26]]}
["烟气排放连续监测小时平均值日报表","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["注：烟气排放总量单位：万标立方米","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂精炼炉综合烟气总排口监控点　　时间：2025-11-17 00:00:00 至 2025-11-17 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量(立方米)","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","","","","氧含量(百分比)","","","烟气流速(米/秒)","","烟气温度(摄氏度)","","烟气湿度(百分比)","","烟气压力(千帕)",""]
["","累计流量","累计修正流量","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","监测值","修正值","豁免值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值"]
["","","","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","","","","","","","","","","",""]
["","","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","","","","","","","","","","",""]
["00~01","32569.17","--","5.17","9.18","0.17","--","--","--","--","--","1.46","2.68","0.05","--","--","--","--","--","0.01","0.01","0","--","--","--","--","--","14.06","--","--","2.11","--","37.05","--","16.43","--","-0.045","--"]
["01~02","34788.5","--","6.84","12.13","0.24","--","--","--","--","--","17.77","30.55","0.63","--","--","--","--","--","6.73","12.31","0.23","--","--","--","--","--","14","--","--","2.24","--","36.76","--","16.26","--","-0.043","--"]
["02~03","34750.25","--","6.47","11.43","0.22","--","--","--","--","--","4.94","8.55","0.17","--","--","--","--","--","0.01","0.01","0","--","--","--","--","--","13.97","--","--","2.24","--","37.02","--","16.27","--","-0.045","--"]
["03~04","35540.53","--","6.15","10.98","0.22","--","--","--","--","--","4.86","8.45","0.18","--","--","--","--","--","0.41","0.72","0.01","--","--","--","--","--","14.07","--","--","2.29","--","37.17","--","16.25","--","-0.050","--"]
["04~05","34815.57","--","5.68","9.76","0.2","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","13.82","--","--","2.25","--","36.93","--","16.22","--","-0.048","--"]
["05~06","32473.19","--","5.58","9.61","0.18","--","--","--","--","--","0.2","0.33","0.01","--","--","--","--","--","0.57","0.94","0.02","--","--","--","--","--","13.82","--","--","2.1","--","37.39","--","16.26","--","-0.048","--"]
["06~07","31361.08","--","4.95","8.64","0.15","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0.01","0.02","0","--","--","--","--","--","13.93","--","--","2.02","--","36.96","--","16.21","--","-0.047","--"]
["07~08","32280.81","--","5.44","9.19","0.18","--","--","--","--","--","14.56","24.23","0.48","--","--","--","--","--","0.52","0.88","0.02","--","--","--","--","--","13.67","--","--","2.09","--","37.43","--","16.21","--","-0.049","--"]
["08~09","32539.17","--","6.37","11.12","0.21","--","--","--","--","--","2.02","3.46","0.07","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","13.93","--","--","2.1","--","37.38","--","16.22","--","-0.044","--"]
["09~10","35477.71","--","8.4","14.52","0.3","--","--","--","--","--","18.98","31.83","0.67","--","--","--","--","--","0.78","1.28","0.03","--","--","--","--","--","13.85","--","--","2.29","--","37.65","--","16.23","--","-0.045","--"]
["10~11","36105.77","--","9.47","16.71","0.34","--","--","--","--","--","1.68","3","0.06","--","--","--","--","--","0.01","0.01","0","--","--","--","--","--","13.99","--","--","2.33","--","37.06","--","16.15","--","-0.039","--"]
["11~12","37195.96","--","7.04","12.24","0.26","--","--","--","--","--","6.29","11.17","0.23","--","--","--","--","--","9.95","17.14","0.37","--","--","--","--","--","13.83","--","--","2.41","--","37.94","--","16.27","--","-0.044","--"]
["12~13","37164.42","--","6.85","12.24","0.25","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0.01","0.01","0","--","--","--","--","--","14.04","--","--","2.4","--","37.04","--","16.17","--","-0.036","--"]
["13~14","35212.07","--","6.44","11.7","0.23","--","--","--","--","--","0.15","0.27","0.01","--","--","--","--","--","1.71","3.09","0.06","--","--","--","--","--","14.15","--","--","2.27","--","36.98","--","16.1","--","-0.040","--"]
["14~15","34791.42","--","6.57","11.91","0.23","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0.01","0.01","0","--","--","--","--","--","14.13","--","--","2.23","--","35.73","--","15.91","--","-0.035","--"]
["15~16","32724.65","--","5.77","10.79","0.19","--","--","--","--","--","1.16","2.13","0.04","--","--","--","--","--","1.68","3.04","0.05","--","--","--","--","--","14.36","--","--","2.09","--","35.63","--","15.8","--","-0.042","--"]
["16~17","31649.82","--","6.62","11.94","0.21","--","--","--","--","--","0.01","0.02","0","--","--","--","--","--","0.01","0.02","0","--","--","--","--","--","14.15","--","--","2.02","--","34.94","--","15.7","--","-0.042","--"]
["17~18","33947.18","--","6.29","12.14","0.21","--","--","--","--","--","5","9.91","0.17","--","--","--","--","--","1.59","3.26","0.05","--","--","--","--","--","14.55","--","--","2.16","--","34.61","--","15.57","--","-0.044","--"]
["18~19","33159.98","--","5.73","10.28","0.19","--","--","--","--","--","0.33","0.57","0.01","--","--","--","--","--","0.01","0.02","0","--","--","--","--","--","14.1","--","--","2.1","--","33.78","--","15.46","--","-0.045","--"]
["19~20","33009.09","--","6.11","12.99","0.2","--","--","--","--","--","9.4","20.17","0.31","--","--","--","--","--","7.54","17.33","0.25","--","--","--","--","--","15.11","--","--","2.09","--","34.2","--","15.39","--","-0.051","--"]
["20~21","32682.36","--","5.58","10.84","0.18","--","--","--","--","--","0.25","0.52","0.01","--","--","--","--","--","2.05","4.21","0.07","--","--","--","--","--","14.58","--","--","2.06","--","33.83","--","15.31","--","-0.049","--"]
["21~22","35133.27","--","5.29","11.22","0.19","--","--","--","--","--","1.55","3.56","0.05","--","--","--","--","--","5.37","12.49","0.19","--","--","--","--","--","15.07","--","--","2.21","--","33.54","--","15.23","--","-0.048","--"]
["22~23","35002.66","--","5.63","11.09","0.2","--","--","--","--","--","3.03","6.04","0.11","--","--","--","--","--","0.83","1.62","0.03","--","--","--","--","--","14.66","--","--","2.21","--","34.1","--","15.26","--","-0.053","--"]
["23~24","34507.49","--","5.25","9.71","0.18","--","--","--","--","--","0.73","1.48","0.02","--","--","--","--","--","0.13","0.27","0","--","--","--","--","--","14.32","--","--","2.17","--","33.32","--","15.09","--","-0.052","--"]
["平均值","","","6.24","11.35","","--","--","--","--","","3.93","7.04","","--","--","--","--","","1.66","3.28","","--","--","--","--","","14.17","--","--","2.19","--","36.02","--","15.92","--","-0.045","--"]
["最大值","37195.96","--","9.47","16.71","0.34","--","--","--","--","--","18.98","31.83","0.67","--","--","--","--","--","9.95","17.33","0.37","--","--","--","--","--","15.11","--","--","2.41","--","37.94","--","16.43","--","-0.035","--"]
["最小值","31361.08","--","4.95","8.64","0.15","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","13.67","--","--","2.02","--","33.32","--","15.09","--","-0.053","--"]
["日排放总量(吨)","81.888206","--","","","0.00513","","","","","--","","","0.00327","","","","","--","","","0.00139","","","","","--","","","","","","","","","","",""]