{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":33,"n_cols":17,"rows_kept":33,"merged":[[0,0,0,16],[1,0,1,16],[2,0,4,0],[2,2,2,4],[2,5,2,6],[2,7,2,8],[2,9,2,10],[2,11,2,12],[2,13,2,14],[2,15,2,16],[3,1,4,1],[3,2,3,4],[3,5,4,5],[3,6,4,6],[3,7,4,7],[3,8,4,8],[3,9,4,9],[3,10,4,10],[3,11,4,11],[3,12,4,12],[3,13,4,13],[3,14,4,14],[3,15,4,15],[3,16,4,16]]}
["水污染源在线监测系统日统计表","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：一厂废水总排口监控点　　时间：2025-11-18 00:00:00 至 2025-11-18 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量","pH","","","化学需氧量(毫克/升)","","总镉(毫克/升)","","总砷(毫克/升)","","总铅(毫克/升)","","总铜(毫克/升)","","氨氮(毫克/升)",""]
["","累计流量(立方米)","监测值","","","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)"]
["","","最小值","平均值","最大值","","","","","","","","","","","",""]
["00~01时","0.001","8.03","8.11","8.14","2.282","0","0.004","0","0.005","0","0.0048","0","0.012","0","0.641","0"]
["01~02时","0","8.03","8.1","8.12","2.526","0","0.006","0","0.005","0","0.0068","0","0.013","0","0.457","0"]
["02~03时","0","7.99","8.07","8.11","2.519","0","0.006","0","0.005","0","0.0068","0","0.007","0","0.474","0"]
["03~04时","0","7.99","8.06","8.08","2.4","0","0.007","0","0.006","0","0.0065","0","0.004","0","0.54","0"]
["04~05时","0","7.94","8.02","8.06","2.402","0","0.006","0","0.006","0","0.0065","0","0.009","0","0.552","0"]
["05~06时","0","7.96","8.01","8.04","2.442","0","0.006","0","0.006","0","0.0079","0","0.011","0","0.602","0"]
["06~07时","0","7.93","7.98","8.02","2.434","0","0.005","0","0.006","0","0.0079","0","0.010","0","0.61","0"]
["07~08时","0","7.92","7.97","8","2.284","0","0.002","0","0.006","0","0.0073","0","0.009","0","0.643","0"]
["08~09时","0","7.88","7.96","7.98","2.294","0","0.004","0","0.006","0","0.0073","0","0.012","0","0.603","0"]
["09~10时","0","7.9","7.95","7.97","2.466","0","0.008","0","0.006","0","0.0082","0","0.013","0","0.452","0"]
["10~11时","0","7.89","7.96","7.99","2.442","0","0.005","0","0.006","0","0.0082","0","0.011","0","0.483","0"]
["11~12时","0.446","7.89","7.97","8","2.052","0.001","0.001","0","0.006","0","0.019","0","0.010","0","0.6","0"]
["12~13时","12.786","7.9","7.97","8","2.081","0.027","0.001","0","0.006","0","0.019","0.0003","0.011","0","0.548","0.007"]
["13~14时","15.294","7.83","7.95","7.99","2.58","0.039","0.001","0","0.007","0","0.013","0.0002","0.011","0","0.348","0.005"]
["14~15时","13.582","7.92","7.95","7.98","2.464","0.034","0.002","0","0.007","0","0.013","0.0002","0.006","0","0.368","0.005"]
["15~16时","2.821","7.79","7.92","7.98","0.439","0.001","0.003","0","0.006","0","0.0097","0","0.003","0","0.45","0.001"]
["16~17时","0.722","7.89","7.95","7.98","0.453","0","0.003","0","0.006","0","0.0097","0","0.006","0","0.48","0"]
["17~18时","0.319","7.87","7.94","7.98","0.682","0","0.002","0","0.007","0","0.0091","0","0.007","0","0.598","0"]
["18~19时","0.167","7.81","7.92","7.96","0.731","0","0.002","0","0.007","0","0.0091","0","0.006","0","0.568","0"]
["19~20时","0.108","7.86","7.93","7.96","1.592","0","0.002","0","0.005","0","0.0083","0","0.005","0","0.45","0"]
["20~21时","0.079","7.79","7.89","7.94","1.588","0","0.002","0","0.005","0","0.0083","0","0.004","0","0.467","0"]
["21~22时","0.028","7.86","7.9","7.92","1.513","0","0.001","0","0.005","0","0.0071","0","0.003","0","0.535","0"]
["22~23时","0.017","7.78","7.88","7.91","1.519","0","0.004","0","0.005","0","0.0071","0","0.009","0","0.555","0"]
["23~24时","0.006","7.84","7.88","7.9","1.626","0","0.011","0","0.005","0","0.0079","0","0.012","0","0.639","0"]
["有效日均值","","","7.97","","1.909","","0.004","","0.006","","0.0092","","0.008","","0.528",""]
["最大值","15.294","8.03","8.11","8.14","2.58","0.039","0.011","0","0.007","0","0.019","0.0003","0.013","0","0.643","0.007"]
["最小值","0","7.78","7.88","7.9","0.439","0","0.001","0","0.005","0","0.0048","0","0.003","0","0.348","0"]
["总量","46.374","","","","","0.104","","0","","0","","0.0007","","0","","0.019"]