{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":33,"n_cols":15,"rows_kept":33,"merged":[[0,0,0,14],[1,0,1,14],[2,0,4,0],[2,2,2,4],[2,5,2,6],[2,7,2,8],[2,9,2,10],[2,11,2,12],[2,13,2,14],[3,1,4,1],[3,2,3,4],[3,5,4,5],[3,6,4,6],[3,7,4,7],[3,8,4,8],[3,9,4,9],[3,10,4,10],[3,11,4,11],[3,12,4,12],[3,13,4,13],[3,14,4,14]]}
["水污染源在线监测系统日统计表","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂废水总排口监控点　　时间：2025-11-18 00:00:00 至 2025-11-18 23:59:59","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量","pH","","","化学需氧量(毫克/升)","","总镉(毫克/升)","","总砷(毫克/升)","","总铅(毫克/升)","","氨氮(毫克/升)",""]
["","累计流量(立方米)","监测值","","","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)"]
["","","最小值","平均值","最大值","","","","","","","","","",""]
["00~01时","79.52","7.204","7.392","7.457","5.36","0.393","0.011","0.001","0.008","0.001","0.0012","0.0001","3.844","0.293"]
["01~02时","94.709","6.901","7.229","7.405","3.008","0.285","0.010","0.001","0.018","0.002","0.0009","0.0001","2.084","0.197"]
["02~03时","89.704","6.791","7.061","7.289","2.837","0.248","0.010","0.001","0.015","0.001","0.0010","0.0001","2.387","0.226"]
["03~04时","103.755","6.851","7.189","7.289","2.299","0.239","0.009","0.001","0.006","0.001","0.0011","0.0001","4.359","0.452"]
["04~05时","101.331","6.753","7.021","7.211","2.898","0.307","0.009","0.001","0.007","0.001","0.0010","0.0001","4.47","0.455"]
["05~06时","106.107","6.65","7.041","7.232","4.779","0.507","0.008","0.001","0.007","0.001","0.0007","0.0001","5.194","0.551"]
["06~07时","78.132","6.604","6.76","6.889","5.018","0.393","0.009","0.001","0.007","0.001","0.0010","0.0001","5.276","0.41"]
["07~08时","13.548","6.592","6.863","7.071","5.755","0.078","0.010","0","0.009","0","0.0016","0","5.827","0.079"]
["08~09时","2.883","7.026","7.103","7.204","5.176","0.016","0.011","0","0.009","0","0.0015","0","5.268","0.016"]
["09~10时","0.921","7.165","7.191","7.209","3.361","0.003","0.012","0","0.011","0","0.0014","0","1.638","0.002"]
["10~11时","60.676","6.282","6.885","7.228","2.911","0.141","0.011","0.001","0.009","0","0.0011","0","1.553","0.088"]
["11~12时","96.547","6.359","6.731","7.237","1.5","0.145","0.011","0.001","0.005","0","0.0006","0.0001","0.982","0.095"]
["12~13时","122.85","7.229","7.884","8.326","1.379","0.167","0.010","0.001","0.005","0.001","0.0006","0.0001","1.559","0.201"]
["13~14时","131.953","8.256","8.303","8.331","1","0.132","0.008","0.001","0.005","0.001","0.0007","0.0001","5.315","0.701"]
["14~15时","128.348","8.234","8.251","8.266","2.257","0.29","0.008","0.001","0.005","0.001","0.0006","0.0001","5.691","0.73"]
["15~16时","102.052","8.048","8.15","8.254","6.2","0.633","0.008","0.001","0.005","0.001","0.0003","0","8.129","0.83"]
["16~17时","18.999","7.223","7.398","8.06","6.308","0.12","0.009","0","0.006","0","0.0006","0","7.439","0.144"]
["17~18时","18.261","7.17","7.198","7.256","6.647","0.121","0.011","0","0.009","0","0.0012","0","2.952","0.054"]
["18~19时","105.85","6.977","7.104","7.187","5.042","0.479","0.010","0.001","0.009","0.001","0.0011","0.0001","2.601","0.264"]
["19~20时","121.279","6.989","7.021","7.054","0.004","0","0.009","0.001","0.007","0.001","0.0008","0.0001","0.237","0.029"]
["20~21时","147.961","6.976","7.008","7.066","0.324","0.037","0.008","0.001","0.007","0.001","0.0007","0.0001","1.157","0.11"]
["21~22时","9.611","6.878","6.983","7.179","1.327","0.013","0.007","0","0.007","0","0.0006","0","7.137","0.069"]
["22~23时","70.945","6.991","7.099","7.197","1.947","0.167","0.007","0.001","0.008","0.001","0.0009","0.0001","6.564","0.439"]
["23~24时","105.111","6.897","6.947","7.018","3.891","0.409","0.007","0.001","0.011","0.001","0.0014","0.0001","2.699","0.284"]
["有效日均值","","","7.2426","","3.384","","0.009","","0.008","","0.0009","","3.932",""]
["最大值","147.961","8.256","8.303","8.331","6.647","0.633","0.012","0.001","0.018","0.002","0.0016","0.0001","8.129","0.83"]
["最小值","0.921","6.282","6.731","6.889","0.004","0","0.007","0","0.005","0","0.0003","0","0.237","0.002"]
["总量","1911.0648","","","","","5.323","","0.017","","0.015","","0.0016","","6.719"]