{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":33,"n_cols":15,"rows_kept":33,"merged":[[0,0,0,14],[1,0,1,14],[2,0,4,0],[2,2,2,4],[2,5,2,6],[2,7,2,8],[2,9,2,10],[2,11,2,12],[2,13,2,14],[3,1,4,1],[3,2,3,4],[3,5,4,5],[3,6,4,6],[3,7,4,7],[3,8,4,8],[3,9,4,9],[3,10,4,10],[3,11,4,11],[3,12,4,12],[3,13,4,13],[3,14,4,14]]}
["水污染源在线监测系统日统计表","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂废水总排口监控点　　时间：2025-11-19 00:00:00 至 2025-11-19 23:59:59","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量","pH","","","化学需氧量(毫克/升)","","总镉(毫克/升)","","总砷(毫克/升)","","总铅(毫克/升)","","氨氮(毫克/升)",""]
["","累计流量(立方米)","监测值","","","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)"]
["","","最小值","平均值","最大值","","","","","","","","","",""]
["00~01时","56.756","6.995","7.046","7.095","3.335","0.187","0.008","0","0.010","0.001","0.0013","0.0001","2.99","0.172"]
["01~02时","66.517","6.897","6.942","6.999","1.592","0.106","0.010","0.001","0.004","0","0.0011","0.0001","4.952","0.329"]
["02~03时","31.437","6.886","7.018","7.182","2.384","0.07","0.010","0","0.004","0","0.0011","0","5.144","0.161"]
["03~04时","26.956","7.169","7.184","7.196","4.87","0.131","0.009","0","0.005","0","0.0011","0","6.388","0.172"]
["04~05时","27.529","7.096","7.137","7.197","5.466","0.151","0.009","0","0.005","0","0.012","0.0003","5.758","0.158"]
["05~06时","27.185","7.126","7.155","7.176","7.177","0.195","0.010","0","0.005","0","0.034","0.0009","1.662","0.045"]
["06~07时","17.199","7.143","7.178","7.194","5.829","0.118","0.012","0","0.004","0","0.036","0.0006","1.457","0.028"]
["07~08时","5.019","7.153","7.194","7.307","1.6","0.008","0.015","0","0.003","0","0.04","0.0002","0.075","0"]
["08~09时","1.453","7.117","7.166","7.216","1.6","0.002","0.012","0","0.003","0","0.033","0.0001","0.07","0"]
["09~10时","0.127","7.067","7.096","7.123","1.6","0","0.008","0","0.004","0","0.019","0","0.04","0"]
["10~11时","0.11","7.013","7.055","7.119","1.914","0","0.007","0","0.005","0","0.016","0","0.041","0"]
["11~12时","0.435","6.994","7.016","7.058","2.9","0.001","0.005","0","0.007","0","0.012","0","0.044","0"]
["12~13时","0.524","7.052","7.074","7.106","2.639","0.001","0.005","0","0.007","0","0.0098","0","0.041","0"]
["13~14时","0.516","7.052","7.086","7.113","1.8","0.001","0.005","0","0.007","0","0.0053","0","0.023","0"]
["14~15时","0.503","7.08","7.139","7.164","1.752","0.001","0.005","0","0.007","0","0.0045","0","0.032","0"]
["15~16时","0.489","7.131","7.151","7.18","1.6","0.001","0.005","0","0.007","0","0.0028","0","0.091","0"]
["16~17时","0.468","7.165","7.183","7.202","1.6","0.001","0.005","0","0.007","0","0.0028","0","0.091","0"]
["17~18时","0.485","7.197","7.224","7.252","1.546","0.001","0.004","0","0.007","0","0.0086","0","0.091","0"]
["18~19时","13.35","7.109","7.269","7.466","1.38","0.02","0.002","0","0.010","0","0.023","0.0003","0.061","0.001"]
["19~20时","17.513","7.257","7.281","7.301","2.2","0.039","0.004","0","0.005","0","0.012","0.0002","0.061","0.001"]
["20~21时","17.636","7.293","7.313","7.332","1.982","0.035","0.004","0","0.005","0","0.0098","0.0002","0.189","0.003"]
["21~22时","17.209","7.324","7.335","7.348","1.3","0.022","0.004","0","0.007","0","0.0051","0.0001","0.993","0.017"]
["22~23时","78.162","7.08","7.971","8.458","1.324","0.104","0.004","0","0.008","0.001","0.0042","0.0003","0.994","0.078"]
["23~24时","61.916","7.293","8.03","8.513","1.4","0.087","0.003","0","0.009","0.001","0.0023","0.0001","0.996","0.062"]
["有效日均值","","","7.2189","","2.533","","0.007","","0.006","","0.0125","","1.345",""]
["最大值","78.162","7.324","8.03","8.513","7.177","0.195","0.015","0.001","0.01","0.001","0.04","0.0009","6.388","0.329"]
["最小值","0.11","6.886","6.942","6.999","1.3","0","0.002","0","0.003","0","0.0011","0","0.023","0"]
["总量","469.5028","","","","","1.281","","0.003","","0.003","","0.0036","","1.229"]