{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":35,"n_cols":38,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,37],[1,0,1,37],[2,0,2,37],[3,0,6,0],[3,1,3,2],[3,3,3,10],[3,11,3,18],[3,19,3,26],[3,27,3,29],[3,30,3,31],[3,32,3,33],[3,34,3,35],[3,36,3,37],[4,1,6,1],[4,2,6,2],[4,3,4,5],[4,6,4,10],[4,11,4,13],[4,14,4,18],[4,19,4,21],[4,22,4,26],[4,27,6,27],[4,28,6,28],[4,29,6,29],[4,30,6,30],[4,31,6,31],[4,32,6,32],[4,33,6,33],[4,34,6,34],[4,35,6,35],[4,36,6,36],[4,37,6,37],[5,3,5,4],[5,5,6,5],[5,6,5,7],[5,8,5,9],[5,10,6,10],[5,11,5,12],[5,13,6,13],[5,14,5,15],[5,16,5,17],[5,18,6,18],[5,19,5,20],[5,21,6,21],[5,22,5,23],[5,24,5,25],[5,26,6,26]]}
["烟气排放连续监测小时平均值日报表","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["注：烟气排放总量单位：万标立方米","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂制酸尾气总排口监控点　　时间：2025-11-21 00:00:00 至 2025-11-21 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量(立方米)","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","","","","氧含量(百分比)","","","烟气流速(米/秒)","","烟气温度(摄氏度)","","烟气湿度(百分比)","","烟气压力(千帕)",""]
["","累计流量","累计修正流量","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","监测值","修正值","豁免值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值"]
["","","","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","","","","","","","","","","",""]
["","","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","","","","","","","","","","",""]
["00~01","12763.11","--","0.32","0.67","0","--","--","--","--","--","12.91","27.15","0.16","--","--","--","--","--","8.59","8.6","0.11","--","--","--","--","--","15.14","--","--","1.55","--","31.49","--","5.38","--","-0.003","--"]
["01~02","13197.97","--","0.33","0.69","0","--","--","--","--","--","9.78","20.06","0.13","--","--","--","--","--","8.78","8.76","0.12","--","--","--","--","--","14.99","--","--","1.61","--","31.94","--","5.35","--","-0.004","--"]
["02~03","13353.94","--","0.32","0.69","0","--","--","--","--","--","12.32","26.21","0.16","--","--","--","--","--","8.5","8.5","0.11","--","--","--","--","--","15.22","--","--","1.62","--","31.16","--","5.35","--","-0.004","--"]
["03~04","13575.38","--","0.3","0.62","0","--","--","--","--","--","10.21","20.69","0.14","--","--","--","--","--","10.89","10.85","0.15","--","--","--","--","--","14.92","--","--","1.65","--","31.82","--","5.3","--","-0.006","--"]
["04~05","13655.88","--","0.3","0.63","0","--","--","--","--","--","11.35","23.21","0.16","--","--","--","--","--","13.78","13.81","0.19","--","--","--","--","--","15","--","--","1.66","--","31.74","--","5.29","--","-0.007","--"]
["05~06","13270.99","--","0.32","0.67","0","--","--","--","--","--","9.22","18.88","0.12","--","--","--","--","--","12.06","12.06","0.16","--","--","--","--","--","15.09","--","--","1.62","--","32.18","--","5.26","--","-0.006","--"]
["06~07","13277.46","--","0.32","0.68","0","--","--","--","--","--","10.29","21.7","0.14","--","--","--","--","--","11.44","11.44","0.15","--","--","--","--","--","15.16","--","--","1.62","--","31.74","--","5.27","--","-0.007","--"]
["07~08","13626.25","--","0.32","0.65","0","--","--","--","--","--","11.14","22.49","0.15","--","--","--","--","--","10.96","10.94","0.15","--","--","--","--","--","14.89","--","--","1.66","--","32.52","--","5.24","--","-0.004","--"]
["08~09","12787.94","--","0.32","0.68","0","--","--","--","--","--","9.04","18.85","0.12","--","--","--","--","--","10.37","10.38","0.13","--","--","--","--","--","15.1","--","--","1.56","--","32.21","--","5.24","--","-0.007","--"]
["09~10","13045.79","--","0.37","0.75","0","--","--","--","--","--","9.28","18.58","0.12","--","--","--","--","--","9.38","9.37","0.12","--","--","--","--","--","14.81","--","--","1.6","--","33.24","--","5.23","--","-0.005","--"]
["10~11","13955.17","--","0.49","1.02","0.01","--","--","--","--","--","8.42","17.49","0.12","--","--","--","--","--","10.8","10.81","0.15","--","--","--","--","--","15.06","--","--","1.71","--","34.36","--","5.28","--","-0.006","--"]
["11~12","13329.31","--","0.55","1.13","0.01","--","--","--","--","--","8.03","16.53","0.11","--","--","--","--","--","9.98","9.96","0.13","--","--","--","--","--","14.97","--","--","1.64","--","35.66","--","5.34","--","-0.001","--"]
["12~13","11869.17","--","0.6","1.29","0.01","--","--","--","--","--","2.77","6.01","0.03","--","--","--","--","--","22.41","22.36","0.27","--","--","--","--","--","15.3","--","--","1.46","--","34.98","--","5.4","--","-0.006","--"]
["13~14","12206.63","--","0.59","1.27","0.01","--","--","--","--","--","3.38","7.26","0.04","--","--","--","--","--","20.38","20.43","0.24","--","--","--","--","--","15.26","--","--","1.51","--","36.03","--","5.48","--","-0.002","--"]
["14~15","12518.01","--","0.56","1.13","0.01","--","--","--","--","--","7.34","14.83","0.09","--","--","--","--","--","12.52","12.54","0.16","--","--","--","--","--","14.87","--","--","1.55","--","36.92","--","5.55","--","0.001","--"]
["15~16","13103.98","--","0.52","1.04","0.01","--","--","--","--","--","10.41","20.93","0.14","--","--","--","--","--","11.56","11.53","0.15","--","--","--","--","--","14.87","--","--","1.63","--","37.47","--","5.59","--","0","--"]
["16~17","11893.55","--","0.44","0.89","0.01","--","--","--","--","--","8.82","17.82","0.11","--","--","--","--","--","17.23","17.26","0.2","--","--","--","--","--","14.83","--","--","1.48","--","37.36","--","5.62","--","0","--"]
["17~18","13760.19","--","0.41","0.88","0.01","--","--","--","--","--","11.8","25.27","0.16","--","--","--","--","--","10.06","10.05","0.14","--","--","--","--","--","15.23","--","--","1.71","--","36.99","--","5.65","--","0.002","--"]
["18~19","13588.78","--","0.42","0.87","0.01","--","--","--","--","--","11.34","23.36","0.15","--","--","--","--","--","10.32","10.33","0.14","--","--","--","--","--","14.98","--","--","1.69","--","36.37","--","5.66","--","0.002","--"]
["19~20","14105.94","--","0.41","0.87","0.01","--","--","--","--","--","9.1","19.57","0.13","--","--","--","--","--","11.06","11.06","0.16","--","--","--","--","--","15.25","--","--","1.75","--","36.21","--","5.67","--","-0.001","--"]
["20~21","13690.18","--","0.4","0.83","0.01","--","--","--","--","--","13.62","28.64","0.19","--","--","--","--","--","9.73","9.73","0.13","--","--","--","--","--","15.13","--","--","1.69","--","35.5","--","5.65","--","-0.001","--"]
["21~22","14335.32","--","0.38","0.85","0.01","--","--","--","--","--","8.44","18.79","0.12","--","--","--","--","--","11.21","11.2","0.16","--","--","--","--","--","15.46","--","--","1.77","--","34.74","--","5.65","--","-0.003","--"]
["22~23","14003.79","--","0.37","0.77","0.01","--","--","--","--","--","11.56","24.14","0.16","--","--","--","--","--","9.13","9.14","0.13","--","--","--","--","--","15.09","--","--","1.73","--","34.53","--","5.64","--","0","--"]
["23~24","13759.33","--","0.35","0.74","0","--","--","--","--","--","11.28","24.14","0.16","--","--","--","--","--","9.97","9.96","0.14","--","--","--","--","--","15.23","--","--","1.69","--","33.55","--","5.6","--","-0.002","--"]
["平均值","","","0.41","0.85","","--","--","--","--","","9.66","20.11","","--","--","--","--","","11.71","11.71","","--","--","--","--","","15.08","--","--","1.63","--","34.20","--","5.44","--","-0.003","--"]
["最大值","14335.32","--","0.6","1.29","0.01","--","--","--","--","--","13.62","28.64","0.19","--","--","--","--","--","22.41","22.36","0.27","--","--","--","--","--","15.46","--","--","1.77","--","37.47","--","5.67","--","0.002","--"]
["最小值","11869.17","--","0.3","0.62","0","--","--","--","--","--","2.77","6.01","0.03","--","--","--","--","--","8.5","8.5","0.11","--","--","--","--","--","14.81","--","--","1.46","--","31.16","--","5.23","--","-0.007","--"]
["日排放总量(吨)","31.867406","--","","","0.00013","","","","","--","","","0.00311","","","","","--","","","0.00369","","","","","--","","","","","","","","","","",""]