{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":33,"n_cols":15,"rows_kept":33,"merged":[[0,0,0,14],[1,0,1,14],[2,0,4,0],[2,2,2,4],[2,5,2,6],[2,7,2,8],[2,9,2,10],[2,11,2,12],[2,13,2,14],[3,1,4,1],[3,2,3,4],[3,5,4,5],[3,6,4,6],[3,7,4,7],[3,8,4,8],[3,9,4,9],[3,10,4,10],[3,11,4,11],[3,12,4,12],[3,13,4,13],[3,14,4,14]]}
["水污染源在线监测系统日统计表","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂废水总排口监控点　　时间：2025-11-21 00:00:00 至 2025-11-21 23:59:59","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量","pH","","","化学需氧量(毫克/升)","","总镉(毫克/升)","","总砷(毫克/升)","","总铅(毫克/升)","","氨氮(毫克/升)",""]
["","累计流量(立方米)","监测值","","","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)"]
["","","最小值","平均值","最大值","","","","","","","","","",""]
["00~01时","51.252","6.872","7.227","7.363","6.108","0.273","0.013","0.001","0.006","0","0.0016","0.0001","2.403","0.115"]
["01~02时","44.43","7.03","7.23","7.393","2.1","0.093","0.016","0.001","0.006","0","0.0013","0.0001","0.685","0.03"]
["02~03时","80.984","6.761","7.062","7.147","1.934","0.15","0.013","0.001","0.005","0","0.0014","0.0001","0.602","0.046"]
["03~04时","105.221","6.99","7.022","7.099","1.4","0.147","0.010","0.001","0.005","0","0.0017","0.0002","0.089","0.009"]
["04~05时","76.566","6.642","6.988","7.078","1.3","0.096","0.009","0.001","0.004","0","0.0014","0.0001","0.1","0.008"]
["05~06时","74.383","6.833","6.955","7.136","1","0.074","0.007","0.001","0.003","0","0.0007","0.0001","0.166","0.012"]
["06~07时","35.345","6.566","6.916","7.092","1.047","0.035","0.006","0","0.004","0","0.01","0.0003","0.172","0.006"]
["07~08时","0.039","6.73","6.781","6.927","1.2","0","0.005","0","0.005","0","0.03","0","0.207","0"]
["08~09时","0.015","6.633","6.724","6.86","1.271","0","0.005","0","0.005","0","0.026","0","0.821","0"]
["09~10时","2.215","6.671","6.812","6.954","1.5","0.003","0.005","0","0.004","0","0.017","0","4.67","0.010"]
["10~11时","1.582","6.764","6.81","6.889","1.295","0.002","0.006","0","0.004","0","0.015","0","4.195","0.007"]
["11~12时","0.094","6.73","6.768","6.795","0.621","0","0.008","0","0.003","0","0.011","0","1.317","0"]
["12~13时","0.076","6.761","6.84","6.912","1.191","0","0.007","0","0.003","0","0.0094","0","1.152","0"]
["13~14时","0.074","6.807","6.819","6.837","2.9","0","0.007","0","0.003","0","0.0049","0","0.116","0"]
["14~15时","0.073","6.824","6.856","6.897","2.748","0","0.006","0","0.003","0","0.0040","0","0.114","0"]
["15~16时","0.069","6.809","6.843","6.871","2.3","0","0.004","0","0.006","0","0.0023","0","0.098","0"]
["16~17时","0.129","6.832","6.888","6.929","2.419","0","0.004","0","0.006","0","0.0019","0","0.097","0"]
["17~18时","0.176","6.883","6.92","6.953","2.8","0","0.004","0","0.006","0","0.0012","0","0.095","0"]
["18~19时","0.179","6.946","6.981","7.006","2.403","0","0.004","0","0.008","0","0.0011","0","0.097","0"]
["19~20时","0.178","6.969","6.986","7.008","1.1","0","0.005","0","0.016","0","0.0008","0","0.115","0"]
["20~21时","0.17","6.987","7.031","7.06","1.4","0","0.004","0","0.015","0","0.0010","0","0.11","0"]
["21~22时","0.17","7.006","7.023","7.044","2.3","0","0.004","0","0.011","0","0.0015","0","0.08","0"]
["22~23时","0.163","7.038","7.083","7.123","2.1","0","0.004","0","0.009","0","0.0016","0","0.076","0"]
["23~24时","0.175","7.057","7.087","7.106","1.5","0","0.004","0","0.005","0","0.0018","0","0.052","0"]
["有效日均值","","","6.9443","","1.914","","0.007","","0.006","","0.0063","","0.735",""]
["最大值","105.221","7.057","7.23","7.393","6.108","0.273","0.016","0.001","0.016","0","0.03","0.0003","4.67","0.115"]
["最小值","0.015","6.566","6.724","6.795","0.621","0","0.004","0","0.003","0","0.0007","0","0.052","0"]
["总量","473.7685","","","","","0.878","","0.005","","0.002","","0.0009","","0.244"]