{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":33,"n_cols":15,"rows_kept":33,"merged":[[0,0,0,14],[1,0,1,14],[2,0,4,0],[2,2,2,4],[2,5,2,6],[2,7,2,8],[2,9,2,10],[2,11,2,12],[2,13,2,14],[3,1,4,1],[3,2,3,4],[3,5,4,5],[3,6,4,6],[3,7,4,7],[3,8,4,8],[3,9,4,9],[3,10,4,10],[3,11,4,11],[3,12,4,12],[3,13,4,13],[3,14,4,14]]}
["水污染源在线监测系统日统计表","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：一厂废水总排口监控点　　时间：2025-11-21 00:00:00 至 2025-11-21 23:59:59","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量","pH","","","化学需氧量(毫克/升)","","总镉(毫克/升)","","总砷(毫克/升)","","总铅(毫克/升)","","氨氮(毫克/升)",""]
["","累计流量(立方米)","监测值","","","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)"]
["","","最小值","平均值","最大值","","","","","","","","","",""]
["00~01时","0","8.09","8.12","8.14","2.146","0","0.001","0","0.006","0","0.0026","0","0.31","0"]
["01~02时","0","8.07","8.11","8.12","2.397","0","0.002","0","0.005","0","0.0033","0","0.394","0"]
["02~03时","0","7.99","8.07","8.11","2.408","0","0.003","0","0.006","0","0.0032","0","0.406","0"]
["03~04时","0","8.02","8.07","8.09","2.598","0","0.007","0","0.006","0","0.0017","0","0.454","0"]
["04~05时","0","8.02","8.06","8.08","2.592","0","0.006","0","0.006","0","0.0017","0","0.411","0"]
["05~06时","0","8.02","8.04","8.06","2.477","0","0.002","0","0.006","0","0.0014","0","0.245","0"]
["06~07时","0","7.98","8.01","8.05","2.445","0","0.003","0","0.006","0","0.0015","0","0.275","0"]
["07~08时","0","7.98","8.01","8.03","1.88","0","0.004","0","0.006","0","0.0024","0","0.391","0"]
["08~09时","0","7.94","8","8.03","1.869","0","0.003","0","0.006","0","0.0026","0","0.451","0"]
["09~10时","4.082","7.93","8.04","8.11","1.693","0.007","0.001","0","0.006","0","0.0051","0","0.685","0.003"]
["10~11时","12.889","8.08","8.12","8.14","1.665","0.021","0.003","0","0.006","0","0.0058","0.0001","0.625","0.008"]
["11~12时","13.931","8.02","8.08","8.13","1.195","0.017","0.007","0","0.007","0","0.013","0.0002","0.392","0.005"]
["12~13时","12.26","8.04","8.07","8.09","1.198","0.015","0.006","0","0.007","0","0.013","0.0002","0.414","0.005"]
["13~14时","2.606","7.97","8.05","8.08","1.251","0.003","0.005","0","0.007","0","0.0071","0","0.497","0.001"]
["14~15时","0.741","8.03","8.07","8.08","1.247","0.001","0.005","0","0.007","0","0.0070","0","0.537","0"]
["15~16时","0.362","8.01","8.08","8.11","1.172","0","0.004","0","0.008","0","0.0055","0","0.689","0"]
["16~17时","0.199","8.07","8.11","8.15","1.198","0","0.003","0","0.008","0","0.0055","0","0.61","0"]
["17~18时","0.143","8.14","8.17","8.21","1.639","0","0.002","0","0.008","0","0.0051","0","0.294","0"]
["18~19时","0.088","8.13","8.21","8.26","1.659","0","0.003","0","0.008","0","0.0051","0","0.328","0"]
["19~20时","0.048","8.19","8.24","8.27","1.999","0","0.006","0","0.007","0","0.0053","0","0.461","0"]
["20~21时","0.022","8.16","8.21","8.25","2.012","0","0.007","0","0.007","0","0.0053","0","0.469","0"]
["21~22时","0.014","8.16","8.21","8.23","2.229","0","0.008","0","0.006","0","0.0058","0","0.502","0"]
["22~23时","0.001","8.1","8.17","8.21","2.212","0","0.008","0","0.006","0","0.0057","0","0.51","0"]
["23~24时","0","8.09","8.18","8.22","1.94","0","0.007","0","0.006","0","0.0041","0","0.543","0"]
["有效日均值","","","8.10","","1.880","","0.004","","0.007","","0.0050","","0.454",""]
["最大值","13.931","8.19","8.24","8.27","2.598","0.021","0.008","0","0.008","0","0.013","0.0002","0.689","0.008"]
["最小值","0","7.93","8","8.03","1.172","0","0.001","0","0.005","0","0.0014","0","0.245","0"]
["总量","47.386","","","","","0.065","","0","","0","","0.0005","","0.023"]