{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":34,"n_cols":29,"rows_kept":34,"merged":[[0,0,0,28],[1,0,1,28],[2,0,2,28],[3,0,5,0],[3,1,3,2],[3,3,3,7],[3,8,3,12],[3,13,3,17],[3,18,3,20],[3,21,3,22],[3,23,3,24],[3,25,3,26],[3,27,3,28],[4,1,5,1],[4,2,5,2],[4,3,4,4],[4,5,4,7],[4,8,4,9],[4,10,4,12],[4,13,4,14],[4,15,4,17],[4,18,5,18],[4,19,5,19],[4,20,5,20],[4,21,5,21],[4,22,5,22],[4,23,5,23],[4,24,5,24],[4,25,5,25],[4,26,5,26],[4,27,5,27],[4,28,5,28]]}
["烟气排放连续监测小时平均值日报表","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["注：烟气排放总量单位：万标立方米","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂铅锅综合烟气排放口　　时间：2025-11-21 00:00:00 至 2025-11-21 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量(立方米)","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","氧含量(百分比)","","","烟气流速(米/秒)","","烟气温度(摄氏度)","","烟气湿度(百分比)","","烟气压力(千帕)",""]
["","累计流量","累计修正流量","上报值","","修正值","","","上报值","","修正值","","","上报值","","修正值","","","监测值","修正值","豁免值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值"]
["","","","浓度","排放量(千克)","浓度-标记后","浓度-豁免后","排放量(千克)","浓度","排放量(千克)","浓度-标记后","浓度-豁免后","排放量(千克)","浓度","排放量(千克)","浓度-标记后","浓度-豁免后","排放量(千克)","","","","","","","","","","",""]
["00~01","41843.218","--","1.661","0.069","--","--","--","0.0003","0","--","--","--","0.661","0.027","--","--","--","20.642","--","--","5.784","--","15.853","--","0.86","--","0.074","--"]
["01~02","43107.257","--","1.885","0.081","--","--","--","0.0004","0","--","--","--","0.662","0.028","--","--","--","20.627","--","--","5.958","--","15.949","--","0.891","--","0.079","--"]
["02~03","43001.679","--","1.673","0.072","--","--","--","0.0001","0","--","--","--","0.661","0.028","--","--","--","20.631","--","--","5.943","--","15.966","--","0.848","--","0.079","--"]
["03~04","43405.824","--","1.361","0.059","--","--","--","0.0003","0","--","--","--","0.659","0.028","--","--","--","20.624","--","--","5.999","--","15.186","--","0.776","--","0.08","--"]
["04~05","42640.898","--","1.465","0.062","--","--","--","0","0","--","--","--","0.66","0.028","--","--","--","20.633","--","--","5.894","--","15.113","--","0.803","--","0.077","--"]
["05~06","41719.316","--","2.164","0.09","--","--","--","0.0001","0","--","--","--","0.658","0.027","--","--","--","20.625","--","--","5.766","--","15.54","--","0.827","--","0.074","--"]
["06~07","41297.105","--","1.997","0.082","--","--","--","0","0","--","--","--","0.656","0.027","--","--","--","20.632","--","--","5.708","--","15.912","--","0.822","--","0.072","--"]
["07~08","42365.992","--","1.832","0.077","--","--","--","0","0","--","--","--","0.656","0.027","--","--","--","20.632","--","--","5.856","--","16.17","--","0.807","--","0.076","--"]
["08~09","41057.425","--","1.856","0.076","--","--","--","0","0","--","--","--","0.655","0.026","--","--","--","20.642","--","--","5.675","--","16.933","--","0.82","--","0.072","--"]
["09~10","42046.003","--","1.822","0.076","--","--","--","0.0001","0","--","--","--","0.654","0.027","--","--","--","20.658","--","--","5.811","--","17.361","--","0.893","--","0.075","--"]
["10~11","41211.019","--","1.936","0.079","--","--","--","0","0","--","--","--","0.652","0.026","--","--","--","20.668","--","--","5.696","--","17.69","--","0.983","--","0.072","--"]
["11~12","42243.894","--","1.995","0.084","--","--","--","0.196","0.0083","--","--","--","0.65","0.027","--","--","--","20.659","--","--","5.839","--","17.924","--","1.025","--","0.075","--"]
["12~13","41862.949","--","2.062","0.086","--","--","--","0.0003","0","--","--","--","0.655","0.027","--","--","--","20.653","--","--","5.786","--","18.52","--","1.103","--","0.074","--"]
["13~14","42460.617","--","2.193","0.093","--","--","--","0","0","--","--","--","0.629","0.026","--","--","--","20.657","--","--","5.869","--","19.122","--","1.207","--","0.075","--"]
["14~15","41812.832","--","2.433","0.101","--","--","--","0","0","--","--","--","0.615","0.025","--","--","--","20.652","--","--","5.779","--","19.56","--","1.283","--","0.072","--"]
["15~16","40913.828","--","2.396","0.098","--","--","--","0","0","--","--","--","0.606","0.024","--","--","--","20.636","--","--","5.655","--","20.366","--","1.31","--","0.069","--"]
["16~17","42395.468","--","2.233","0.094","--","--","--","0","0","--","--","--","0.598","0.025","--","--","--","20.637","--","--","5.86","--","20.027","--","1.314","--","0.074","--"]
["17~18","42411.769","--","2.033","0.086","--","--","--","0","0","--","--","--","0.595","0.025","--","--","--","20.62","--","--","5.862","--","19.235","--","1.307","--","0.074","--"]
["18~19","42799.789","--","1.878","0.08","--","--","--","0","0","--","--","--","0.593","0.025","--","--","--","20.598","--","--","5.916","--","18.318","--","1.249","--","0.076","--"]
["19~20","41410.121","--","1.743","0.072","--","--","--","0","0","--","--","--","0.588","0.024","--","--","--","20.585","--","--","5.723","--","17.87","--","1.228","--","0.072","--"]
["20~21","42462.128","--","1.758","0.074","--","--","--","0","0","--","--","--","0.586","0.024","--","--","--","20.574","--","--","5.869","--","18.084","--","1.149","--","0.075","--"]
["21~22","41942.605","--","1.649","0.069","--","--","--","0","0","--","--","--","0.583","0.024","--","--","--","20.577","--","--","5.797","--","17.725","--","1.077","--","0.074","--"]
["22~23","43389.941","--","1.516","0.065","--","--","--","0","0","--","--","--","0.584","0.025","--","--","--","20.575","--","--","5.997","--","17.271","--","1.075","--","0.079","--"]
["23~24","42197.168","--","1.447","0.061","--","--","--","0","0","--","--","--","0.58","0.024","--","--","--","20.565","--","--","5.832","--","16.785","--","1.041","--","0.075","--"]
["平均值","","","1.8749","","--","--","","0.0082","","--","--","","0.6293","","--","--","","20.6256","--","--","5.8285","--","17.4372","--","1.0295","--","0.0751","--"]
["最大值","43405.824","--","2.433","0.101","--","--","--","0.196","0.0083","--","--","--","0.662","0.028","--","--","--","20.668","--","--","5.999","--","20.366","--","1.314","--","0.08","--"]
["最小值","40913.828","--","1.361","0.059","--","--","--","0","0","--","--","--","0.58","0.024","--","--","--","20.565","--","--","5.655","--","15.113","--","0.776","--","0.069","--"]
["日排放总量(吨)","101.19989375","--","","0.001895","","","--","","0.0000084","","","--","","0.0006369","","","--","","","","","","","","","","",""]