{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":35,"n_cols":38,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,37],[1,0,1,37],[2,0,2,37],[3,0,6,0],[3,1,3,2],[3,3,3,10],[3,11,3,18],[3,19,3,26],[3,27,3,29],[3,30,3,31],[3,32,3,33],[3,34,3,35],[3,36,3,37],[4,1,6,1],[4,2,6,2],[4,3,4,5],[4,6,4,10],[4,11,4,13],[4,14,4,18],[4,19,4,21],[4,22,4,26],[4,27,6,27],[4,28,6,28],[4,29,6,29],[4,30,6,30],[4,31,6,31],[4,32,6,32],[4,33,6,33],[4,34,6,34],[4,35,6,35],[4,36,6,36],[4,37,6,37],[5,3,5,4],[5,5,6,5],[5,6,5,7],[5,8,5,9],[5,10,6,10],[5,11,5,12],[5,13,6,13],[5,14,5,15],[5,16,5,17],[5,18,6,18],[5,19,5,20],[5,21,6,21],[5,22,5,23],[5,24,5,25],[5,26,6,26]]}
["烟气排放连续监测小时平均值日报表","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["注：烟气排放总量单位：万标立方米","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂锡回收车间排放口　　时间：2025-11-21 00:00:00 至 2025-11-21 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量(立方米)","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","","","","氧含量(百分比)","","","烟气流速(米/秒)","","烟气温度(摄氏度)","","烟气湿度(百分比)","","烟气压力(千帕)",""]
["","累计流量","累计修正流量","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","监测值","修正值","豁免值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值"]
["","","","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","","","","","","","","","","",""]
["","","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","","","","","","","","","","",""]
["00~01","158.275","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","4.855","103.517","0.0008","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.42","有效数据不足","有效数据不足","0.038","有效数据不足","11.428","有效数据不足","1.035","有效数据不足","0.0003","有效数据不足"]
["01~02","223.313","涉及因子无效","0.0002","0.0044","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","3.247","69.535","0.0007","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.423","有效数据不足","有效数据不足","0.054","有效数据不足","10.781","有效数据不足","1.008","有效数据不足","0.0003","有效数据不足"]
["02~03","395.249","涉及因子无效","0.0083","0.171","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","2.44","51.278","0.0009","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.411","有效数据不足","有效数据不足","0.097","有效数据不足","10.233","有效数据不足","0.935","有效数据不足","0.0005","有效数据不足"]
["03~04","626.367","涉及因子无效","0.0010","0.02","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","1.782","37.063","0.0010","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.406","有效数据不足","有效数据不足","0.154","有效数据不足","9.785","有效数据不足","0.875","有效数据不足","0.0009","有效数据不足"]
["04~05","240.193","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","1.151","24.003","0.0003","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.406","有效数据不足","有效数据不足","0.059","有效数据不足","9.536","有效数据不足","0.87","有效数据不足","0.0010","有效数据不足"]
["05~06","117.766","涉及因子无效","0.0041","0.085","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.884","18.588","0.0001","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.414","有效数据不足","有效数据不足","0.028","有效数据不足","9.217","有效数据不足","0.884","有效数据不足","0.0011","有效数据不足"]
["06~07","586.041","涉及因子无效","0.0001","0.0025","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.314","6.675","0.0002","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.418","有效数据不足","有效数据不足","0.143","有效数据不足","8.909","有效数据不足","0.873","有效数据不足","0.0009","有效数据不足"]
["07~08","1049.43","涉及因子无效","0","0.0008","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","1.861","39.721","0.0020","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.42","有效数据不足","有效数据不足","0.257","有效数据不足","8.935","有效数据不足","0.868","有效数据不足","0.0008","有效数据不足"]
["08~09","101.707","涉及因子无效","0.0002","0.0054","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.673","14.925","0.0001","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.441","有效数据不足","有效数据不足","0.025","有效数据不足","9.778","有效数据不足","0.902","有效数据不足","0.0002","有效数据不足"]
["09~10","94.699","涉及因子无效","0.029","0.688","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","1.608","37.204","0.0002","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.465","有效数据不足","有效数据不足","0.023","有效数据不足","11.545","有效数据不足","1.059","有效数据不足","-0.0012","有效数据不足"]
["10~11","87.801","涉及因子无效","0.087","2.013","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.677","15.755","0.0001","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.466","有效数据不足","有效数据不足","0.021","有效数据不足","14.226","有效数据不足","1.376","有效数据不足","-0.0028","有效数据不足"]
["11~12","1057.76","涉及因子无效","0.122","2.783","0.0001","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.058","1.349","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.454","有效数据不足","有效数据不足","0.259","有效数据不足","15.947","有效数据不足","1.649","有效数据不足","-0.0066","有效数据不足"]
["12~13","1333.308","涉及因子无效","0.177","3.821","0.0002","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.0001","0.0016","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.426","有效数据不足","有效数据不足","0.327","有效数据不足","17.417","有效数据不足","1.826","有效数据不足","-0.0040","有效数据不足"]
["13~14","438.065","涉及因子无效","0.225","4.64","0.0001","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.398","有效数据不足","有效数据不足","0.107","有效数据不足","18.807","有效数据不足","1.977","有效数据不足","-0.0042","有效数据不足"]
["14~15","1071.313","涉及因子无效","0.228","4.609","0.0002","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.387","有效数据不足","有效数据不足","0.263","有效数据不足","19.71","有效数据不足","2.032","有效数据不足","-0.0092","有效数据不足"]
["15~16","1202.875","涉及因子无效","0.467","9.294","0.0006","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.039","0.778","0.0001","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.377","有效数据不足","有效数据不足","0.296","有效数据不足","20.613","有效数据不足","2.132","有效数据不足","-0.0069","有效数据不足"]
["16~17","1167.84","涉及因子无效","2.644","51.712","0.0023","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","3.534","68.973","0.0029","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.367","有效数据不足","有效数据不足","0.285","有效数据不足","22.032","有效数据不足","2.437","有效数据不足","-0.0074","有效数据不足"]
["17~18","1514.056","涉及因子无效","0.048","0.939","0.0001","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","5.504","106.398","0.0086","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.36","有效数据不足","有效数据不足","0.373","有效数据不足","20.443","有效数据不足","2.104","有效数据不足","-0.0148","有效数据不足"]
["18~19","861.738","涉及因子无效","0.0061","0.117","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","3.264","62.602","0.0026","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.355","有效数据不足","有效数据不足","0.211","有效数据不足","18.449","有效数据不足","1.727","有效数据不足","-0.0072","有效数据不足"]
["19~20","698.757","涉及因子无效","0.0087","0.171","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","1.923","37.943","0.0015","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.374","有效数据不足","有效数据不足","0.17","有效数据不足","17.036","有效数据不足","1.602","有效数据不足","-0.0022","有效数据不足"]
["20~21","98.412","涉及因子无效","0.0041","0.081","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.863","17.171","0.0001","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.379","有效数据不足","有效数据不足","0.024","有效数据不足","15.572","有效数据不足","1.368","有效数据不足","-0.0011","有效数据不足"]
["21~22","130.919","涉及因子无效","0.0094","0.181","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.0009","0.017","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.362","有效数据不足","有效数据不足","0.032","有效数据不足","14.329","有效数据不足","1.209","有效数据不足","-0.0001","有效数据不足"]
["22~23","178.255","涉及因子无效","0.0072","0.135","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.0003","0.0054","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.352","有效数据不足","有效数据不足","0.043","有效数据不足","13.181","有效数据不足","1.113","有效数据不足","0.0004","有效数据不足"]
["23~24","664.169","涉及因子无效","0.0012","0.023","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.343","有效数据不足","有效数据不足","0.163","有效数据不足","12.31","有效数据不足","1.021","有效数据不足","0.0009","有效数据不足"]
["平均值","","","0.1702","3.3960","","--","--","--","--","","1.4452","29.7297","","--","--","--","--","","0","0","","--","--","--","--","","20.4014","--","--","0.1444","--","14.1762","--","1.3705","--","-0.0025","--"]
["最大值","1514.056","--","2.644","51.712","0.0023","--","--","--","--","--","5.504","106.398","0.0086","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","20.466","--","--","0.373","--","22.032","--","2.437","--","0.0011","--"]
["最小值","87.801","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","20.343","--","--","0.021","--","8.909","--","0.868","--","-0.0148","--"]
["日排放总量(吨)","1.40983164","--","","","0.0000036","","","","","--","","","0.0000221","","","","","--","","","0","","","","","--","","","","","","","","","","",""]