{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":34,"n_cols":29,"rows_kept":34,"merged":[[0,0,0,28],[1,0,1,28],[2,0,2,28],[3,0,5,0],[3,1,3,2],[3,3,3,7],[3,8,3,12],[3,13,3,17],[3,18,3,20],[3,21,3,22],[3,23,3,24],[3,25,3,26],[3,27,3,28],[4,1,5,1],[4,2,5,2],[4,3,4,4],[4,5,4,7],[4,8,4,9],[4,10,4,12],[4,13,4,14],[4,15,4,17],[4,18,5,18],[4,19,5,19],[4,20,5,20],[4,21,5,21],[4,22,5,22],[4,23,5,23],[4,24,5,24],[4,25,5,25],[4,26,5,26],[4,27,5,27],[4,28,5,28]]}
["烟气排放连续监测小时平均值日报表","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["注：烟气排放总量单位：万标立方米","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂熔炼炉环境集烟排放口　　时间：2025-11-21 00:00:00 至 2025-11-21 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量(立方米)","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","氧含量(百分比)","","","烟气流速(米/秒)","","烟气温度(摄氏度)","","烟气湿度(百分比)","","烟气压力(千帕)",""]
["","累计流量","累计修正流量","上报值","","修正值","","","上报值","","修正值","","","上报值","","修正值","","","监测值","修正值","豁免值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值"]
["","","","浓度","排放量(千克)","浓度-标记后","浓度-豁免后","排放量(千克)","浓度","排放量(千克)","浓度-标记后","浓度-豁免后","排放量(千克)","浓度","排放量(千克)","浓度-标记后","浓度-豁免后","排放量(千克)","","","","","","","","","","",""]
["00~01","35602.1","--","18.45","0.65","--","--","--","0.33","0.01","--","--","--","0.29","0.01","--","--","--","20.3","--","--","7.32","--","16.2","--","1.97","--","-0.066","--"]
["01~02","35268.71","--","11.09","0.39","--","--","--","0.7","0.02","--","--","--","0.16","0.01","--","--","--","20.21","--","--","7.27","--","16.5","--","2.03","--","-0.067","--"]
["02~03","35847.84","--","17.58","0.63","--","--","--","0.02","0","--","--","--","0.17","0.01","--","--","--","20.25","--","--","7.38","--","16.26","--","2","--","-0.069","--"]
["03~04","37233.52","--","11.18","0.41","--","--","--","2.39","0.09","--","--","--","0.15","0.01","--","--","--","20.31","--","--","7.66","--","16.26","--","1.98","--","-0.071","--"]
["04~05","36303.5","--","18","0.65","--","--","--","1.29","0.05","--","--","--","0.26","0.01","--","--","--","20.27","--","--","7.46","--","16.04","--","1.96","--","-0.064","--"]
["05~06","37319.6","--","12.89","0.47","--","--","--","0.89","0.03","--","--","--","0.22","0.01","--","--","--","20.3","--","--","7.68","--","16.22","--","2","--","-0.070","--"]
["06~07","35866.8","--","16.12","0.56","--","--","--","0.66","0.02","--","--","--","0.54","0.02","--","--","--","20.12","--","--","7.43","--","16.53","--","2.51","--","-0.068","--"]
["07~08","32385.59","--","17.55","0.57","--","--","--","0.94","0.03","--","--","--","0.16","0.01","--","--","--","20.24","--","--","6.72","--","17.26","--","2.49","--","-0.068","--"]
["08~09","32462.48","--","16.03","0.52","--","--","--","0.41","0.01","--","--","--","0.81","0.03","--","--","--","20.25","--","--","6.73","--","17.17","--","2.43","--","-0.064","--"]
["09~10","31991.49","--","15.47","0.49","--","--","--","0.47","0.01","--","--","--","0.19","0.01","--","--","--","20.28","--","--","6.66","--","18.11","--","2.47","--","-0.062","--"]
["10~11","32909.55","--","16.49","0.54","--","--","--","0.31","0.01","--","--","--","0.51","0.02","--","--","--","20.24","--","--","6.89","--","19.09","--","2.72","--","-0.055","--"]
["11~12","32801.94","--","14.92","0.49","--","--","--","0.29","0.01","--","--","--","0.25","0.01","--","--","--","20.17","--","--","6.9","--","20.15","--","2.9","--","-0.058","--"]
["12~13","32566.1","--","16.17","0.52","--","--","--","0.1","0","--","--","--","0.38","0.01","--","--","--","20.2","--","--","6.88","--","20.82","--","2.99","--","-0.055","--"]
["13~14","33498.05","--","12.39","0.42","--","--","--","0.14","0","--","--","--","0.31","0.01","--","--","--","20.18","--","--","7.1","--","21.48","--","3.08","--","-0.055","--"]
["14~15","33342.72","--","14.02","0.47","--","--","--","0.14","0","--","--","--","0.26","0.01","--","--","--","20.19","--","--","7.08","--","21.81","--","3.15","--","-0.051","--"]
["15~16","33455.39","--","11.58","0.39","--","--","--","0.11","0","--","--","--","0.45","0.01","--","--","--","20.24","--","--","7.08","--","21.66","--","2.94","--","-0.050","--"]
["16~17","33124.76","--","18.21","0.6","--","--","--","0.11","0","--","--","--","0.28","0.01","--","--","--","20.12","--","--","7","--","21.44","--","2.9","--","-0.053","--"]
["17~18","32684.93","--","8.89","0.29","--","--","--","0.04","0","--","--","--","0.5","0.02","--","--","--","20.2","--","--","6.9","--","21.21","--","2.84","--","-0.052","--"]
["18~19","33038.46","--","17.33","0.57","--","--","--","0.04","0","--","--","--","0.33","0.01","--","--","--","20.19","--","--","6.95","--","20.6","--","2.74","--","-0.054","--"]
["19~20","33348.91","--","9.8","0.33","--","--","--","0.02","0","--","--","--","0.53","0.02","--","--","--","20.24","--","--","7","--","20.15","--","2.65","--","-0.055","--"]
["20~21","32516.12","--","18.74","0.61","--","--","--","0.02","0","--","--","--","0.41","0.01","--","--","--","20.23","--","--","6.81","--","19.75","--","2.55","--","-0.059","--"]
["21~22","33925.57","--","7.87","0.27","--","--","--","0.03","0","--","--","--","0.56","0.02","--","--","--","20.16","--","--","7.1","--","19.58","--","2.46","--","-0.062","--"]
["22~23","33775.19","--","17.44","0.59","--","--","--","0.02","0","--","--","--","0.35","0.01","--","--","--","20.2","--","--","7.05","--","19.06","--","2.38","--","-0.062","--"]
["23~24","33971.82","--","6.76","0.23","--","--","--","0.01","0","--","--","--","0.43","0.01","--","--","--","20.2","--","--","7.08","--","18.76","--","2.34","--","-0.063","--"]
["平均值","","","14.37","","--","--","","0.39","","--","--","","0.35","","--","--","","20.22","--","--","7.09","--","18.84","--","2.52","--","-0.061","--"]
["最大值","37319.6","--","18.74","0.65","--","--","--","2.39","0.09","--","--","--","0.81","0.03","--","--","--","20.31","--","--","7.68","--","21.81","--","3.15","--","-0.05","--"]
["最小值","31991.49","--","6.76","0.23","--","--","--","0.01","0","--","--","--","0.15","0.01","--","--","--","20.12","--","--","6.66","--","16.04","--","1.96","--","-0.071","--"]
["日排放总量(吨)","81.524106","--","","0.01167","","","--","","0.00034","","","--","","0.00029","","","--","","","","","","","","","","",""]